|  | REGIONALNY SZPITAL 78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dostawa – sprzedaż sprzętu medycznego:

Zadanie 1 – dostawa stołu operacyjnego okulistycznego z fotelem operatora.

Zadanie 2 – dostawa systemu do badań EKG metodą holtera.

Do dnia 26.08.2009 wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Stół - Czy Zamawiający dopuści blokadę osi poprzez dwa przyciski nożne po obu stronach stołu?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

- Fotel - Czy Zamawiający dopuści elektryczny śrubowy mechanizm unoszenia 
i opuszczania siedziska?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Preferujemy jak najprostszy mechanizm unoszenia i opuszczania siedziska, w tym wypadku pneumatyczny ze względu na niższy stopień awaryjności.

- Czy Zamawiający dopuści fotel o wielkości podstawy 47x55 cm?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Zamawiającemu zależy na jak największej średnicy podstawy z uwagi na uzyskanie wysokiej stabilności fotela.

- Czy Zamawiający dopuści fotel o masie 45 kg?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Zbyt duża waga fotela ogranicza mobilność i ergonomię urządzenia.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy