|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów

Do dnia 13.01.2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający w Zadaniu II, Funkcja/Parametr, pkt 21 dopuści paski o czułości dla glukozy 50 mg/dl ?

Odp. Tak Pkt. 21 Uzyskuje brzmienie – wymagana czułość dla białka 13-30 mg%, dla glukozy 75mg%

2. Czy Zamawiający w Zadaniu II, Funkcja/Parametr, pkt 13 dopuści program bez statystycznej kontroli jakości badań wraz z jego graficzną prezentacją ?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający w Zadaniu III, Warunki wymagane dopuści analizator 
z oprogramowaniem w języku angielskim z jednoczesnym dostarczeniem dokładnej instrukcji obsługi aparatu w języku polskim oraz przetłumaczeniem komend podawanych przez aparat na język polski ?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4. Czy Zamawiający w Zadaniu III, Warunki wymagane dopuści możliwość wpisania danych pacjenta (nr pacjenta, PESEL) i wartości referencyjnych ?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5. Dotyczy: zadanie nr 4 – dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń 
z zakresu koagulologii– załącznik nr 10 – wymagania dotyczące odczynników oraz oferowanego analizatora koagulologicznego – ANALIZATOR - pkt 8 tabeli – „Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową w standardzie ETHERNET- dwukierunkowy interfejs (wykonawca udostępni bezpłatnie parametry interfejsu)”.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy pod opisem zawartym w pkt 8 tabeli Zamawiający rozumie również podłączenie analizatora do sieci? Jeśli tak, prosimy 
o podanie, jakiego rodzaju jest to sieć i jakie są koszty wpięcia w/w analizatora do sieci?

Odp. Nie.

6. Dotyczy: zadanie nr 2 – dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu– załącznik nr 6 – pkt 15 tabeli – „Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową w standardzie ETHERNET- dwukierunkowy interfejs (wykonawca udostępni bezpłatnie parametry interfejsu)”.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy pod opisem zawartym w pkt 15 tabeli Zamawiający rozumie również podłączenie analizatora do sieci? Jeśli tak, prosimy 
o podanie, jakiego rodzaju jest to sieć i jakie są koszty wpięcia w/w analizatora do sieci?

Odp. Nie.

7. W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora wraz 
z materiałami kontrolnymi, prosimy o doprecyzowanie jak często i na ilu poziomach będzie wykonywana kontrola wewnątrzlaboratoryjna?

Odp. Raz dziennie na dwóch poziomach.

8. Ponieważ Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora wraz z komputerem, drukarką i oprogramowaniem, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia papieru do wydruków wyników bezpośrednio z analizatora?

Odp. Zamawiający nie wymaga dostarczenia papieru.

9. Prosimy o doprecyzowanie, czy paski do oznaczania mikroalbuminurii mają być odczytywane przez aparat?

Odp. Tak.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy