|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów

Działając na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w odpowiedzi na Państwa protest z dnia 05 marca 2010 roku zawiadamiam, iż protest ten został oddalony w całości.

UZASADNIENIE

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 była dzierżawa analizatora oraz paski do analizy moczu i paski do ozn. mikroalbuminy wraz z materiałami zużywalnymi, materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi.

Pismem z dnia 12 stycznia 2010 roku Protestujący zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie Zadania nr 2. W odpowiedziach na zadane pytania z dnia 13.01.2010 roku Zamawiający wyraźnie określił, że kontrola wewnątrzlaboratoryjna będzie wykonywana raz dziennie na dwóch poziomach. Należało zatem przedstawić ofertę do całości przedmiotu zamówienia a nie tylko do wybranej przez siebie części. Zamawiający ani 
w załączniku nr 5 ani w wyjaśnieniach treści SIWZ nie wskazał, że materiały kontrolne mają być zaoferowane tylko do jednej pozycji. Oferent nie może sam zmieniać opisu przedmiotu zamówienia. Brak w ofercie Protestującego zaoferowania materiałów kontrolnych dla mikroalbuminy całkowicie uniemożliwia zamawiającemu przeprowadzenie kontroli dla tego parametru, co jest niezgodne z procedurami zamawiającego obowiązującymi w laboratorium oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Ponadto Oferent w swoich wyjaśnieniach do treści złożonej oferty przedstawił argument, że zaoferował kontrolę dla mikroalbuminy w załączniku nr 6. Zgodnie z wymienionym wyżej rozporządzeniem zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia zarówno kontroli wewnątrzlaboratoryjnej jak i kontroli międzynarodowej. Ponadto zaoferowanie materiału kontroli międzynarodowej było warunkiem granicznym w załączniku nr 6 do SIWZ 
i niezależnym od wymagań dotyczących materiałów do kontroli wewnętrznej.

Odpowiadając na zarzut nie wykazania przez Zamawiającego nigdzie rodzaju 
i sposobu uwzględniania kontroli do mikroalbuminurii podnieść należy fakt, że załącznik nr 5 zawiera następujący zakres:

dzierżawa analizatora pasków moczowych wraz z materiałami zużywalnymi, materiałami kontrolnymi, eksploatacyjnymi itp.

1. Paski do analizy moczu.

2. Paski do ozn. mikroalbuminy

Opis ten dotyczy całego zadania, a nie jak twierdzi Protestujący pasków do analizy moczu, czyli wybranej przez Oferenta pozycji 1 zadania z pominięciem pozycji 2.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dot. odrzucenia oferty Protestującego jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oddala protest jako bezzasadny.

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania w zakresie zadania nr 2.

Pouczenie

Zgodnie z art. 184 ustawy prawo zamówień publicznych  protestującemu przysługuje odwołanie od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni  od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego.