|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów

Zamawiający omyłkowo udzielił odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Czy Zamawiający w Zadaniu II, Funkcja/Parametr, pkt 21 dopuści paski o czułości dla glukozy 50 mg/dl ?

Odp. Tak Pkt. 21 Uzyskuje brzmienie – wymagana czułość dla białka 13-30 mg%, dla glukozy 75mg%

Odpowiedź prawidłowa brzmi następująco:

Odp. Tak Pkt. 21 Uzyskuje brzmienie – wymagana czułość dla białka 15-30 mg%, dla glukozy 75mg%

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy