|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów

Zamawiający omyłkowo udzielił odpowiedzi na poniższe pytanie:

9. Prosimy o doprecyzowanie, czy paski do oznaczania mikroalbuminurii mają być odczytywane przez aparat?

Odp. Tak.

Odpowiedź prawidłowa brzmi następująco:

Odp. Zamawiający dopuszcza paski do oznaczania mikroalbuminurii odczytywane zarówno przy użyciu aparatu jak i bez.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 08.01.2010 r. Zamawiający na poniższe pytanie:

26. Dotyczy Załącznika nr 3- Formularz cenowy Zadanie nr I.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę,  aby dla testów wykonywanych okresowo i w mniejszych ilościach (do 600 ozn. rocznie), gdzie nie jest konieczne przechowywanie odczynników na pokładzie aparatu, skalkulować ich ilość zgodnie z terminem ważności odczynników na opakowaniu określonym przez producenta?

Udzielił następującej odpowiedzi:

Odp. Tak, ale uwzględnić konieczną  kalibrację i kontrolę  analiz (dołączyć szczegółowy opis).

Pełna odpowiedź brzmi:

Odp. Tak, ale uwzględnić konieczną  kalibrację i kontrolę  analiz (dołączyć szczegółowy opis). Dotyczy to zadania nr I.1 i Zadania nr I.2.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy