|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę sprzętu laparoskopowego dla potrzeb bloku operacyjnego

Do dnia 08.02.2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 2, 4 i 5 wyrazi zgodę na złożenie oferty na ładunki z nożem, które posiadają dwa potrójne rzędy zszywek? Zwiększenie liczby rzędów zszywek może przyczynić się do osiągnięcia lepszej hemostazy na linii zespolenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 6 dopuści stapler, którego długość bez ładunku jest maksymalnie 38cm natomiast zamknięcie zszywki odbywa się poprzez czterokrotne naciśnięcie dźwigni poprzedzone zamknięciem szczęk i zwolnieniem bezpiecznika?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

3. Czy w zadaniu nr 2 poz. 7 Zamawiający dopuści ładunek posiadający zintegrowany nóż tnący? Rozwiązanie to powoduje, że przy każdym kolejnym użyciu staplera cięcie odbywa się przy użyciu czystego i zawsze ostrego noża.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

4. Czy w zadaniu nr 2 poz. 9 Zamawiający dopuści ładunek wymienny zamykający na 1,5mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

5. Czy w zadaniu nr 2 poz. 9 Zamawiający dopuści ładunek wymienny zamykający na 2,0mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

6. Czy w zadaniu nr 2 poz. 10 Zamawiający dopuści stapler z możliwością artykulacji 22º i 45º?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

7. W zadaniu nr 2 poz. 3 i 6 Zamawiający wymaga staplera pasującego do trokara 12mm. Oferowany przez nas stapler spełnia ten warunek. Jeśli jednak stapler ten zostanie użyty z ładunkiem do tkanki grubej, ze względu na wielkość otwartej zszywki 4,8mm wymagany jest trokar 15mm. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

8. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz.1 używając określenia stapler wielostrzałowy  ma na myśli taki stapler, który umożliwia wymianę ładunku wraz z nożem bez konieczności wymiany staplera w ramach jednego pacjenta. Stapler ten należy odróżnić od staplera wielorazowego, który umożliwia jego ponowne użycie na kolejnym pacjencie.

Odp. Tak stapler wielostrzałowy który umożliwia wymianę ładunku wraz z nożem bez konieczności wymiany staplera w ramach jednego pacjenta.

9. Czy w zadaniu nr 8 poz. 9 i 11 Zamawiający dopuści stapler z automatycznym dociskiem i możliwością oddania max. 8 strzałów. Większa ilość możliwych aplikacji przyczynia się do bardziej ekonomicznej eksploatacji narzędzia.

Odp. W Zadaniu nr 8 brak pozycji numer 9 i 11. Jeżeli pytającemu chodzi o pozycję numer 1 oraz 4 z formularza cenowego - załącznik nr 1 (omyłkowo nr 9 i 11 w załączniku nr 1 a) to Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

10. W zadaniu nr 8 Zamawiający wymaga dla poz. 1-6 próbek do każdej z tych pozycji. Oferowany przez nas produkt jest znany użytkowników, jednocześnie wszystkie staplery i ładunki z w/w pozycji działają w ten samy sposób niezależnie od długości zespolenia. W związku z tym zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenia zgody na dostarczenie jednego staplera liniowego i ładunku do niego który umożliwi ocenę jakościową wszystkich staplerów liniowych z tego zadania

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

11. W zadaniu nr 13 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek. W zadaniu tym jedynym kryterium wyboru oferty jest cena w związku z czym ocena jakościowa na podstawie dostarczonych próbek wydaję się tu być bezzasadna. W związku z powyższym proszę 
o zwolnienie z konieczności składani próbek do tych pozycji.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

12. Czy w zadaniu nr 15 poz. 3 Zamawiający dopuści bezostrzowy trokar 15mm? Ze względu na swoją średnicę trokar ten najczęściej wprowadzany jest jako kolejny z rzędu tak więc gdy istnieje już możliwość wprowadzenia go pod kontrolą optyki znajdującą się w polu operacyjnym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 15 poz.3 Brak w naszej ofercie trokara optycznego o średnicy 15mm uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje z tego zadania.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

14. Czy w zadaniu nr 15 poz.5 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na trokar bezostrzowy 12mm

Odp. Tak.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 15 poz.5 Brak w naszej ofercie tego trokara uniemożliwia nam złożenie konkurencyjne oferty na pozostałe pozycje z tego zadania.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

16. Czy w zadaniu nr 15 poz. 4 Zamawiający dopuści trokar z balonem o średnicy 10mm. Trokary te najczęściej wykorzystywane są do optyki której średnica w większość przypadków nie przekracza 10mm. Trokar mniejszej średnicy jest znacznie tańszy od trokaru 12mm w związku z czym pozytywna odpowiedź Zamawiającego oznaczałaby oszczędność w tym zadaniu.

Odp. Tak.

17. Dot. zadania nr 10,poz.1: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił omyłki, określając w zadaniu nr 10,poz.1 rocznej ilości sztuk kleszczyków laparoskopowych 10 mm typu babcok jako 6(sześć), która to ilość wystarczy Zamawiającemu na 6(sześć) zabiegów w skali 12 miesięcy, równocześnie wymagając 1 sztuki próbki tego narzędzia, co stanowi 16,67% całorocznego zapotrzebowania? Prosimy również o wyjaśnienie, czy Zamawiający wobec tak niewielkich ilości sztuk narzędzi opisanych w poz. nr 1 ww. zadania, miał na myśli narzędzia wielorazowego użytku, które mogą być użyte więcej niż jeden raz?

Odp. Nie, Zamawiający nie popełnił omyłki. Są to narzędzia jednorazowego użytku. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dot. zadania nr 10,poz.2: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił omyłki, określając w zadaniu nr 10,poz.1 rocznej ilości sztuk nożyczek laparoskopowych 5 mm jako 10(dziesięć), która to ilość wystarczy Zamawiającemu na 10(dziesięć) zabiegów w skali 12 miesięcy, równocześnie wymagając 1 sztuki próbki tego narzędzia, co stanowi 10% całorocznego zapotrzebowania? Prosimy również o wyjaśnienie, czy Zamawiający wobec tak niewielkich ilości sztuk narzędzi opisanych w poz. nr 1 ww. zadania, miał na myśli narzędzia wielorazowego użytku, które mogą być użyte więcej niż jeden raz?

Odp. Nie, Zamawiający nie popełnił omyłki. Są to narzędzia jednorazowego użytku. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dot. zadania nr 13,poz.2: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił omyłki, podając w zadaniu nr 13,poz.2 pojemność 1500 cc, jako wymaganą dla worka laparoskopowego do pobierania próbek? Powszechnie stosowane worki laparoskopowe są o pojemności 200 cc, a największe obecnie na rynku to 500 cc.

Odp. Zamawiający nie popełnił omyłki. Są na rynku dostępne worki o pojemności 1500 cc.

20. Zadanie 1.

Czy Zamawiający wymaga, aby jednorazowy, zakrzywiony, laparoskopowy stapler okrężny w pozycji 4. posiadał uszczelnienie, którego efektem jest trzymanie odmy oraz był koloru czarnego, co zapobiega odbijaniu światła kamery podczas procedur laparoskopowych, przy pozostałych parametrach zgodnych SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

21. Zadanie 2.

Czy Zamawiający w pozycji numer 2,4,5 dopuści ładunki, których linia cięcia zabezpieczona jest trzema rzędami zszywek po każdej stronie, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Potrójna linia szycia gwarantuje osiągnięcie jeszcze lepszej hemostazy tkanki, niż linia podwójna. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

22. Zadanie 5.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 1 stapler do niskiej resekcji, który oferuje 40mm linię cięcia w 30mm przestrzeni, zapewniając tym samym 48mm zewnętrzną linię szycia oraz 42mm wewnętrzną linię szycia, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

23. Zadanie 7.

Czy Zamawiający wymaga w pozycji numer 1 staplera, który posiada możliwość pośredniego domknięcia branszy, co umożliwia repozycjonowanie instrumentu przed oddaniem strzału?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Czy Zamawiający życzy sobie, aby składający ofertę miał możliwość dostarczenia ładunku do tkanki o grubości pośredniej, tj. o wysokości zszywki zamkniętej równej 1,8mm? Jest to innowacyjne rozwiązanie, przydatne w trudnych warunkach zabiegowych, gdy ciężko ocenić możliwość użycia zszywek zamykanych na wysokość 1,5mm lub 2,0mm. Jeśli tak, prosimy o ujęcie tego w SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

24. Zadanie 8.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 9 stapler liniowy, którego parametry techniczne są zgodne z zapisem SIWZ, ale Składający Ofertę używa innej nomenklatury w katalogu?

Stapler do tkanki cienkiej nazywany jest staplerem do tkanki grubej, natomiast stapler do tkanki grubej nazywany jest staplerem do tkanki bardzo grubej.

Odp. W Zadaniu nr 8 brak pozycji numer 9. Jeżeli pytającemu chodzi o pozycję numer 1 z formularza cenowego - załącznik nr 1 (omyłkowo nr 9 w załączniku nr 1 a) to Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie dwóch kodów staplerów w pozycji numer 1 oraz dwóch kodów staplerów w pozycji numer 4? Do każdego z tych kodów staplera kompatybilny jest inny ładunek, tzn. posiadamy stapler do tkanki grubej, kompatybilny z ładunkami do tkanki grubej oraz stapler do tkanki bardzo grubej, kompatybilny z ładunkami do tkanki bardzo grubej.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 12 stapler, którego kąt zgięcia szczęki jest jeszcze pełniejszy i wynosi 160 stopni, a rotacja trzonu szczęk wynosi w dwóch płaszczyznach kolejno: 190 stopni i 30 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie dla pozycji nr 7 załącznika nr 1 formularz cenowy (błędna numeracja w załączniku 1 a jest 12).

25. Paragraf 4 ust. 2 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„W sytuacjach szczególnych, których nie można było wcześniej przewidzieć, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w trybie pilnym w ciagu 48h?

Odp. Tak. Zamawiający wprowadza taką modyfikację.

26. Paragraf 4 ust. 4 Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu:

„ Jednak zmniejszenie ilości asortymentu nie będzie przekraczało 20 % wartości umowy”.

Odp. Nie zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

27. Paragraf 7 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego oraz Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy”.

Odp. Nie zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy