|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę aparatu do badań urodynamicznych

Do dnia 19 kwietnia 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w uroflowmetr 
z przetwornikiem przepływu równoważnym lub o lepszych parametrach od uroflowmetru przepływowego z przetwornikiem typu „wirujący dysk”, opisanego w SIWZ, załącznik nr 1, pkt. 1.3?

Odp. Zamawiający dopuszcza do przetargu uroflowmetr z przetwornikiem wagowym, ale zgodnie z punktacją specyfikacji pkt. 1.3.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, a nie 7 dni – jak podano w SIWZ?

Odp. Zamawiający przedłuża termin dostawy na 21 dni od daty podpisania umowy.