|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę soczewek dla potrzeb szpitala

Do dnia 18 maja 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. poz. 2 Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach: soczewka jednoczęściowa tylnokomorowa, stopień uwodnienia 26%, filtr światła niebieskiego oraz UV, konstrukcja jednoczęściowa, 2 pełne haptyki, średnica całkowita 12,5 mm, średnica optyczna 6,0 mm, właściwości sferyczne, bezabearycjne, anulacja 00, stała Λ 118,4, cięcie <2,5, implantacja – injector jednorazowy z cardrijem 2.2, dioptraż od 10-30D (co 0,5D) oraz od 0-9D (co 1D)?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 2 i utworzy odrębny pakiet?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

3. dot. § 3 ust. 1 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności z 60 do 45 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

4. dot. § 5 ust. 1a)  projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę zapisu dotyczącą wysokości kar umownych:

„za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki”

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

5. dot. § 5 ust. 1 c), f) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych z 20 do 10% niezrealizowanej części umowy.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

6. dot. Rozdziału XIII pkt. 7.2 SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty, celem oceny jakości oferowanych wyrobów,  publikacji naukowych w języku angielskim?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

7. dot. Pozycji 1:

W przypadku gdy Wykonawca będzie oferować jałowe zestawy materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy z kasetą do fakoemulsyfikatora Infiniti, czy Zamawiający wymaga zaoferowania w bezpłatnym użytkowaniu, na czas trwania kontraktu, urządzenia kompatybilnego z oferowanymi zestawami? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie stosownych zamian w projekcie umowy.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania w bezpłatnym użytkowaniu, na czas trwania kontraktu, urządzenia kompatybilnego z oferowanymi zestawami. Powyższy zapis zostaje wprowadzony we wzorze umowy § 4 dodaje się pkt. 13.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy