|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na „Modernizację Oddziału Intensywnej Terapii – dostosowanie do wymogów ustawowych w części budowlanej 
i sprzętowej”

Do dnia 28 czerwca 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W SIWZ w warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Oferentów realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w szpitalnictwie .

Prosimy o dokładne określenie czy swoim charakterem wymagane realizacje muszą odpowiadać przedmiotowi zamówienia i o jakiej wartości powinna być każda z nich?

Odp. Minimum 2 roboty budowlane w szpitalnictwie o wartości co najmniej 300 000 zł (trzysta tysięcy) brutto każda.

2. Czy Wykonawca instalacji gazów medycznych musi się legitymować właściwymi obowiązującymi certyfikatami do wykonania instalacji jako wyrób medyczny w Kl Llb 
i oznaczyć go znakiem Ce (ISO 13485:2003 ; ISO 9001:2000 )?

Odp. Wymagania co do instalacji gazów medycznych zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ specyfikacje – ST gazy medyczne. Należy spełnić wymagania zawarte w tym opisie dotyczące instalacji gazów medycznych jako wyrobu medycznego, który zakwalifikowany jest do klasy II b.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy