|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na „Modernizację Oddziału Intensywnej Terapii – dostosowanie do wymogów ustawowych w części budowlanej 
i sprzętowej”

Do dnia 09 lipca 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W przedmiarze robót budowlanych (poz. 62) mamy narożniki systemowe ochronne szt.12,; w opisie technicznym pkt 14 widnieje informacja o stosowaniu ochrony narożników. Bardzo proszę wskazać miejsce gdzie narożniki będą stosowane: (przy których drzwiach).

Odp. Narożniki systemowe należy zamontować w pomieszczeniu nr 7 przy drzwiach przesuwnych oraz w pomieszczeniu 2A.

2. Drzwi opisane w stolarce jako D8, proszę o dane techniczne, czy są to drzwi przesuwne automatyczne? Drzwi te są na projekcie i w zestawieniu stolarki, nie ma ich jednak w przedmiarze.

Odp. Drzwi przesuwne D8 nie są drzwiami automatycznymi. W załączeniu znajduje się skorygowany przedmiar.

3. Bardzo proszę wskazać w przedmiarze, w której pozycji są wliczone drzwi D2 i D3. Ilości tych drzwi w przedmiarze nie zgadzają się z ilościami projektowanymi (zestawienie stolarki).

Odp. W załączeniu znajduje się skorygowany przedmiar.

4. Czy stosowane płytki Gresowe mają jakieś szczególne wymagania?

Odp. Zamawiający wymaga aby zastosowane płytki gresowe były gresem naturalnym, łatwo zmywalnym i antypoślizgowym.

5. Czy zamieszczone przedmiary na stronie internetowej Zamawiającego należy dołączyć do oferty?

Odp. Do oferty nie trzeba dołączać przedmiarów.

6. W jakiej formie należy dołączyć kosztorysy? (uproszczona, szczegółowa).

Odp. Kosztorysy załączyć w formie uproszczonej.

7. Czy można samodzielnie modyfikować przedmiary?

Odp. Można samodzielnie modyfikować przedmiary zarówno pod kątem zastosowanych podstaw nakładów jak również nakładów ilościowych. Załączone do SIWZ przedmiary są elementem pomocniczym do sporządzenia oferty, natomiast kosztorysy ofertowe muszą obejmować swoim zakresem wszystkie prace konieczne do wykonania zadania zgodnie z projektem.

UWAGA!

W przypadku dokonywania modyfikacji należy do kosztorysu ofertowego załączyć wykaz dokonanych zmian wraz z ich uzasadnieniem.

8. Na stronie internetowej Zamawiający zamieścił plik „Przedmiar Zabudowy Panelowej”, natomiast w „Zestawieniu Wykończeń Pomieszczeń” brak informacji o takim systemie zabudowy. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Obowiązujący jest „Przedmiar Zabudowy Panelowej” w załączeniu znajduje się skorygowane „Zestawienie Wykończeń Pomieszczeń”

9. Dotyczy zabudowy ścian ze stali nierdzewnej – Jakie parametry szczelności ma posiadać system zabudowy ścian ze stali nierdzewnej? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty przetargowej stosownych certyfikatów jednostki certyfikującej potwierdzających spełnienia parametrów?

Odp. Zamawiający nie określa żadnych parametrów szczelności i nie wymaga dostarczenia do oferty przetargowej certyfikatu jednostki certyfikującej. System zabudowy musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 213 poz. 1568), stanowiąc w § 38, że w pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany na całej wysokości powinny być wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcje. Zamawiający wymaga wykonania zabudowy z materiałów opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania Zabudowy Panelowej.

Załącznik nr 1 – Wykończenia pomieszczeń po korekcie

Załącznik nr 2 – skorygowany przedmiar budowlany

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy