|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę shavera laryngologicznego

Do dnia 24 czerwca 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dot. Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści mikroprocesorową konsolę z panelem wyposażonym w wyświetlacze LED (cyfrowy i słupkowy) i przyciski sterujące?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści konsolę posiadającą jedną pompę perystaltyczną?

Odp. W pkt. 2 SIWZ jest mowa o możliwości podłączenia do konsoli różnych wiertarek 
i microdebridera, a nie o ilości pomp perystaltycznych. Należy domniemywać, że podmiot zadający pytanie miał na myśli właściwość konsoli wymienioną w pkt. 1, gdzie jest mowa o ilości pomp perystaltycznych?

Jeżeli tak, to zamawiający podtrzymuje adekwatny zapis pkt. 1 SIWZ: konsola wyposażona w dwie wbudowane pompy perystaltyczne.

- Dot. Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści zakres prędkości obrotowej od 800 do 12000 rpm?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści zakres prędkości oscylacyjnej microdebridera od 300 do 7000 rpm?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści zakres prędkości obrotowej od 3000 do 40000 w przypadku standardowej wiertarki i do 60000 rpm w przypadku wiertarki wewnątrznosowej?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści uchwyt wierteł prostego o dł. 8,7 cm i kątowego 12,5 cm?

Odp. Tak.

- Dot. Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny przełącznik nożny bez możliwości zmiany skokowej prędkości obrotowej oraz bez funkcji umożliwiającej ustawienia stopnia otwarcia ostrza microdebridera?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści konsolę z możliwością podłączenia wiertarki elektrycznej chłodzonej powietrzem o maksymalnej prędkości 60000 rpm?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści możliwość wykorzystania standardowej wiertarki usznej o zakresie prędkości 1000 do 40000 rpm z możliwością ograniczenia do różnych prędkości mniejszych niż 40000?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści konsolę nie posiadającą funkcji umożliwiającej ustawienie stopnia otwarcia/zamknięcia okna ostrza microdebridera? Zgodnie z wiedzą pytającego ta funkcja wymaga ostrzy jednorazowych.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści konsolę nie posiadającą funkcji zatrzymania okna ostrza zawsze w tej samej – wcześniej ustawionej pozycji? Ta funkcja jest charakterystyczna dla urządzenia firmy Medtronic.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Ustosunkowując się do zawartej w tym zapytaniu uwagi dot. funkcji urządzenia wskazującego na konkretnego dostawcę, w pierwszej kolejności wskazać należy, że określenie przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy wyłącznie do Zamawiającego. Jego prawem a zarazem obowiązkiem jest ocena własnych potrzeb i dokonanie zamówienia zgodnie z tymi potrzebami. Podobne stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku 
z dnia 13 sierpnia 2008 roku (sygn. KIO/UZP 782/08). W tym miejscu pragnę wskazać, że Zamawiający korzysta ze środków publicznych, toteż zobowiązany jest do szczególnej gospodarności i dbałości podczas wydatkowania tych środków.

Zaznaczyć także trzeba, że Zamawiający nie jest zobowiązany do takiego określenia przedmiotu zamówienia, aby zapewnić możliwość jego realizacji przez wszystkie podmioty z danej branży, przy czym, co należy podkreślić, takie działanie nie ma znamion czynu nieuczciwej konkurencji.

To zamawiający jest podmiotem, któremu przysługuje prawo do opisania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby odzwierciedlał on jego rzeczywiste potrzeby. Jest przy tym oczywiste, że opis ten winien spełniać wymogi stawiane przez ustawodawcę, 
w szczególności w przepisach Ustawy - Prawo zamówień publicznych, jednakże w ocenie zamawiającego siwz została sporządzona w sposób prawidłowy, z poszanowaniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. Za bezsporne należy uznać, że zamawiający może dostosować opis przedmiotu zamówienia do wymagań, które winien on spełniać, tak aby był on najbardziej przydatny z uwagi na cel, któremu ma służyć. Stanowisko powyższe znajduje uzasadnienie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, która w wyroku z dnia 20 sierpnia 2008 roku (sygn. akt: KIO/UZP 807/08) uznała, że „Na Zamawiającym ciąży obowiązek obiektywnego opisu przedmiotu zamówienia, z którym sprzężone jest uprawnienie do opisywania przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający realizację potrzeb Zamawiającego. Nie oznacza to, że Zamawiający ma obowiązek zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży, zaś fakt, że na rynku istnieją inne produkty, nie przesądza o obowiązku dopuszczenia każdego z nich.", który to pogląd zamawiający w pełni podziela i akceptuje (por. także wyroki KIO z dnia 18 sierpnia 2008 roku, sygn. akt: KIO/UZP 799/08 i z dnia 13 sierpnia 2008 roku, sygn. akt: KIO/UZP 782/08).

W związku z powyższym zawartą w Waszym piśmie z dnia 23 czerwca 2010 roku (pytanie nr 11) uwagę, sugerującą jakoby zawarte w tym punkcie SIWZ parametry shavera uniemożliwiały uczciwą konkurencję, zamawiający uznaje za nieuzasadnione.

- Dot. Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści konsolę z ręczną funkcją umożliwiającą zamknięcie lub otwarcie okna ostrza?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści konsolę z osobnym urządzeniem do przemywania optyki endoskopów dostarczoną wraz z osłoną (płaszczem) do optyki endoskopowej 30º  oraz z osłoną (płaszczem) optyki endoskopowej 0º?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści ostrza do microdebridera wielorazowe proste z końcówką roboczą rotowaną (360O) o długości roboczej 12 cm w ilości 2 sztuk?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści ostrza do microdebridera z końcówką roboczą rotowaną(360O) o stopniu zakrzywienia 35 O  - w ilości 5 sztuk, 40 O  - w ilości 5 sztuk, 65 O  - w ilości 3 sztuk?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści ostrza do microdebridera o stopniu zakrzywienia 15 st. z końcówką roboczą rotowaną (360O) zaopatrzoną w raspator – w ilości 10 sztuk?

Odp. Tak.

- Dot. Pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści właściwe do zastosowania końcówki microdebridera, zakończonych wiertłem diamentowym, z kanałami irygacyjnym, o stopniu zakrzywienia : 15O – w ilości 5 sztuk?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek microdebridera, o stopniu zakrzywienia 150, zakończonych wiertłem, z kanałami irygacyjnym w ilości 5 sztuk?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek microdebridera, wielorazowych zakończonych wiertłem , z kanałami irygacyjnym, o stopniu zakrzywienia : 15O –  w ilości 3 sztuk oraz 40O  - w ilości 3 sztuk?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 25. Czy Zamawiający jest w stanie zrezygnować z oferowania takiego rodzaju ostrza, ze względu na mało popularne zastosowanie?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie właściwych do zastosowania 
z microdebriderem wielorazowych ostrzy używanych do tonsilektomii i adenoidektomii o długości minimum 12 cm w ilości 2 sztuk?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Zamawiający zamierza wykonywać procedury laryngologiczne wymagające użycia specjalnych ostrzy i w związku z tym nie może zrezygnować z oferowania przez oferenta takiego rodzaju ostrzy.

- Dot. Pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia w zestawie wielorazowych ostrzy microdebridera prostych z końcówką roboczą rotowaną (360O) o długości roboczej 12 cm?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

- Dot. Pkt. 29. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia i zastosowania z microdebrider’em ostrzy i wierteł o różnym stopniu zakrzywienia: 15O, 40 O, 70 O i o długości 12cm przeznaczonych do chirurgii podstawy czaszki?

Odp. Tak.

- Dot. Pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia i zastosowania ostrzy śledzonych przez nawigację optyczną firmy Karl Storz?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy