|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę – sprzedaż wyposażenia oddziału rehabilitacji

Do dnia 19 lipca 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pozycja nr 3( Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne)

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 500x235cm, wysokość 1850cm z rozstawem podpór 1040mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Pozycja nr 5 (Stół do rehabilitacyjny)

Czy Zamawiający dopuszcza stół o wymiarach leżyska 1900 x 660mm,regulacji wysokości 440 – 1010cm, regulowanym zagłówku ( -85°do +45°) z systemem 4 kółek i 4 stopek?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Pozycja nr 6(Mata rehabilitacyjna)

Czy Zamawiający dopuszcza matę o wymiarach 1,5x60x195cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Pozycja nr 7(stolik tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu)

Pozycja nr 8( stolik tablica do ćwiczeń manualnych z oporem)

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza tablicę  o stałym blacie, wymiarach 880x1000mm, ze stałą wysokością około 70cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby tablice posiadały innowacyjne rozwiązanie w postaci centralnie umieszczonej kolumny oporowej dającej możliwość ćwiczeń dwóch pacjentów niezależnie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Pozycja nr 20( zestaw do terapii i ćwiczeń rehabilitacyjnych)

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie zdecydowanie bezpieczniejsze w montażu, montowane do ściany posiadające na wyposażeniu wszystkie niezbędne akcesoria:

aparat zasadniczy(kolumnę) z wysięgnikiem o regulowanej wysokości

zestaw montażowy do ściany

zestaw  podwieszek, mankietów

zestaw linek

zestaw linek elastycznych

wieszak na akcesoria

instrukcję obsługi w j. polskim

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy