|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę rękawic dla potrzeb szpitala

Do dnia 29 lipca 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zadanie nr 1: Jałowe rękawice chirurgiczne; poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na mankiecie 0,15-0,16 mm, na palcu: 0,22-0,23 mm, pakowanych w opakowanie jednostkowe powlekane folią                     od strony wewnętrznej.

Odp. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących grubości rękawicy na mankiecie 
i dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,23mm, spełniające pozostałe zapisy SIWZ. Nie ma znaczenia strona umiejscowienia folii na opakowaniu zewnętrznym, ważne aby pokrywała całą powierzchnię opakowania.

2. Zadanie nr 1: Jałowe rękawice chirurgiczne; poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na dłoni 0,19-0,20 mm,               na palcu: 0,20-0,21 mm, o zawartości μg/g protein poniżej 66

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

3. Zadanie nr 2: Rękawice diagnostyczne niejałowe; poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic teksturowanych na całej powierzchni.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice teksturowane na całej powierzchni.

4. Zadanie nr 2: Rękawice diagnostyczne niejałowe; poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na dłoni min. 0,20mm, na palcu: min.0,15 mm, wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem min. 700%, siła przy zrywaniu przed starzeniem min.10N, po starzeniu min.7N teksturowanych na całej powierzchni, o zawartości protein μg/g. 67

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

5. Zadanie nr 2: Rękawice diagnostyczne niejałowe; poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o długości min. 250 mm, o grubości ścianki na dłoni min. 0,12mm, na palcu min. 0,155, pakowanych a’100szt, o sile zrywu przed min.11.8N i po starzeniu min.11.4N o przenikalności chemicznej zgodnej z normą EN 374-3 (formaldehyd 35% klasa 3 lub, 4% klasa 6, isopropanol (alkohol stosowany jako środek czyszczący, rozpuszczalnik bez określonego stężenia klasa 2, glutaraldehyd 50%, >480)

Odp. Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ dopuszcza rękawice o długości 250 mm , pakowane po 100 sztuk, o sile zrywu przed min.11.8N i po starzeniu min.11.4N , spełniające pozostałe zapisy SIWZ.

6. Do umowy:

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odp. Zamawiający w przypadku wyboru jednego wykonawcy na oba pakiety                          nie przewiduje podpisania oddzielnych umów. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Prosimy o zmianę treści §3 ust. 1 na zapis „Zamawiający przekaże należność przelewem                na konto Wykonawcy (…) w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury”. Zgodnie z art. 3 ustawy o terminach zapłaty w transkacjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. 139 poz. 1323), przepisy tej ustawy należy stosować także do transakcji, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu pomiędzy Wykonawcą (czyli podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy) a zamawiającym (czyli podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 5 ustawy o transakcjach handlowych „Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego”.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

7. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 5 ust. 1a na zapis „(…) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% niezrealizowanej części umowy”.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

8. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 5 ust. 1b na zapis (…) w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości reklamowanego towaru”.

Odp. Zamawiający zmienia treść zapisu art. 5 ust. 1b na powyższy.

9. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 5 ust. 1c na zapis „(…) w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy”.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

10. Pakiet 1 poz. 1 czy rękawice mają posiadać podłużne i poprzeczne wzmocnienia mankietu zapobiegające zsuwaniu się rękawic podczas zabiegu?

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice posiadające podłużne i poprzeczne wzmocnienia mankietu zapobiegające zsuwaniu się rękawic podczas zabiegu?

11. Pakiet 1 poz. 2 prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezpudrowych                              z wewnętrzną warstwą polimerową o grubości ścianki na dłoni 0,22 oraz na palcu 0,27 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową o grubości ścianki na dłoni 0,22 oraz na palcu 0,27 mm, spełniające pozostałe zapisy SIWZ.

12. Pakiet 1, poz. 3 prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pudrowanych pakowanych w op. 40 par, grubość na palcu 0,22 mm oraz dłoni 0,22 mm z prostym mankietem i z zawartością protein poniżej 60 μg/g.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice o grubość na palcu 0,22mm oraz dłoni 0,22mm , pakowane w opakowaniu po 40 par, spełniające pozostałe zapisy SIWZ.

13. Pakiet 2 poz. 1 czy nie zaszła omyłka i zamawiający miał na myśli rękawice z warstwą antypoślizgową typu siateczkowego zamiast rękawice diagnostyczne to w rękawicach chirurgicznych (pakiet 1 poz. 2)?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

14. Pakiet 2 poz. 2

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej lekko pudrowanej wytrzymałość na rozciąganie min. 18MPa, grubość na palcu 0,08 mm, dłoń 0,08 mm.

2) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej lekko pudrowanej wytrzymałość na rozciąganie min. 18 MPa, grubość 0,16 mm.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

15. Pakiet 2 poz. 3

1) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic medycznych, nitrylowych, bezpudrowych o grubości 0,05 mm, pakowanych w opakowania a 100 szt. o przenikalności chemicznej zgodnej z normą EN 374-3.

2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek o przenikalności chemicznej zgodnej 
z normą EN 374-3 / formaliną 10% klasa 2 lub wyższa, isopropanol 70% klasa 1 lub wyższa, NaOH 40% klasa 4 lub wyższa, glutaraldehyd 5%-480 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane w opakowaniach zbiorczych po 100 sztuk, spełniające pozostałe wymagania SIWZ  .

16. Dotyczy pakietu 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 rękawic z mankietem prostym i opaską przylepną, pakowane w saszetki papierowe – foliowane, w dyspensorze 40 par. Zwracamy się z prośbą  o dopuszczenie w poz. 3 rękawic z mankietem prostym, pakowanych po 40 par, grubość na palcu 0,235 mm, na dłoni 0,205 mm. Zwracamy się z prośbą o zgodę na złożenie karty technicznej wystawionej przez producenta potwierdzającej zgodność z normą EN 455. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu poz. 1 co pozwoli na złożenie większej ilości ofert i korzystnie wpłynie na konkurencję cenową.

Odp. Zamawiający dopuszcza w zadaniu 2 i 3 rękawice w opakowaniach zbiorczych po 40 par, spełniające pozostałe wymagania SIWZ. Zamawiający dopuszcza w poz. 3 rękawice o grubość na palcu 0,235 mm, na dłoni 0,205 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

17. Dotyczy pakietu 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 rękawic o poziomie protein <79,6 μg/g. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 rękawic o poziomie protein <140 μg/g grubość na palcu 0,14 mm, na dłoni 0,11 mm, wytrzymałość na rozciąganie 18 MPa.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

18. Zad. I - II

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy kolumna „ilość 24 m-ce” odnosi się do ilości par rękawic czy też sztuk.

Odp. Zgodnie z SIWZ kolumna „ilość na 24 miesiące” dotyczy w zadaniu nr 1 ilości par, w zadaniu nr 2 ilość opakowań zbiorczych.

20. Zad. I poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie chirurgicznych rękawic jałowych, pudrowanych o grubości ścianki dłoni 0,12-0,13mm oraz ścianki palca 0,16-0,17mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

21. Zad. II poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie diagnostycznych rękawic niejałowych, bezpudrowych wykonanych z najwyższej jakości lateksu naturalnego z wewnętrzną warstwą antypoślizgową Honey Comb (struktura plastra miodu) o przekątnej oczek 2mm położonej na opuszkach palców i części dłoniowej, przy zachowaniu pozostałych parametrów. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Wewnętrzna warstwa antypoślizgowa nie ma żadnego znaczenia. Struktura plastra miodu w części chwytnej dłoni/rękawicy będzie traktowana równorzędnie z warstwą antypoślizgową typu siateczkowego.

22. Zad. II poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie diagnostycznych rękawic niejałowych, pudrowanych wykonanych z najwyższej jakości lateksu naturalnego z wewnętrzną warstwą antypoślizgową Honey Comb (struktura plastra miodu) o przekątnej oczek 2mm położonej na opuszkach palców i części dłoniowej oraz grubości ścianki dłoni 0,14-0,20mm oraz ścianki palca 0,13-0,20mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Struktura plastra miodu w części chwytnej dłoni/rękawicy będzie traktowana równorzędnie z warstwą antypoślizgową typu siateczkowego.

23. Zad. II poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych                               w opakowaniach a’100 szt. z przeliczeniem ilości, jak również o sprecyzowanie czy dopuści badania przenikalności chemicznej wykonane przez wytwórcę, spełniających pozostałe parametry. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe pakowane po 100 sztuk./ po przeliczeniu ilości. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

24. Dotyczy wymogów dla zadania nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 1 rękawic jałowych lateksowych, bezpudrowych do zabiegów ortopedycznych w komplecie po 2 odpowiednio dopasowane pary o zróżnicowanej kolorystyce (brązowa i żółta), o grubszych ściankach, pakowanych standardowo w podwójne opakowania papierowo-foliowe, nieprzemakalne, odporne na wilgoć, zapewniające szczelność i sterylność rękawic, zgodnie z obowiązującymi normami?

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

25. Dotyczy wymogów dla zadania nr 1 poz 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 2 rękawic jałowych lateksowych, bezpudrowych o grubości ścianki w na dłoni 0,23mm+/- 0,02mm, pakowanych standardowo w podwójne opakowania papierowo-foliowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice  o grubości ścianki w na dłoni 0,23mm+/- 0,02mm, spełniające pozostałe zapisy SIWZ .

26. Dotyczy wymogów dla zadania nr 1 poz 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 3 rękawic jałowych lateksowych, pudrowanych o grubości ścianki na dłoni 0,19-0,20mm,palca 0,22-0,24mm, spełniających pozostałe wymagania?

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

27. Dotyczy wymogów dla zadania nr 2 poz 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 2 poz. 2 rękawic diagnostycznych, lateksowych, pudrowanych o silach zrywania zgodnych z normą oraz poziomem protein<70ug/g, teksturowane, z warstwą antypoślizgową innego typu?

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

28. Dotyczy wymogów dla zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 2 poz. 3 rękawic nitrylowych                      o grubości ścianek 0,09mm+/- 0,04mm, pakowanych w opakowania po 100 sztuk, oraz siłach zrywania min. 10/9N przed starzeniem, o przenikalności chemicznej dla izopropanolu z klasą 2 oraz NaOH z klasą 6

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości ścianek 0,09mm+/- 0,04mm, pakowanych               w opakowania po 100 sztuk, spełniające pozostałe zapisy SIWZ.

29. Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego kontrolę i nadzór ze strony jednostki notyfikowanej nad zgodnością rękawic z normą EN 455 w zależności                           od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych.

Odp. Zamawiający wymaga wszystkich dokumentów zgodnie z zapisem SIWZ.

30. Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu spełniania przez rękawiczki odporności                           na przenikalność  dla wirusów, ponieważ norma EN 455-3 obowiązująca na terenie Unii Europejskiej dla rękawic medycznych nie wprowadza takiego wymogu.

Odp. Ze względu na bezpieczeństwo personelu zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy