|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę rękawic dla potrzeb szpitala

Do dnia 29 lipca 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W PYTANIU 28 NASTAPIŁA POMYŁKA PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ BRZMI:

28. Dotyczy wymogów dla zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 2 poz. 3 rękawic nitrylowych o grubości ścianek 0,09mm+/- 0,04mm, pakowanych w opakowania po 100 sztuk, oraz siłach zrywania min. 10/9N przed starzeniem, o przenikalności chemicznej dla izopropanolu z klasą 2 oraz NaOH z klasą 6

Odp. Nastąpiła pomyłka zamawiający dopuszcza rękawice, pakowane w opakowania po 100 sztuk, spełniające pozostałe zapisy SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy