|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stymulatorów dla potrzeb szpitala.

Do dnia 17.08.2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy zamawiający w załaczniku 2b w pkt 20-22 miał na myśli parametry wymagane(są punktowane podczas gdy proporcja ceny to 100%)?

Odp. Są to parametry wymagane.

2. Dotyczy załącznika nr 2 zad 4

Czy zamawiający dopuszcza stymulator dwujamowy o amplitudzie napięcia mniejszej niż 8V?

Odp. Nie.

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 stymulator jednojamowy o czułości przedsionkowej w zakresie 0,4-6,0mV oraz z możliwością zmiany czułości przedsionek/komora podczas kontroli poprzez programator?

Odp. Tak.

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 stymulator dwułamowy z odstępem AV w zakresie 15-300 ms oraz z możliwością zmiany wartości czułości w kanale przedsionkowym i komorowym podczas kontroli poprzez programator?

Odp. Tak.

5.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 stymulatora dwułamowego z funkcją automatycznie określającą komorowy próg stymulacji i dostosowujaca parametry stymulacji do zamierzonego progu, natomiast przedsionkowy próg stymulacji można ustalić podczas kontroli poprzez programator.

Odp. Tak.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy