|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg, dnia 10 września 2010 r.

L.dz. RS/ZP/250/870/2010

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę materiałów opatrunkowych

Do dnia 03 września 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. ZADANIE NR 1

Poz. nr 1-4- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 1 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Obecny układ pakietu wskazuje na jednego wykonawcę, a proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając Państwu wybór rzeczywiście najkorzystniejszej ofert cenowej w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.

Odp. Nie.

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych przewiązywanych w inny sposób niż wymóg SIWZ. Pragniemy zaznaczyć, iż  przewiązywanie kompresów nie wpływa na ich walory użytkowe.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

2. ZADANIE NR 4

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający poprzez zapis „podkłady nieprzemakalne”  oczekuje zaoferowania produktu, w którym jedną z warstw jest laminat PE, stanowiący barierę dla płynów, mikroorganizmów i drobnoustrojów?

Odp. Bez zmiany zapisy SIWZ.

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego podkładu w rozmiarze 50 x 50 cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego podkładu w rozmiarze 75 x 75 cm lub 75 x 90 cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

3. ZADANIE NR 8

Poz. nr 1- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty dokumentów potwierdzających I klasę palności w przypadku obłożeń chirurgicznych do artroskopii. Parametr ten nie ma zastosowania dla obłożeń pola operacyjnego, gdyż żadna z norm europejskich nie określa jego parametrów oraz stawianych temu powyższych wymagań. Obłożenia, stosowane na bloku operacyjnym powinny spełniać wymogi normy EN 13795 1 – 3, które określają warunki i parametry minimalne, które powinny charakteryzować zaoferowane obłożenia. W związku z tym bezzasadne jest stawianie wymogu dotyczących I klasy palności, gdyż żadna z norm obowiązujących w krajach Unii Europejskiej nie odnosi się do powyższego zagadnienia. Ponadto taki zapis ogranicza możliwość złożenia oferty większej liczbie oferentów  i niejako wskazuje na konkretnego oferenta

Odp. Tak odstępuje od wymogu, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu  do artroskopii o następującym składzie:

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

4. ZADANIE NR 10

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia chirurgicznego do urologii, spełniającego wymagania SIWZ, jednakże posiadającego 1 taśmę samoprzylepną?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

5. ZADANIE NR 11

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

Skład zestawu:                                                                                                      Rozmiar:

| 1 serweta na stolik narzędziowy | 150 x 200 cm |
| --- | --- |
| 1 serweta do nakrycia stolika Mayo | 80 x 145 cm |
| 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz samoprzylepnym oknem | 250 x 315 cm |
| 1 serweta dla noworodka | 87 x 90 cm |
| 1 taśma samoprzylepna | 10 x 50 cm |
| 2 ręczniki celulozowe | 33 x 33 cm |

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

6. ZADANIE NR 13

Poz. nr 3-4- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet  samoprzylepnych posiadających warstwę chłonną na całej powierzchni?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga warstwę chłonną na całej powierzchni.

7. ZADANIE NR 18

Poz. nr 1-2- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów chirurgicznych w rozmiarze M, L, XL, XXL?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów w rozmiarach M,L,XL,XXL. Zamawiający będzie zamawiał dany rozmiar wg swoich aktualnych potrzeb.

Poz. nr 3- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów chirurgicznych/ urologicznych w rozmiarze L, XL?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów w rozmiarach L,XL,. Zamawiający będzie zamawiał dany rozmiar wg swoich aktualnych potrzeb.

8. ZADANIE NR 19

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do zabiegów na dłoni/ stopie  w rozmiarze 245 x 320 cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz. nr 3- czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej, a Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety posiadającej wycięcie w rozmiarze 6,5 x 95 cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

9. ZADANIE NR 20

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę z dodatkowo pakowanymi niezależnie od serwety 2 taśmami lepnymi, rozmiary bez zmian?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

10. ZADANIE NR 5-14;19

czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet i obłożeń operacyjnych spełniających wymagania normy PN-EN 13795-1-3, posiadających folię PE, jako jedną z warstw, stanowiącą pewną selektywną barierę dla płynów, mikroorganizmów i drobnoustrojów?

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

11. ZAPISY SIWZ - PROJEKT UMOWY

§ 5, ust. 1, pkt. a-f- wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane.

Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść. Zgodnie bowiem z art. 484 §2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. "Rażące wygórowanie" jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegana jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej (B. Księżopolski, Uwagi o miarkowaniu kar umownych w obrocie uspołecznionym, PiP 1970, z. 3-4, s. 520). Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także relacja jej wysokości do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych (P. Drapała, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2005, z. 7-8, poz. 97; P. Granecki, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2006, z. 1, poz. 2; K. Zagrobelny, glosa do wyroku SN z 23 marca 2006 r., IV CSK 89/05, OSP 2007, z. 6, poz. 66; wyrok SN z 20 maja 1980 r., I CR 229/80, OSNC 1980, nr 12, poz. 243; wyrok SN z 11 października 2007 r., IV CSK 181/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 48). Ze stanem "rażącego wygórowania" mamy do czynienia, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykonana je nienależycie, a wierzyciel nie poniesie szkody. W ocenie wnioskodawcy zaistnienie takiej sytuacji w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione i zastrzeżenie tak wysokich kar umownych w przypadku kilkudniowego opóźnienia narusza zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowi podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych w zakresie:

-  §5 ust. 1 pkt. a do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia,

-  §5 ust. 1 pkt. b do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia w przypadku uzasadnionej reklamacji

-  §5 ust. 1 pkt. c; f do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy,

-  §5 ust. 1 pkt. d do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia

- §5 ust. 1 pkt. e do kwoty 0,2% wartości dostawy w przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Zamawiającego

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

12. Dotyczy SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aby na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia załączyć wykaz, że w ciągu ostatnich trzech lat Wykonawcy wykonali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą wartością wartości zamówienia na materiały medyczne jednorazowego użytku.

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

13. Zadanie nr 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga 700 mb gazy przez okres 2 lat czy 700 x 100mb gazy?

Odp. 700 mb gazy przez okres 2 lat.

14. Zadanie nr 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia dokumentu potwierdzającego zgodność z normą PN EN 556-1:2002, część 1.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

15. Zadanie nr 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie folii w rozmiarze 30 cm x 20 cm.

Odp. Nie.

16. Zadanie nr 3, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie folii w rozmiarze 20 cm x 45 cm.

Odp. Nie.

17. Zadanie nr 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładów w rozmiarze 50 cm x 60 cm.

Odp. Nie.

18. Zadanie nr 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładów w rozmiarze 75 cm x 90 cm.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

19. Zadanie nr 4, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładów w rozmiarze 180 cm x 150 cm.

Odp. Nie.

20. Zadanie nr 5, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obłożenia:

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2. Serweta na stolik MAYO 78 x 145 cm

3. Ręczniki do rąk- 4 szt

4. Taśma przylepna 9 x 50 cm

5. Serweta przylepna wzmocniona 75 x 90 cm - 2 szt

6. Serweta przylepna wzmocniona 182 x 180 cm

7. Serweta przylepna 150 x 240 cm

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

21. Zadanie nr 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obłożenia:

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2. Serweta na stolik MAYO wzmocniona 78 x 145 cm

3. Ręczniki do rąk- 4 szt

4. Taśma przylepna 9 x 50 cm - 3 szt

5. Serweta przylepna 50 x 60 cm

6. Osłona na kończynę elastyczna 32 x 120 cm

7. Serweta z wycięciem ”U” przylepnym 230 x 260 cm, rozmiar wycięcia 20 x 100 cm

8. Serweta przylepna wzmocniona 150 x 240 cm

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

22. Zadanie nr 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obłożenia:

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2. Serweta na stolik MAYO 78 x 145 cm

3. Ręczniki do rąk- 4 szt

4. Taśma przylepna 9 x 50 cm

5. Osłona na kończynę elastyczna 22 x 75 cm

6. Serweta artroskopowa 230 x 320 cm z torbą na płyny

Odp. Nie.

23. Zadanie nr 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obłożenia:

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2. Serweta na stolik MAYO 78 x 145 cm

3. Ręczniki do rąk- 4 szt

4. Taśma przylepna 9 x 50 cm

5. Ręcznik dla noworodka 80 x 120 cm

6. Serweta do cięcia 230 x 330 cm

Odp. Nie.

24. Zadanie nr 12, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obłożenia:

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2. Serweta na stolik MAYO wzmocniona 78 x 145 cm

3. Ręczniki do rąk- 4 szt

4. Serweta wertykalna 330 x 240 cm, otwór z folią operacyjną 30 x 40 cm

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

25. Zadanie nr 14, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej samoprzylepnej, pełno barierowej serwety operacyjne dwuczęściowe, z włókniny nieprzemakalnej, bez warstwy chłonnej, 
z regulowanym otworem, o gramaturze min. 55 g

Odp. Nie.

26. Zadanie nr 18, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha pełno barierowego typu SMS o gramaturze min. 35g/m2.

Odp. Nie.

27. Zadanie nr 18, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha pełno barierowego sterylnego z dodatkowymi  nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i rękawach o gramaturze min. 35g/m2, na wzmocnieniach 40g/m2, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie.

28. Zadanie nr 18, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha jednorazowego, jałowego z dodatkowymi  nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i rękawach o gramaturze min. 35g/m2, na wzmocnieniach 40g/m2, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie.

29. Zadanie nr 18, poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu załączenia dokumentu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN556-1/Ap12003 Część 1 i dopuszczenie złożenia dokumentu potwierdzającego  zgodność z Dyrektywą Medyczną 93/42, z wymogami normy EN 13795 (1-3) oraz spełnienie normy 550:1994.

Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

30. Zadanie nr 19, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo 78x 145 cm.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

31. Zadanie nr 19, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej serwety o wymiarach 240 x 320 cm otwór 3,5cm.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

32. Zadanie nr 19, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej urologicznej o wymiarach 230x260 cm z wycięciem.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W opisie Zamawiającego nastąpiła pomyłka wymagane wycięcie powinno być 6x95 cm.

33. Zadanie nr 21, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pokrowców na tubusy w rozmiarze 250x15cm.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

34. Zadanie nr 24, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów z elastycznymi mankietami wchłaniającymi pot, o gramaturze min. 20g/m2.

Odp. Nie.

35. Zadanie nr 25, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładu z włókniny polipropylenowej w rozmiarze 90x80 cm.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

36. Czy w pakiecie 4 pozycja 1 Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 37x45cm?

Odp. Nie.

37. Czy w pakiecie 4 pozycja 2 Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90 cm.?

Odp. Tak.

38. Czy Zamawiający w pakiecie 6 Sterylne obłożenia chirurgiczne do endoprotezoplastyki stawu biodrowego, dopuści zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego dwuwarstwowego, z serwetą z wycięciem "U" w składzie:

serweta na stolik instrumentariuszki 150cmx200cm, serweta przylepna 150cmx250cm, serweta przylepna 183cmx183cm,serweta 228cmx260cm z przylepnym "U" (20cmx100cm),  rękaw na kończynę 35cmx100cm, serweta na stolik Mayo 78cmx144cm, 3 taśmy OP 10cmx55cm, 4 serwetki do rąk.? O następujących właściwościach Materiał serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat), bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

39. Czy w pakiecie 7 Sterylne obłożenia chirurgiczne do artroskopi Zamawiający dopuści zestaw serwet w składzie: serweta na stolik instrumentariuszki 150cmx200cm,  serweta 200 x 300 z rozciągliwym otworem 6x8cm,  rękaw na kończynę 35cmx60cm, serweta na stolik Mayo 80cmx145cm, 2 taśmy OP 10cmx55cm, 1 bandaż typu Coban samoadhezyjny i wyrazi zgodę aby uchwyty do mocowania kabli i drenów były zapakowane osobno poprzez doklejenie do paczki w cenie obłożenia?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

40. Czy Zamawiający w pakiecie 8 Sterylne obłożenia chirurgiczne do artroskopii/rekonstrukcji więzadeł kolana dopuści Zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do zabiegów artroskopowych w składzie: serweta 292cm x 304cm zintegrowana ze zbiornikiem na płyny w kształcie worka,  zbiornik wyposażony w dwa otwory elastometryczne do przeprowadzenia kończyny oraz dwa zawory umożliwiające podłączenie ssaka, zbiornik posiada także organizator przewodów ( 4 otwory na przewody), serweta przylepna 250cm x 150cm, serweta nieprzylepna 150cm x 150cm, osłona na kończynę 35cm x 60cm, serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm, serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm, 4 serwetki do rąk, 2 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

41. Czy w pakiecie 9-  Sterylne obłożenia chirurgiczne do chirurgii odbytnicy Zamawiający dopuści Zestaw serwet o wymiarach: 241cm x 228cm z oknem przylepnym w polu operacyjnym 27cm x 30cm i 4 organizatorami przewodów (w rogach pola operacyjnego)

Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny. W części kroczowej – otwór przylepny: 12cmx 15,5cm przysłonięty papierem foliowym umożliwiającym zachowanie sterylności i jednocześnie łatwym do usunięcia w razie potrzeby

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 78cm x 144cm

- serweta nieprzylepna 75cm x 90cm

- 4 serwetki do rąk

Materiał obłożeń i serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

42. Czy Zamawiający w pakiecie 10 Sterylne obłożenia chirurgiczne do urologii ERS dopuści Zestaw w składzie i o wymiarach 152cm x 164cm, posiadające w części kroczowej elastyczny otwór oraz palec do badania per rectum wykonany z neoprenu, w części brzusznej – otwór o średnicy 6cm; zintegrowane z osłonami na kończyny oraz zbiornikiem na płyny wraz z filtrem i zaworem z możliwością podłączenia ssaka; zbiornik wyposażony w przylepiec od strony zewnętrznej umożliwiający stabilizację zbiornika przez przyklejenie do fartucha operatora

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- 4 serwetki do rąk

Materiał obłożeń i serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

43. Czy Zamawiający w pakiecie 11 Sterylne obłożenia chirurgiczne do cięcia cesarskiego, z torbą na płyny dopuści Zestaw w składzie: Obłożenie do cięcia cesarskiego o wymiarach 254cm x 307cm z oknem przylepnym w polu operacyjnym 30cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną. Wokół pola operacyjnego zbiornik na płyny 360 stopni z usztywnieniem wykonanym z polipropylenu i dwoma organizatorami przewodów (4 otwory na przewody w każdym). Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym.

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

- serweta dla noworodka 100cm x 100cm

- 4 serwetki do rąk

Materiał obłożeń i serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni, antystatyczny; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

44. Czy Zamawiający zgodzi się aby  w pakiecie 12 Sterylne obłożenia chirurgiczne - zestaw pionowy izolacyjny dodatkowe serwety w składzie - Serweta nieprzylepna 114cm x 150cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 78cm x 144cm

- 4 serwetki do rąk

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

Były zapakowane osobno poprzez doklejenie do zestawu w cenie obłożenia?

Odp. Nie.

45. Czy w pakiecie 13 poz.1 Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70 cm? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

46. Czy w pakiecie 13 poz.2 Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x100 cm? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

47. Czy w pakiecie 13 poz.3 Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x180 cm? Bez wyszczególnionej warstwy chłonnej jednakże wykonaną z materiału z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepalący gdzie cały materiał jest chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20;

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

48. Czy w pakiecie 13 poz.4 Zamawiający dopuści serwetę w oczekiwanym rozmiarze Bez wyszczególnionej warstwy chłonnej jednakże wykonaną z materiału z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepalący gdzie cały materiał jest chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20;

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

49. Czy w pakiecie 14 sterylna barierowa serweta dwuczęściowa z włókniny nieprzemakalnej z warstwą chłonną i regulowanym otworem Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75 cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

50. Czy w pakiecie 18 poz.1 i 2 Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 35 gr/m2 Reszta wymagań zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

51. Czy w pakiecie 19 pozycja 2 Zamawiający dopuści serwetę do zabiegów na dłoni/stopie w rozmiarze 195x300? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

52. Czy w pakiecie 19 poz.3 Zamawiający wydzieli ww pozycję tak aby na reszte pozycji tego zadania można było złożyć nowe konkurencyjne oferty?

Odp. Nie.

53. Czy w pakiecie 21 Zamawiający dopuści pokrowce na przewody w rozmiarze 250x13 cm?

Odp. Nie.

54. Zadanie 1 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazowych worków na narządy o wymiarach 50cm x 50cm z nitką RTG ściąganych tasiemką? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

55. Zadanie 4, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o wymiarach: 80cm x 90cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

56. Zadanie 4, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o wymiarach: 200cm x 180cm lub 180cm x 150cm?

Odp. Nie.

57. Zadanie 5, poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia o następujących składnikach:

rozmiar

| serweta z przylepcem | 240x180 | 1szt. |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 180x150 | 1szt. |
| serweta z przylepcem | 90x80 | 2szt. |
| taśma medyczna | 50x10 | 1szt. |
| serweta na stół instrum. | 180x140 | 1szt. |
| serweta na stolik Mayo | 145x80 | 1szt. |
| serwetki do rąk | 50x40 | 4szt. |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów

58. Zadanie 6, poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia o następujących składnikach:

rozmiar:

| serweta z przylepcem | 1 | Szt. | 320x180 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | Szt | 240x180 |
| pokrowiec na nogę | 1 | Szt. | 120x45 |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | Szt. | 40x30 |
| taśma medyczna | 3 | Szt. | 90x10 |
| serweta na stół instrum. | 1 | Szt. | 180x140 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | Szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | Szt. | 50x40 |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie.

59. Zadanie 7, poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia o następujących składnikach:

rozmiar:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | Szt. | 320x180 |
| --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | Szt. | 80x45 |
| taśma medyczna | 2 | Szt. | 50x10 |
| serweta na stół instrum. | 1 | Szt. | 180x140 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | Szt. | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | Szt. | 50x40 |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie.

60. Zadanie 13, poz.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o wymiarach: 80cm x 90cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

61. Zadanie 13, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o wymiarach: 180cm x 150cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

62. Zadanie 13, poz.4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o wymiarach: 180cm x 240cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów

63. Zadanie 14, poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o wymiarach: 45cm x 80cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów

64. Zadanie 23, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ginekologicznych w rozmiarze 9cm x 34cm pakowanych a’10szt.?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

65. Zadanie 24, poz. 1:

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie fartuchów z mankietem wykonanym 
z poliestru?

Odp. Nie.

66. Zadanie 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji, gdzie indykatory sterylizacji umieszczone są na papierze pod folią, w obrębie zgrzewu?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

67. Zadanie 27, poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji o wymiarach 380 x 200 lub 420x200?

Odp. Tak 420 x 200, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

68. Zadanie 27, poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji o wymiarach 380 x 100 lub 420x100?

Odp. Tak 420x100, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

69. Zadanie 27, poz. 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowego pakowanego naprzemiennie o gramaturze 58,5g  w op. a’250arkuszy?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

70. Zadanie 28, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek foliowo-włókninowych w rozmiarze: 48 x 75?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

71. Prosimy o dopuszczenie następujących pozycji będących elementem naszej oferty  w poszczególnych zadaniach :

ZADANIE NR 5  -  Sterylne uniwersalne obłożenia chirurgiczne do operacji

Prosimy o dopuszczenie następującej  pozycji o przedstawionym poniżej składzie oraz rozmiarach :

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

72. ZADANIE NR 6 -  Sterylne obłożenia chirurgiczne do endoprotezoplastyki stawu biodrowego, z warstwą chłonną

Prosimy o dopuszczenie następującej  pozycji o przedstawionym poniżej składzie oraz rozmiarach :

Odp. Dopuszczamy proponowany skład zestawu, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

73. ZADANIE NR 7 -  Sterylne obłożenia chirurgiczne do artroskopii

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

74. ZADANIE NR 9-  Sterylne obłożenia chirurgiczne do chirurgii odbytnicy

Prosimy o dopuszczenie następującej  pozycji o przedstawionym poniżej składzie oraz rozmiarach :

Odp. Dopuszczamy proponowany skład zestawu, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

75. ZADANIE NR 8-  Sterylne obłożenia chirurgiczne do artroskopii/rekonstrukcji więzadeł kolana

Prosimy o dopuszczenie następującej  pozycji o przedstawionym poniżej składzie oraz rozmiarach :

Odp. Dopuszczamy proponowany skład zestawu, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

76. ZADANIE NR 10-  Sterylne obłożenia chirurgiczne do urologii ERS

Prosimy o dopuszczenie następującej  pozycji o przedstawionym poniżej składzie oraz rozmiarach :

Odp. Dopuszczamy proponowany skład zestawu, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

77. ZADANIE NR 11-  Sterylne obłożenia chirurgiczne do cięcia cesarskiego, z torbą na płyny

Prosimy o dopuszczenie następującej  pozycji o przedstawionym poniżej składzie oraz rozmiarach :

Odp. Dopuszczamy proponowany skład zestawu, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

78. ZADANIE NR 12-  Sterylne obłożenia chirurgiczne - zestaw pionowy izolacyjny

Prosimy o dopuszczenie następującej  pozycji o przedstawionym poniżej składzie oraz rozmiarach :

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

79. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od następujących wymogów jako nieadekwatnych do wymogów wspólnotowego rynku Unii Europejskiej – NA OPAKOWANIU  PODWÓJNA, SAOPRZYLEPNA METKA Z : KODEM KRESKOWYM

SPEŁNIANIE WYMOGÓW NORMY PN-EN 556-1:/AP1:2003: Część 1/ potwierdzone dokumentem – wymóg jest

Pełnoprawnym wymogiem , który rynku Uni Europejskiej adekwatnym do w/w asortymentu jest zgodny z wymogami PN-EN 13795 -1, 2, 3  dla powierzchni krytycznej i mniej krytycznej  wg. Tablicy 2 Normy PE-EN 13795-3/ potwierdzone wynikami badań na wyrobie  gotowym po sterylizacji zgodnie z nr katalogowym oferowanego wyrobu medycznego wg. pt 5.2 Normy PN-EN 13795-1.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

80. Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie foli chirurgicznych w następujących wymiarach:

1 zamiast 28x25 cm rozmiar 30x20 cm ?

2 zamiast 28x41 cm rozmiar 34x40 cm ?

3 zamiast 50x45 cm rozmiar 48x45 cm ?

Odp. Nie.

81. Pakiet nr 3

Poz. nr 1 Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze części lepnej 30cmx28cm.

Poz. nr 2 Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze części lepnej 28cmx45cm.

Poz. nr 3 Prosimy o dopuszczenie folii w rozmiarze części lepnej 55cmx45cm.

Spełniającej pozostałe zapisy SIWZ.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

82. Zad. 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przewiązania kompresów po 10 sztuk materiałem identycznym jak skład pakietu.

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu.

83. Zad. 1 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazowych serwet operacyjnych sterylizowanych inną niż para wodna metodą zwalidowanej sterylizacji przemysłowej tj. tlenkiem etylenu?    Zgodnie z normą dotyczącą sterylizacji wyrobów medycznych EN 556-1 bezspornie wynika, że nie istnieją podstawy do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów medycznych. Ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako „sterylny” pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany.

Czy wobec:

- braku przeciwwskazań medycznych do stosowania innej metody sterylizacji aniżeli parowa,

- braku incydentów medycznych związanych ze sterylizacją tlenkiem etylenu

- możliwości zwiększenia konkurencyjności postępowania poprzez umożliwienie złożenia ofert większej liczbie wykonawców,

Zamawiający nadal podtrzymuje warunek w postaci sterylizacji parą wodną, który narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Odp. Nie.

84. Zad. 1 poz. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji numer 7 do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

85. Zad. 1 poz. 8-11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji numer 8-11 do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

86. Zad. 1 poz. 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji numer 13 do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

87. Zad. 3 poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  dopuszczenie foli jednorazowego użytku o wymiarach odpowiednio dla poz. 1 28x30cm, poz. 2 28x45cm oraz poz. 3 55x45cm lub 40x50cm, wyjaławianej tlenkiem etylenu, wykonanej z poliuretanu pokrytej klejem akrylowym. Folia jest przeznaczona do stosowania jako folia operacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, co zapobiega maceracji skóry. Folia Jest wodoodporna i zapewnia barierę przed zakażeniem bakteryjnym, jest rozciągliwa i łatwo się dostosowuje do kształtu ciała pacjenta.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

88. Zad. 5 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego obłożenia do operacji w postaci:

|  | Zestaw serwet uniwersalnych EFI 1 x Serweta na stolik 150 x 190cm 1 x Pokrowiec na stolik Mayo 80 x 140 cm 1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy, 150 x 180cm 1 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy, 150 x 240cm 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwy, 75 x 90cm 2 x Ręcznik do rąk |
| --- | --- |

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

89. Zad. 6 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia chirurgicznego do endoprotezoplastyki stawu biodrowego z dwuwarstwowej włókniny w postaci:

|  | Zestwa serwet do operacji biodra Nr 1 1 x Serweta na stolik 150 x 190cm 1 x Serweta na stolik MAYO wzmocniona 80 x 140cm 1 x Serweta z wycięciem U wzmocniona z organizatorami przewodów, 200 x 260cm, wycięcie 8,5 x 85 cm przylepne 1 x Serweta ZR 170 x 240 cm przylepna z organizatorem przewodów 1 x Nogawica 35 x 120 cm 2 x Taśma przylepna 10 x 50 cm 4 x Ręcznik do rąk |
| --- | --- |

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

90. Zad. 7 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia chirurgicznego do artroskopii w postaci:

|  | Zestaw serwet do artroskopii nr I 1 x Serweta na stolik 150 x 190cm 1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm wzmocniona 1 x Serweta do artroskopii 200 x 320cm z osłoną na kable i otworem elastycznym samouszczelniającym się 6 x 8cm 1 x Nogawica 30 x 60cm 1 x Taśma przylepna 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk |
| --- | --- |

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

91. Zad. 10 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia chirurgicznego do urologii ERS w postaci:

|  | Zestaw serwet do operacji urologiczno-ginekologicznych EFI 1x Serweta na stolik 120x90cm 2 x Nogawica 70x120cm 1x Serweta urologiczo-ginek 2 warstwowa 75 x 200 cm z otworem 8x12cm 4 x Ręcznik do rąk |
| --- | --- |

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

92. Zad. 11 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia chirurgicznego do cięcia cesarskiego w postaci:

|  | Zestaw serwet do cięcia cesarskiego 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm 1x serweta na stolik MAYO 80 x 140cm 1x serweta ZR 200 x 320cm z folią operacyjną i torebką na płyny, otwórz z folią 25 x 30cm 1x chłonny ręcznik dla noworodka 40 x 40cm 1x taśma przylepna 10 x 50cm 4x ręczniki do rąk |
| --- | --- |

Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

93. Zad. 13 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwet operacyjnych z włókniny o rozmiarze 50x70cm. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

94. Zad. 13 poz. 3,4

Czy Zamawiającemu chodzi o serwetę składająca się z włókniny absorbującej na powierzchni i foli w środku oraz włókniny polipropylenowej na stronie tylnej?.

Odp. SIWZ pozostaje bez zmian.

95. Zad. 13 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwet operacyjnych z włókniny o rozmiarze 150x180cm. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

96. Zad. 13 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwet operacyjnych z włókniny o rozmiarze 150x220cm. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania

Odp. Nie.

97. Zad. 14 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej z otworem o średnicy 6cm lub 6-8 i wymiarach 50x75 cm . Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania

Odp. Nie.

98. Zad. 15

W związku iż oferowane wyroby są niesterylne zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dotyczącego opakowania. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania

Odp. Zamawiający wymaga opakowania zbiorczego z widoczną datą przydatności.

99. Zad. 15 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie czepka męskiego wiązanego na troki bez wkładki przeciw potnej. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

100. Zad. 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie okularów do zabiegów bez regulacji długości ramion oprawki. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

101. Zad. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów gazowych sterylizowanych inną niż para wodna metodą zwalidowanej sterylizacji przemysłowej tj. tlenkiem etylenu? Zgodnie z normą dotyczącą sterylizacji wyrobów medycznych EN 556-1 bezspornie wynika, że nie istnieją podstawy do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów medycznych. Ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako „sterylny” pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany.

Czy wobec:

- braku przeciwwskazań medycznych do stosowania innej metody sterylizacji aniżeli parowa,

- braku incydentów medycznych związanych ze sterylizacją tlenkiem etylenu

- możliwości zwiększenia konkurencyjności postępowania poprzez umożliwienie złożenia ofert większej liczbie wykonawców, Zamawiający nadal podtrzymuje warunek w postaci sterylizacji parą wodną, który narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Odp. Nie.

102. Zad. 19 poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 80x140cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

103. Zad. 19 poz.2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji numer 2 do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Nie.

104. Zad. 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o wymiarach 34x8cm oraz pakowanego w opakowania a’20. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

105. Zad. 24

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 25g/m2. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników postępowania.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

106. Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (aneksowania) umowy w zakresie ceny, lub jej rozwiązania na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron -  w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek ze stron nie przewidziały w chwili składania oferty, lub w dacie podpisywania umowy.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

107. Dotyczy zadania nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie na wyłączenie z zadania 27 rękawów do sterylizacji i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenie ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Tak. Powstają dwa zadania zadanie 27 pozycja od 1 do 14 zadanie 27A pozycja od 15 do 16. Wadium w zadaniu nr 27 - 1500 zł, w zadaniu 27A – 100 zł.

108. Czy w pakiecie 13 poz. 4 Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150x250? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

109. Zadanie 29

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych nabojów gazowych 4-100 do sterylizatorów 3M?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta sterylizatora o zgodności oferowanych nabojów ze sterylizatorem?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

110. Zadanie 31

Czy Zamawiający oczekuje, aby wskaźniki biologiczne zapewniały ostateczny odczyt wyniku negatywnego, potwierdzający zabicie bakterii w czasie do 4 godz. inkubacji?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

111. Czy Zamawiający w pakiecie 30 pozycja 1 dopuści opakowanie wieloparametrowych wskaźników chemicznych pakowanych po 480 sztuk z zachowaniem odpowiedniego przelicznika na sztuki zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

112. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 5 poz. 1 osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm, pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

113. Zwracany się z uprzejmą prośbą do zamawiającą o dopuszczenie w Zadaniu nr 6, poz 1 serwety 200x260 cm w kształcie U z wcięciem 8,5x85cm dodatkową warstwą chłonną i uchwytem na kable, pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

114. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 7 poz. 1 osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm, pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

115. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 9 poz. 1 serwety zabiegowej o rozmiarach 200x265 cm z otworem w części brzusznej 30x25cm i w części kroczowej 9x12 cm. Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odp. Nie.

116. Zwracamy się uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 10 poz.1 serwety zabiegowej o następujących wymiarach: 150x192 cm, zintegorowana z nogawicami, posiada w części kroczowej otwór o średnicy 5cm i otwór w części brzusznej o średnicy 6cm przysłoniety dodatkowym zabezpieczeniem i osłonę o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Do okoła otworu warstwa chłonna 22x22cm. Do obłożenia dołączona torba do przechwytywania płynów z sitem oraz podłączenie do drenów o srednicy 8mm. Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odp. Nie.

117. Zwracamy się uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 18 poz.3 jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny/urologiczny pełnobarierowy zgodny z normą, gramatura włókniny  minimum45g/m2 posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia

w części przedniej i rękawach rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzące na siebie , troki mocowane w sposób umożliwiający zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego

Odp. Nie.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy