|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na „Dzierżawa zestawu manualnego do badań immunohematologicznych metodą aglutynacji kolumnowej z odczynnikami, krwinkami i materiałami zużywalnymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania metody oraz oprogramowaniem dla pracowni transfuzjologicznej.

1. Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe) Zamawiający dopuści możliwość dostaw odczynników wg harmonogramu dostaw z możliwością dostaw pilnych w terminie 5 dni?

Odp. Tak.

2. Czy istotnym dla Zamawiającego jest, aby inkubator posiadał  możliwość inkubacji głowicy wirówki, co przyczyniłoby się do ułatwienia pracy w czasie wykonywania badań?

Odp. Pożądane ale nie wymagane.

3. Czy Zamawiający w zał 1 pkt. 6 wymaga dostarczenia 86 zestawów krwinek wzorcowych do badania przeglądowego PC odpornościowych w PTA-LISS oraz 86 zestawów krwinek wzorcowych do Bad. PC odpornościowych w t. enzymatycznym? Czy też jest to łączna ilość zestawów dla jednego i drugiego testu czyli 43 do PTA-LISS i 43 do t. enzymatycznego? Krwinki do obu testów nie są tymi samymi krwinkami gdyż do t. enzymatycznego krwinki wzorcowe muszą być już enzymowane, podczas gdy do PTA-LISS nie.

Odp. 86 do PTA LISS i 86 do testu enzymatycznego.

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie innych ilości końcówek do pipety oraz odczynnika LISS, jak również krwinek wzorcowych niż podane w Zał. 1, co wynika z metodyki oferowanego systemu, przy jednoczesnym zapewnieniu, że oferowane ilości wystarczą do prawidłowego wykonania podanych ilości badań?

Odp. Tak.

5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaokrąglenia „w górę” do pełnych opakowań oferowanych mikrokolumn (mikrokart) oraz pozostałych materiałów zużywalnych oraz krwinek wzorcowych?

Odp. Tak.

6. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie odczynniki pochodziły od jednego producenta co daje Zamawiającemu gwarancję jakości i pełną walidację metody?

Odp. Tak, wymaga.

7. Czy jeśli chodzi o zestaw 3 rodzajów krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w teście enzymatycznym LEN Zamawiający ma namyśli zawiesinę krwinek poniżej 1%, które są już papainowane?

Odp. Wymagamy krwinek już enzymowanych do testu enzymatycznego (gotowych do użycia).

8. Czy Zamawiający wymaga aby przechowywanie kart było możliwe w temp. pokojowej?

Odp. Tak.

9. Czy Zamawiający wymaga również bezpłatnego udziału w programie międzynarodowej zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem 4 x w roku?

Odp. Nie wymaga.

10. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty i każdej dostawy wydruku dokumentującego temperaturę w czasie transportu?

Odp. Nie wymaga.

11. Czy Zamawiający wymaga aby Oprogramowanie do zarządzania pracownią serologii umożliwiało również zarządzanie bankiem krwi (przychody rozchody, rezerwacje, terminy ważności itp.), bez którego nie ma możliwości pełnego zarządzania pracownią immunotransfuzjologiczną?

Odp. Nie wymaga.

12. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pipety elektronicznej czy manualnej?

Odp. Tak wymaga.

Powyższa modyfikacja treści SIWZ została dokonana zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy