|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na wyposażenie oddziału rehabilitacji – zakup łóżek 20 szt.

Do dnia 24 września 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odp. Tak.

2. Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne z regulacją segmentu uda w zakresie 0-400, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?

Odp. Tak.

3. Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne z funkcją autoregresji min 80 mm, co wydaje się parametrem wystarczającym dla tego rodzaju łóżek?

Odp. Tak.

4. Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne hydrauliczne z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odp. Tak.

5. Czy zamawiający dopuści 5 tygodniowy termin realizacji?

Odp. Tak.

6. Czy zamawiający dopuści, aby za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłacił Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy