|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup sprzętu medycznego wg załącznika nr 1

Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w rozdziale:

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na 2 zadania

Zapis zostaje zmieniony następująco:

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na 5 zadań.

Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 2 Aparat do znieczulenia ogólnego:

Uchwyt do minimum 2 parowników (aparat wyposażony w jeden parownik)

Zapis zostaje zmieniony następująco:

Uchwyt do minimum 2 parowników.

W opisie przedmiotu zamówienia zadanie nr 1 – zmienia się z monitor wielofunkcyjny na kardiomonitor wielofunkcyjny (w SIWZ oraz we wszystkich załącznikach) .

Powyższa modyfikacja treści SIWZ została dokonana zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy