|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg, 16 grudnia 2010 r.

L.dz.RS/ZP/93/       /2010

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala.

Do dnia 02.12.2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod EKG do prób wysiłkowych o średnicy 50mm pakowanych po 50 sztuk w opakowanie jednostkowe z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań.

Odp.: Nie, rozmiar zgodnie z SIWZ, pakowanie może być po 50 sztuk.

- Dotyczy zadania nr 27

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 27 w pozycji nr 1 i 2 cewniki wykonane z poliuretanu?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania nr 27

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 27 w pozycji nr 1 cewnik o długości 16 cm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania nr 27

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane cewniki posiadały duże, laserowo wycinane okienka boczne, które zmniejszają prawdopodobieństwo tworzenia się zakrzepów na końcu cewnika, wydłużając jego funkcjonowanie?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Paragraf 5 ustęp 1a

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Kary umowne: za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki”.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Paragraf 5 ustęp 1b

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Kary umowne: w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. Dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru”.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Paragraf 5 ustęp 1d

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Kary umowne: w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki”.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji 7x40.

Odp.: Tak, dopuszcza się, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- Pakiet nr 4, poz. 2 (worek do godzinowej zbiórki moczu)

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu, pomiar co 1 ml do 50 ml, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 4, poz. 10-17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley’a, dwudrożnych silikonowych.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- Pakiet nr 4, poz. 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra wykonanych w latexu kauczuku naturalnego.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 4, poz. 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewników Thiemana pakowanych pojedynczo folia/papier.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 35, poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opasek identyfikacyjnych dla noworodków niesterylnych.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 35, poz. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaciskacza do pępowiny mikrobiologicznie czystego.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 22, poz. 4-7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sondy żołądkowej o długości 80 cm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- Pakiet nr 1, poz. 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie trzyczęściowej strzykawki do pomp infuzyjnych o pojemności 50 (60) ml.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt. dla każdej pozycji oraz ograniczenie się do przedstawienia próbek z jednego rozmiaru dla igieł, strzykawek, gdy pochodzą od tego samego producenta.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający w pakiecie 9 wymaga, aby opatrunki były wodoodporne i odporne na środki dezynfekujące co wpływa dłuższe utrzymanie się opatrunków oraz barierowe dla wirusów i bakterii?

Odp.: Tak.

- Czy zamawiający w pakiecie 9 wymaga wzmocnienia na obrzeżach całego opatrunku?

Odp.: Tak.

- Czy zamawiający w pakiecie 9 pozycji 1 wymaga rozmiaru 5 x 5,7 cm?

Odp.: Rozmiar 4,8-5 x 5,7-6 cm.

- Czy zamawiający w pakiecie 9 pozycji 2 wymaga rozmiaru 7 x 8,5 cm?

Odp.: Rozmiar 6,8-7 x 8,5-9 cm.

- Czy zamawiający w pakiecie 9 pozycji 1 wymaga rozmiaru 8,5 x 11,5 cm?

Odp.: Powinno być pozycja 3. Rozmiar 8,3-8,7 x 1,5-12 cm

- Pakiet nr 3, poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 do odrębnego pakietu. Umożliwi to startowanie większej ilości Oferentów w tym zadaniu.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 14, poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu podwójnego opakowania dla drenów Redona.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 1:Poz.1-7 i 8:

Czy  strzykawki, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać długość skali na cylindrze, która odpowiada pojemności nominalnej strzykawki?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 1: Poz.8:

Czy strzykawki, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać na cylindrze minimum logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki w wyświetlanym menu pompy?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 2:

Czy igły iniekcyjne mają posiadać oznaczenie barwne rozmiaru nasadek i opakowania jednostkowego produktu zgodnie z kodem międzynarodowym?

Odp.: Tak

- Zadanie nr 3: Poz.2:

Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi w całości wykonanych z materiału pozbawionego PCV? Jeśli miałoby to wpływ na przetaczany lek lub krew, to z identycznego granulatu powinien być wykonany także dren. Przetaczany specyfik równie długo przebywa w drenie jak i w komorze kroplowej.  Dodatkowo pragniemy nadmienić, iż to nie PCV a ftalany zawarte w PCV są substancjami groźnymi dla człowieka - zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Prosimy zatem o dopuszczenie przyrządów wykonanych z PCV pozbawionego ftalanów, a zatem bezpiecznych dla pacjenta.

Odp.: Zgodnie z SIWZ, bez ftalanów.

- Zadanie nr 4: Poz.3:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worków do godzinowej zbiórki moczu wyposażonych w komorę pomiarową z podziałką co 1 ml (1-40 ml), co 5 ml (40-80ml) i co 25 ml (100-500 ml), tak jak obecnie stosowane.

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 4: Poz.3

Czy Zamawiający zgadza się ze stwierdzeniem, że skuteczne zabezpieczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu przed refluksem moczu w kierunku pacjenta zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń układu moczowego? Jeśli tak, to czy w takim razie Zamawiający będzie wymagał, aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu uniemożliwiał cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 4: Poz.3

Czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma być wyposażony w dwuświatłowy dren z odpowietrzaniem skutecznie zapobiegający zastojowi moczu w drenie i pęcherzu a zatem mający ogromny wpływ na precyzję pomiaru diurezy godzinowej oraz zabezpieczenia pacjenta przed ryzykiem infekcji?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 4: Poz.5:

Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli cewnik Foley o czasie aplikacji do 6 tygodni?

Odp.: Tak, zaszła pomyłka, wymagane są cewniki o czasie aplikacji 6 tygodni. Pozostałe

zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Zadanie nr 4: Poz.19:

Czy cewnik Pezzera ma być wyposażony w 3 czy 4 boczne otwory drenujące, co ułatwia drenaż?

Odp.: W 3 otwory.

- Zadanie nr 4: Poz.10;

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu Kehra wykonanego, tak jak obecnie stosowane, z silkolateksu.

Odp.: Nie dotyczy, pomyłka w pytaniu.

- Zadanie nr 7: Poz  3 : Prosimy o dopuszczenie zaoferowania  igieł do  punkcji 22Gx11/2.

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 7: Poz 4 : Prosimy o dopuszczenie zaoferowania  igieł do  punkcji 22Gx21/2 ?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 7: Poz 6.Czy  Zamawiający  zestaw do  znieczulenia zewnątrzoponowego ma posiadać : igłę  otuchy 18G , łącznik cewnika , cewnik zewnątrzoponowy z bocznymi otworami 20 G , strzykawkę  niskooporowa  o  poj 7 ml oraz  filtr 0,22 mikrona ?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 7: Poz 7. Czy Zamawiający  dopuszcza igłę  podpajęczynówkową  typu Standard 25Gx31/2 z  prowadnicą o  rozmiarze 20Gx32 mm ?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 7: Poz 8. Czy Zamawiający  dopuszcza igłę  podpajęczynówkową  typu Standard 26 – 27Gx31/2 z  prowadnicą o  rozmiarze 20Gx32 mm ?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 7: Poz 14 i 15. Czy  Zamawiający określając cyt. ,,opakowanie  zawierające  tackę” oczekuje podwójnej  tacki, na  której umieszczony  jest  zestaw  do kaniulacji dużych naczyń ,  umożliwiającej  przełożenie  zestawu  na  sterylne  pole  zabiegowe   zgodnie  ze  standardami  dot. wykonania  tej  procedury ?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 7: Poz 1, 2 3,4,5, 7,8,10,12: Czy  igły do  punkcji , znieczuleń podpajęczynówkowych Standard oraz  podpajęczynówkowych typu Pencil Point mają posiadać opakowanie  jednostkowe wielowarstwowe , nierozrywalne np. : typu Tyvec co  gwarantuje bezpieczeństwo  produktu zapobiegając  przypadkowej kontaminacji poprzez  np : uszkodzenie  opakowania , rozerwania  lub  mikrorozszczelnienia ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 8: Poz.1:

Czy kaniule do żył obwodowych dla noworodków mają charakteryzować się przepływem 13ml/min, co zapobiega przed przewodnieniem pacjenta?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie 8: Poz.1

Czy kaniule do żył obwodowych, tak jak obecnie stosowane, mają być wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 8: Poz.2 - 6:

Czy kaniule do żył obwodowych, tak jak obecnie stsowane, mają być wyposażóne w minimum 5 pasków radiocieniującyhc co pozwala na precyzyjną kontrolę położeni akaniuli?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie 8: Poz.2 - 6:

Czy jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego zostały wykonane kaniule ma zostać potwierdzona dołączonym do oferty raportem z opublikowanych minimum trzech badań klinicznych potwierdzającym ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul?

Odp.: Wymagane jest co najmniej jedno w/w potwierdzenie.

- Zadanie 8: Poz.8:

Czy port bezigłowy ma się charakteryzować przepływem min.30 l/ godz. zgodnie z normą ISO PN-EN ISO 10555-5?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie 8: Poz.9:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania portu bezigłowego z silikonową membraną osadzoną na plastikowym przeźroczystym konektorze.

Odp.: Dopuszcza się port z silikonową membraną, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez

zmian.

- Zadanie 8: Poz.8 i 13:

Czy bezigłowy port do dostępu żylnego ma posiadać łatwą do czyszczenia i odkażania jednorodną silikonową membranę osadzoną na plastikowym konektorze, która jest pomocna w utrzymaniu odpowiedniej dezynfekcji?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 8: Poz.1-11 i 13:

Czy asortyment ma pochodzić o jednego producenta, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo terapii dożylnej?

Odp.: Tak.

- Zadanie nr 13: Poz.1:

Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zmawiający ma na myśli cewniki do odśluzowywania noworodków Ch6 z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym z atraumatycznym zakończeniem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 13: Poz.4:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych w rozm.10 o długości 40-60cm.

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 13: Poz.10-12:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w/w asortymentu mikrobiologicznie czystego, tak jak obecnie stosowane.

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- zadanie nr 13: Poz.16:

Czy cewniki do karmienia przez nos mają mieć oryginalnie nadrukowana przez producenta dotyczącą czasu stosowania do 4 tygodni?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 34: Poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrotomii jednostopniowej w rozmiarze 8Ch, tak jak obecnie stosowany.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 34: Poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrotomii jednostopniowej w rozmiarze 10Ch, tak jak obecnie stosowany.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 34: Poz.2 i 3:

Zachowując rozmiary w poz. 1 prosimy o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej z cewnikiem J pokrytym hydrożelem, z bezlateksowy łącznikiem i kranikiem, igłą dwuczęściową widoczną w USG , oraz prowadnicą Lunderquista.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczonej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak Ne serii i data ważności?

Odp.: Może być, nie musi.

- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadomienia zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymywanych w obrocie produktach?

Odp.: Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odp.: Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia o posiadaniu niezbędnych dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zamiast w/w dokumentów? W/w dokumenty będą dostarczone na każde żądanie Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Jakiekolwiek zmiany wchodzą w życie z dniem wejścia w życie

aktu prawnego.

- Dotyczy zadania nr 1, poz. 4,8,9

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie strzykawek z końcówką umieszczoną centrycznie.

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Dotyczy zadania nr 8, poz. 2-6

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „samodomykający się korek portu bocznego”?

Odp.: Korek, którego budowa zapobiega przypadkowemu otwarciu się portu.

- Dotyczy zadania nr 8, poz. 2-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul wyposażonych filtr hydrofobowy zamiast zastawki przeciwzwrotnej? Filtr znacznie lepiej spełnia swoje zadanie gdyż w odróżnieniu od zastawki przepuszcza powietrze co sprzyja obniżeniu ciśnienia cewnika?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Dotyczy zadania nr 8, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu z uwagi na fakt iż opis jednoznacznie wskazuje na produkt firmy Beton Dicinson. Produkt ten jest wyjatkowo specyficzny i całkowicie  niedostępny dla naszej jak i wielu innych firm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania nr 35, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zaciskacza czystego mikrobiologicznie, produkowanych m.on. przez firmę Krasiński.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do iniekcji 0,45x12?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy do przetaczania nie zawierały ftalanów? Przyrządy do przetaczania zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów, mówi jedynie o tym, że produkty zawierające ftalany muszą mieć odpowiednie oznaczenie na opakowaniu. Państwa zgoda na odstąpienie od wymogu umożliwi złożenie duży niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuacją finansową szpitala.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową 500ml, pomiar co 1ml do 75ml, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya 100%silikon o czasie aplikacji 30dni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza cewnik do aplikacji 6 tygodniowej, pozostałe zapisy

SIWZ bez zmian.

- Zadanie 4, pozycja 6-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya sylikonowany o czasie aplikacji 7dni?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 4, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemana o czasie aplikacji 7dni?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 4, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści kateter do embolektomii wykonany z wysokiej jakości biokompatybilnego materiału, nie ulegającego deformacji podczas zabiegu, balon wykonany z lateksu o długości 400-800mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 6, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomi o składzie: Worek na mocz, kaniula rozrywalna, cewnik Foley’a?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- Igła typu Tuohy wykonana ze stali nierdzewnej  o maksymalnej twardości i wytrzymałości, oznaczona skalą centymetrową, rozmiary 18G

- Płaski filtr epiduralny ze strzałką pokazującą kierunek przepływu, oporny na ciśnienie 8 bar

- Strzykawka niskooporowa z mechanizmem sprężynowym

- Cewnik epiduralny nieprzepuszczalny dla promieni RTG, 3 otwory boczne oddalone o 20mm od końcówki cewnika, posiada skalę centymetrową

- Stabilizator cewnika epiduralnego

- Stabilizator filtra epiduralnego, hipoalergiczny

- Łącznik do cewnika?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie 7, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm lub 50mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 7, pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 88mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 7, pozycja 14-15

Czy Zamawiający dopuści zestawy do kaniulacji w którym opakowanie stanowi tackę?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule do żył obwodowych dla noworodków bez zdejmowalenego uchwytu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 8, pozycja 2-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 8, pozycja 7,14

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o emisji wilgoci (mg/H2O/l): VT 1000ml=30,1; VT 750ml=30,4; VT 500ml=31,2?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik nie zawierały ftalanów? Przyrządy do przetaczania zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów, mówi jedynie o tym, że produkty zawierające ftalany muszą mieć odpowiednie oznaczenie na opakowaniu. Państwa zgoda na odstąpienie od wymogu umożliwi złożenie duży niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuacją finansową szpitala.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakiety, gdyż produkty te ma w swojej ofercie tylko 1 oferent.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 13, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu o długości 210cm spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Tak, pozostałe zapisy bez zmian.

- Zadanie 13, pozycja 16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik do karmienia przez nos dla noworodków nie zawierały ftalanów? Przyrządy do przetaczania zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów, mówi jedynie o tym, że produkty zawierające ftalany muszą mieć odpowiednie oznaczenie na opakowaniu. Państwa zgoda na odstąpienie od wymogu umożliwi złożenie duży niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuacją finansową szpitala.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 14, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści butelki Redona karbowane na całej długości, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści butelkę Redona tylko o pojemności 200ml?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wkład workowy o pojemności 1800ml?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 30, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści środek żelujący na 1500ml o gramaturze 50g?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100ml, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 30

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia sprawozdania finansowego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 30

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania w pakiecie 16 system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie ( kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

System nasz charakteryzuje się Kanistrami bez żadnych przyłączeń ( wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady , posiadające w pokrywie tylko dwa króćce ( pacjent, próżnia) o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do żelowania wkładu, co jest rozwiązaniem przestarzałym, stwarzającym ryzyko kontaktu z odsysaną wydzieliną, w proponowanym przez nas systemie proszek żelujący zasysany jest w sposób bezpieczny poprzez port pacjenta.  Dostępne pojemności: 1, 2 i 3L

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 30

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w opakowaniach 4kg? Większe opakowania są zdecydowanie bardziej ekonomiczne a załączona miarka pozwala na jego precyzyjne odmierzanie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 30

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtra antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładzie?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 30 Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce, o różnej średnicy co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 1, zadanie 11, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnego filtra oddechowego, z portem do kapnografii, o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, intermolekularnego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o budowie harmonijkowej. Skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,999%, wilgotność 32mg H2O/l.

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Pytanie 2, zadanie 24

Prosimy o określenie ilości i modeli monitorów, które należałoby wyposażyć w kable interfejsowe?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 3, dotyczy wozu umowy

Prosimy o modyfikację § 2 ust. 2 wzoru umowy na:

„Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, że zmianie nie ulegnie cenna netto”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 4, dotyczy wozu umowy

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 1 wzoru umowy na:

„Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy rękawic, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.”

Wnosimy o skrócenie terminu zapłaty za towar 60 dni 
do terminów zgodnych z zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. tj. do 30 dni.

Powyższy zapis bowiem w sposób rażący stoi w sprzeczności z zapisami ww. ustawy, zgodnie z którymi, właściwym jest maksymalnie 30 dniowy termin płatności: (Art. 5). „Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego”.

Jest to konieczne, jako że zgodnie z Art. 9 ww. ustawy: „Czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5-8, jest nieważna.”

Odp.: Poprawka- zamiast rękawic powinno być przedmiotu umowy. Termin płatności

pozostaje bez zmian i wynosi 60 dni.

- Pytanie 5, dotyczy wozu umowy

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 3 wzoru umowy na:

„Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie (cesja) wierzytelności nie jest możliwe bez jego akceptacji. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 6, dotyczy wozu umowy

Prosimy o modyfikację § 4 ust. 1 wzoru umowy na:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu …. (max 3 robocze) dni roboczych, od chwili otrzymania zamówienia faksem lub pisemnie, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.”

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie 7, dotyczy wozu umowy

Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1a) wzoru umowy na:

„za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 8, dotyczy wozu umowy

Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1b) wzoru umowy na:

„w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 9, dotyczy wozu umowy

Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1c) wzoru umowy na:

„w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 10, dotyczy wozu umowy

Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1d) wzoru umowy na:

„w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 11, dotyczy wozu umowy

Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1e) wzoru umowy na:

„za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
w wysokości 0,5 % wartości dostawy  za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 12, dotyczy wozu umowy

Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1f) wzoru umowy na:

„przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę 
w wysokości 20 % niezrealizowanej części umowy.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 24. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania przetworników innych niż przetworniki BD i wprowadzenia wymogu dostarczenia okablowania do posiadanych monitorów, w sytuacji gdy wygra inna firma. Uzasadnienie: Obecny opis uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu innych producentów przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia, gdyż jedynie przetworniki BD będą kompatybilne z kablami BD.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zwracam się z prośbą o wydzielenie z Zadania nr 8 – „Sterylne jednorazowe kaniule do wkłuć obwodowych oraz inne akcesoria” pozycji 8,9,12,13 oraz o dopuszczenie w poz. 8 niebezbarwnego portu bezigłowego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 19

Jaką strzykawkę/strzykawki automatyczne posiada Zamawiający i w związku z tym – jakiego rodzaju wkłady i złącza Zamawiający ma na myśli w zadaniu nr 19? Prosimy o podanie producenta i modelu posiadanej strzykawki automatycznej, do której ma być nabywany asortyment opisany w pakiecie nr 19 dla poz. 1,2,3,4.

Odp.: Zamawiający posiada strzykawkę automatyczną OptiVantage DH. Producent:

Liebel-Flarsheim. W pkt. 3,4 – chodzi o wkłady do powyższej strzykawki.

- Pakiet nr 7, poz.4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do punkcji G-21 x 3 ½.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 12, poz. 1

Czy wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) z uniwersalnym portem do podawania tlenu ma być dwumembranowy oraz czy port do odsysania ma być zabezpieczony w samouszczelniającą się membranę chroniącą przed kontaminacją?

Odp.: Nie dotyczy.

- Zadanie nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o najwyższym poziomie skuteczności filtracji dla filtrów mechanicznych klasy HEPA 13 z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji p/bakteryjnej 99,99999 i p/wirusowej 99,99999%, wadze 53,g, przestrzeni martwej 81 ml i o poziomie nawilżania 31,1 mg H2O/l przy NT=500ml?

Odp.: Nie dotyczy.

- Zadanie nr 33, poz. 1

Czy rurki intubacyjne mają być skalowane co 1cm co pozwala na dokładną kontrolę głębokości położenie rurki?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 33, poz. 1

Czy rurki intubacyjne mają posiadać odłączalny łącznik w kolorze mlecznym?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 33, poz. 1

Czy rurki mają posiadać oryginalnie nadrukowane logo producenta, co ułatwia identyfikację rurki bez opakowania jednostkowego?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zadanie nr 33, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rurki w rozmiarach 7/8,5/10/11 posiadającej 10 otworów w dwóch rzędach.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty wydzieli z pakietu pozycję 1-5?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pozycji 6 będzie wymagał zatrzaskowego mocowania cewnika?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści igłę 26G z igłą wprowadzającą o rozmiarze 20G x 38 mm zamiast 22G x 38mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycji wymaga, aby rurka posiadała wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający w pozycji wymaga, aby zestaw oprócz wymienionych elementów zawierał dodatkowo: skalpel, strzykawkę 10ml, igłę 14Ga z kaniulą, prowadnicę Selingera i prowadnik, krótkie rozszerzadło 14F, cewnik wprowadzający?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający w pozycji 2 zrezygnuje z rozmiaru 9,5?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści rurkę firmy Portex posiadającą 5 otworów fenestracyjnych?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 9:

– czy Zamawiający dopuści opakowania jednostkowego typu "peel-pouch" - sterylna torebka papierowa foliowana po wewnętrznej stronie z wygodnym w otwieraniu mankietem. Pozostałe wymagania SIWZ spełnione.

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 9:

– czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 „Sterylne opatrunki do mocowania dożylnych wkłuć centralnych długoterminowego stosowania, wykonane z folii przeźroczystej, półprzepuszczalnej nie wymagające stosowania dodatkowych pasków, pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym, pozwalające na swobodę mycia się pacjenta, rozmiar 10 x 12 cm”. Pozostałe wymagania SIWZ spełnione.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 3

Pozycja 13 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania katetera do embolektomii np. silikonowego a spełniający pozostałe parametry, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Nadmieniamy,że kateter wykonany z mieszanki lateksu i silikonu posiada tylko jedna firma.

Odp.: Nie dotyczy.

- Zadanie nr 8

Pozycja 14 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający ma namyśli sterylny, nieinwazyjny system do stabilizacji wkłuć tętniczych….rzepowy, dwuwarstwowy wielorazowy,/ dla jednego i tego samego pacjenta/, co pozwala personelowi na ciągłe monitorowanie miejsca wkłucia, przeklejanie bez ryzyka infekcji oraz zapobiega podrażania kosztów?

Czy dla potwierdzenia zgodności z wymogiem SIWZ, Zamawiający będzie wymagał

/ analogicznie do innych pozycji w tym zadaniu/ dołączenia min 1 próbki, co będzie stanowiło integralną część ofert?

Odp.: Zamawiający wymaga próbki, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Pakiet nr 15, poz. 2   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 w pozycji 2 elektrody EKG pakowanej po 30 albo po 50 sztuk w opakowanie jednostkowe. Jesteśmy producentem i posiadamy elektrody wymagane przez Zamawiającego, ale mamy inny system pakowania.

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian (dopuszcza pakowanie po 30

albo po 50sztuk).

- Pakiet nr 15, poz. 2  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG do badań wysiłkowych na żelu stałym o średnicy 50mm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. wzoru umowy §5 ust.1a i d

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za zwłokę w dostawie towaru (§5 ust.1a) oraz za wymianę towaru wolnego od wad (§5 ust.1d) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. wzoru umowy §5 ust.1b

W/w ust. zawiera informacje że „w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki”.

Taki zapis w umowie sprawia, że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. wzoru umowy §5 ust.1c

Prosimy o modyfikację w/w ust. na zapis: “ w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy”

Gdyż zapis w/w ust. sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. terminu dostaw

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie

Odp.: Termin dostawy został zmieniony na 3 dni robocze.

- Dot. reklamacji

Prosimy o określenie terminu maksymalnego czasu oczekiwania na usunięcie niezgodności dostawy na min. 5 dni roboczych. Reklamację będziemy realizaować jak najszybciej, ale rzeczywiste warunki to uznanie zasadności reklamacji, co wiąże sie z wizytą Przedstawiciela oraz wysyłka.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. pełnomocnictwa załączonego do oferty

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Odp.: Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany wysokości opłat na rzecz Skarbu Państwa, czyli np. zmiany przepisów  celno-podatkowych, kursu walut , stawki Vat ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Sprostowanie

Zadanie 34, pozycja 1 ma być – Sonda moczowodowa typ Negaton Nr 2-8, meandry nylonowy

VIII. Wymagania dotyczące wadium – poprawna wersja

1. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 37 w wysokości: 20 173,00 zł, słownie dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote

1) dla zadania nr 1 w wysokości: kwota wadium 1 256,00 zł.

2) dla zadania nr 2 w wysokości: kwota wadium 472,00 zł.

3) dla zadania nr 3 w wysokości: kwota wadium 1 306,00 zł.

4) dla zadania nr 4 w wysokości: kwota wadium 1 184,00 zł.

5) dla zadania nr 5 w wysokości: kwota wadium 10,00 zł.

6) dla zadania nr 6 w wysokości: kwota wadium 165,00 zł.

7) dla zadania nr 7 w wysokości: kwota wadium 1 108,00 zł.

8) dla zadania nr 8 w wysokości: kwota wadium  4 406,00 zł.

9) dla zadania nr 9 w wysokości: kwota wadium 572,00 zł.

10) dla zadania nr 10 w wysokości: kwota wadium 631,00 zł.

11) dla zadania nr 11 w wysokości: kwota wadium 407,00 zł.

12) dla zadania nr 12 w wysokości: kwota wadium 125,00 zł.

13) dla zadania nr 13 w wysokości: kwota wadium 816,00 zł.

14) dla zadania nr 14 w wysokości: kwota wadium 286,00 zł.

15) dla zadania nr 15 w wysokości: kwota wadium 424,00 zł.

15A) dla zadania nr 15A w wysokości: kwota wadium 39,00 zł.

16) dla zadania nr 16 w wysokości: kwota wadium 38,00 zł.

17) dla zadania nr 17 w wysokości: kwota wadium 76,00 zł.

18) dla zadania nr 18 w wysokości: kwota wadium 4,00 zł.

19) dla zadania nr 19 w wysokości: kwota wadium 922,00 zł.

20) dla zadania nr 20 w wysokości: kwota wadium 3,00 zł.

21) dla zadania nr 21 w wysokości: kwota wadium 216,00 zł.

22) dla zadania nr 22 w wysokości: kwota wadium 158,00 zł.

23) dla zadania nr 23 w wysokości: kwota wadium 475,00 zł.

24) dla zadania nr 24 w wysokości: kwota wadium 208,00 zł.

25) dla zadania nr 25 w wysokości: kwota wadium 60,00 zł.

26) dla zadania nr 26 w wysokości: kwota wadium 437,00 zł.

27) dla zadania nr 27 w wysokości: kwota wadium 497,00 zł.

28) dla zadania nr 28 w wysokości: kwota wadium 115,00 zł.

29) dla zadania nr 29 w wysokości: kwota wadium 44,00 zł.

30) dla zadania nr 30 w wysokości: kwota wadium 1 574,00 zł.

31) dla zadania nr 31 w wysokości: kwota wadium 30,00 zł.

32) dla zadania nr 32 w wysokości: kwota wadium 387,00 zł.

33) dla zadania nr 33 w wysokości: kwota wadium 233,00 zł.

34) dla zadania nr 34 w wysokości: kwota wadium 75,00 zł.

35) dla zadania nr 35 w wysokości: kwota wadium 926,00 zł.

36) dla zadania nr 36 w wysokości: kwota wadium 47,00 zł.

37) dla zadania nr 37 w wysokości: kwota wadium 442,00 zł.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy