|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę jednorazowego sprzętu medycznego

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta nr 1 – Zadanie nr 27

Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań

Oferta nr 2 – Zadanie nr 36

Wojnarowscy Sp. z o.o., Ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice

Oferta nr 3 – Zadanie nr 4,6,13,33,34,37

Skamex Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Oferta nr 4 – Zadanie nr 9

3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

Oferta nr 5 – Zadanie nr 1,2,3,32

Bialmed Sp. z o.o., Ul. M.Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

Oferta nr 6 – Zadanie nr 10,12

AKME Sp. z o.o., Sp. k., Ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa

Oferta nr 7 – Zadanie nr 18

Balton Sp. z o.o., Ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa

Oferta nr 8 – Zadanie nr 15A

Sonda W.Makowski i Wspólnicy Sp.j., Ul. Poznańska 82b, 62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta nr 10 – Zadanie nr 11,30,31

Coviedien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Oferta nr 11 – Zadanie nr 21,22,23,29

Górnosląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o.	, Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Oferta nr 13 – Zadanie nr 20,28

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o., Ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

Oferta nr 16 – Zadanie nr 15

Sorimex Sp. z o.o., Ul. Równinna 25, 87-100 Toruń

Oferta nr 17 – Zadanie nr 16

BoxMet Medical Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce

Uzasadnienie wyboru: załącznik nr 1 do powiadomienia o wyborze

Umowa z wybranym wykonawcą może być zawarta po dniu 18.04.2011 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań

Wojnarowscy Sp. z o.o., Ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice

Skamex Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

Bialmed Sp. z o.o., Ul. M.Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

AKME Sp. z o.o., Sp. k., Ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa

Balton Sp. z o.o., Ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa

Sonda W.Makowski i Wspólnicy Sp.j., Ul. Poznańska 82b, 62-080 Tarnowo Podgórne

BerylMed Ltd 72 New Bond Street Mayfair Londyn W1S 1RR, Zjednoczone Królestwo, Do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410Józefów

Coviedien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Górnosląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o.	, Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

PROMED S.A., Ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o., Ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

Ekomed Sp. z o.o., Il. Łokietka 17/01, 03-918 Warszawa

Aero-Medika Sp. z o.o., Ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Sorimex Sp. z o.o., Ul. Równinna 25, 87-100 Toruń

BoxMet Medical Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

Skamex Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź: Zadanie nr 8 – nie spełnia wymogów SIWZ, poz. 9 – brak możliwości identyfikacji rodzaju wkłucia/koloru czerwonego, poz. 14 – zły rodzaj opatrunku, miał być do wkłóć tętniczych jest do centralnych; Zadanie nr 9 – nie spełnia wymogów SIWZ, poz. 1,2,3 – brak dokumentów (folderów i certyfikatów, deklaracji zgodności), pomylony asortyment prób – inne numery pozycji niż prawidłowe przeznaczenie, brak dodatkowych mocowań w poz. 3; Zadanie nr 10, poz. 1 – nie spełnia wymogów SIWZ, kształt dilatatora powoduje zwiększone ryzyko uszkodzenia tylnej ściany tchawicy, brak zastosowania prowadnic rurki tracheotomijnej utrudnia wprowadzenie jej do tchawicy; Zadanie nr 14 - nie spełnia wymogów SIWZ, poz. 1 – brak „harmonijki”, poz. 3 – jest Ulmer rozwinięty miał być prosty Redon, poz. 4 – jest gumowa miał być silikon 100%;

Bialmed Sp. z o.o., Ul. M.Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: nie spełnia wymogów SIWZ - Zadanie nr 15A, poz. 2 – złe otwarcie, bardzo ciężko się wyciska; Zadanie nr 33, poz. 2 – brak CE na opakowaniu jednostkowym.

Sonda W.Makowski i Wspólnicy Sp.j., Ul. Poznańska 82b, 62-080 Tarnowo Podgórne: Zadanie nr 7 – nie spełnia wymogów SIWZ, poz. 4 – próbka nie możliwa do wykorzystania – przeterminowana/ 09.2010, nie ten rozmiar igły; poz. 13 – brak daty sterylizacji na opakowaniu; Zadanie nr 13, poz. 14 – nie spełnia wymogów SIWZ, opakowanie niezgodne z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych i SIWZ; Zadanie 14, poz. 9 – nie zgodne z SIWZ, jest gumowa miała być 100% silikon; Zadanie nr 35 – nie spełnia wymogów SIWZ, poz. 2 – niesterylne, poz. 6 – brak opakowania jednostkowego, brak CE na deklaracji na której nie ma adnotacji o tym, że jest to wyrób medyczny;

Górnosląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o.	, Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze: Zadanie nr 35– nie spełnia wymogów SIWZ, poz. 2 – niesterylne, poz. 6 – brak opakowania jednostkowego, brak CE na deklaracji na której nie ma adnotacji o tym, że jest to wyrób medyczny.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o., Ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań:  Zadanie nr 2 – złe wykonanie, odpadają części kolorowe od igły, kruszy się, nie nadają się do użytku; Zadanie nr 3,poz. 2 – nie spełnia wymogów SIWZ, komora kroplowa jednoczęściowa; Zadanie nr 13, poz. 14 – nie spełnia wymogów SIWZ, opakowanie niezgodne z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych i SIWZ, poz. 16 - w tabeli zły nr katalogowych, brak BF; Zadanie nr 15A, poz. 2 – żel uszkadza głowicę; Zadanie nr 22, poz. 9 – nie spełnia wymogów SIWZ, niesterylne.

Ekomed Sp. z o.o., ul. Łokietka 17/01, 03-918 Warszawa: Zadanie nr 18 – poz. 1 nie nadaje się, za mały przekrój, poz. 2 – nie nadaje się miesza się kontrast, poz. 3 i 4 – nie można ich zainstalować w strzykawce.

Aero-Medika Sp. z o.o., Ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa: Zadanie nr 11, poz. 3 – nie dostarczono wymaganych próbek, pomimo wezwania do uzupełnienia.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".