|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na „Dostawę i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz rozbudowę systemu teleradiologicznego szpitala na potrzeby telemedycyny w ramach projektu pn. "Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania"

Do dnia 30 grudnia 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt.1:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 2, pkt. 2.1.7 - Czy Zamawiający dopuści serwer z zainstalowanymi dyskami 2 x 300GB typu Hot-Plug SAS 10krpm, skonfigurowanymi w Raid-1. Niewielka różnica w prędkości obrotowej dysków nie wpływa znacząco na wydajność pracy całego systemu.

Odp: Zamawiający dopuszcza serwer z zainstalowanymi dyskami 2 x 300GB typu Hot-Plug SAS 10krpm skonfigurowanymi w RAID1.

Pyt. 2:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 2, pkt. 2.1.7 - Czy Zamawiający dopuści serwer z możliwością instalacji minimum 6 dodatkowych dysków twardych SFF (Smali Form Factor) 2,5" Hot-Plug? Dyski typu SFF są dziś powszechnie stosowane w systemach serwerowych, poprzez swoje mniejsze rozmiary pozwalają na zmniejszenie obudowy serwera oraz zużywają znacznie mniej energii w porównaniu z dyskami 3,5".

Odp: Zamawiający dopuszcza serwer z możliwością instalacji minimum 6 dodatkowych dysków twardych SFF (Smali Form Factor) 2,5" Hot-Plug.

Pyt. 3:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 2, pkt 2.2.6 - Czy Zamawiający dopuści macierz wyposażoną w dyski 10krpm, spełniające wszystkie pozostałe wymagania ?

Odp: Zamawiający dopuszcza macierz wyposażoną w dyski 10krpm, spełniające wszystkie pozostałe wymagania

Pyt. 4:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 6, pkt. 6.1.5 - Czy Zamawiający dopuści stację wyposażoną w monitor o kątach widzenia w pionie i w poziomie wynoszących 160° ?

Tak niewielka różnica w kącie widzenia w poziomie nie wpłynie w żaden sposób na jakość pracy na stacji.

Odp: Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora o kątach widzenia w pionie i w poziomie wynoszących 160°.

Pyt. 5:

Czy Zamawiający żąda w pkt VI.C1 SIWZ przedstawienia wykazu dostaw podobnych do przedmiotu niniejszego postępowania? Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie Zadania od nr 2 do nr 6, jeśli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem 1 dostawy systemu ucyfrowienia RTG na wartość min. 400 tys. zł ?

Odp: Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie Zadania od nr 2 do nr 6, jeśli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem 1 dostawy systemu ucyfrowienia RTG na wartość min. 400 tys. zł.

Pyt. 6:

W pkt VI.C2 SIWZ Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu osób uczestniczących 
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za czynności w zakresie montażu, kontroli pomiarów urządzeń w obwodach elektrycznych do 1 kV. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu w zakresie zadań od nr 2 do 6? Przy realizacji tych zadaniach nie ma wymogu posiadania takich uprawnień. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg, jeśli Wykonawca w zakresie zadań od nr 2 do 6 przedstawi wykaz osób odpowiedzialnych za czynności w zakresie montażu zaoferowanego przedmiotu zamówienia i przeprowadzenia szkoleń oraz w zakresie nadzoru nad osobami wykonującymi te prace ?

Odp: Zamawiający umieszczając w punkcie VI.C2 wymóg przedstawienia wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za czynności w zakresie montażu, kontroli pomiarów urządzeń w obwodach elektrycznych do 1 kV, miał faktycznie na myśli Zadanie nr 1, dlatego też w przypadku Zadań od nr 2 do nr 6 Zamawiający uzna za spełniony wymóg, jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób odpowiedzialnych za czynności w zakresie montażu zaoferowanego przedmiotu zamówienia i przeprowadzenia szkoleń oraz w zakresie nadzoru nad osobami wykonującymi te prace

Pyt. 7:

Zamawiający w pkt VI.D1 SIWZ żąda przedstawienia sprawozdania finansowego lub jego części w celu wykazania osiągnięcia przychodu netto przez Wykonawcę. Proszę o odstąpienie od tego wymogu bądź określenie minimalnego poziomu osiągniętego w ostatnich 3 latach przychodu netto.

Odp: Zamawiający nie odstąpi od wymogu przedstawienia sprawozdania finansowego, ale jednocześnie nie określa minimalnego poziomu osiągniętego przychodu netto.

Pyt. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty instrukcji obsługi oferowanych urządzeń na płycie CD/DVD ?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty instrukcji obsługi oferowanych urządzeń na płycie CD/DVD.

Pyt. 9:

Prosimy o określenie ilości pracowników wyznaczonych do szkolenia. W związku z faktem, że przedmiotem Zamówienia jest rozbudowa systemu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia w następującym wymiarze czasowym: szkolenie bezpośrednio po instalacji urządzeń w ilości 4 h ?

Odp: Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ, faktycznie dla Zadań od nr 2 do nr 6 nie podał szczegółów dotyczących szkolenia pracowników Zamawiającego. Ponieważ jest to faktycznie rozbudowa istniejącego systemu, jednakże uwzględniając specyfikę poszczególnych zadań, Zamawiający oczekuje przeszkolenia swoich pracowników w następującym zakresie:

- Zadanie nr 2: 		3 osoby, 		min. 4h;

- Zadanie nr 3: 		17 osób, 		min. 2h;

- Zadanie nr 4: 		17 osób, 		min. 2h;

- Zadanie nr 5: 		3 osoby, 		min. 4h;

- Zadanie nr 6: 		5 osób, 		min. 4h;

Zamawiający dopuszcza aby szkolenia odbywały się bezpośrednio po instalacji urządzeń.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy