|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na „Przebudowę istniejącego budynku szpitala zlokalizowanego na działce 52/4 obręb 11, przy ul. Łopuskiego 31 
w Kołobrzegu polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na zakład patomorfologii”

Do dnia 22 grudnia 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Odp. Należy przyjmować opisy z projektu budowlanego.

Załączony przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny wartości zadania. Podstawą określenia ceny jest załączony do SIWZ projekt budowlany.

2.

Odp. Należy przyjąć w ilości wynikającej z projektu budowlanego.

3.

Odp. Jak wyżej.

4.

Odp. Tak w ilości zgodnej z projektem budowlanym.

5.

Odp. Mocowane do podłóg.

6.

Odp. Należy przyjąć w ilości wynikającej z projektu budowlanego.

7. Czy do malowania ścian i sufitów można przyjąć farby lateksowe?

Odp. Należy przyjąć farbę zmywalną (odporną na wielokrotne zmywanie metodami mechanicznymi) posiadającą odpowiednie dopuszczenia i atesty do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych.

8. Prosimy o podanie koloru farb do malowania ścian i sufitów.

Odp. Zgodnie z zapisem w rozdziale III SIWZ Kolorystyka oraz ostateczny wygląd wizualny zostanie uzgodniony w trakcie realizacji prac.

9. Czy ściany i sufity powinny być pokryte gładzią gipsową?

Odp. Tak.

10. W poz. 6 przedmiaru robót występuje dwuteownik. Proszę podać jego rodzaj i wymiar.

Odp. IPE 180, ilość zgodnie z projektem.

11.

Odp. Należy przyjąć w ilości wynikającej z projektu budowlanego.

12.

Odp. Należy przyjąć w ilości wynikającej z projektu budowlanego.

13.

Odp. Należy przyjąć w ilości wynikającej z projektu budowlanego.

14.

Odp. Należy przyjąć w ilości wynikającej z projektu budowlanego.

15.

Odp. Technologia przygotowania podłoży pod warstwy wykończeniowe leży w gestii wykonawcy.

16.

Odp. Jak wyżej.

17.

Odp. Tak w ilości niezbędnej do wykonania prawidłowej zabudowy.

18.

Odp. Należy przyjąć w ilości wynikającej z projektu budowlanego.

19.

Odp. Należy przyjąć w ilości wynikającej z projektu budowlanego.

20.

Odp. Technologia przygotowania podłoży pod warstwy wykończeniowe leży w gestii wykonawcy.

21.

Odp. Należy wywieźć i zutylizować całą ilość gruzu powstałego przy wykonywaniu prac budowlanych.

22.

Odp. Tak ościeżnice stalowe regulowane. Drzwi D1 wkładka patentowa. Kolor i rodzaj okleiny zostanie uzgodniony w trakcie realizacji prac.

23.

Odp. Wszystkie sufity powinny być gładkie.

24. Czy mogliby Państwo udostępnić przedmiar wraz z nazwami i numerami KNR-ów?

Odp. Nie. Załączony przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny wartości zadania. Podstawą określenia ceny jest załączony do SIWZ projekt budowlany.

25. W związku z udostępnieniem niepełnej i niezgodnej z zapisami w ustawie Prawo zamówień publicznych dokumentacji przetargowej wnoszę o uzupełnienie brakujących oraz poprawę załączonych dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia.

- W opublikowanej dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego brak jest Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z art. 31 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – „Specyfikacja techniczna …” jest dokumentem niezbędnym do prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Wymagania w stosunku do Zamawiającego – uzupełnienie dokumentacji o Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Odp. Zamawiający dołącza specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

- Załączony przedmiar robót będący elementem składowym dokumentacji projektowej został opracowany w sposób niezgodny z wymogami art. 31 pkt. 4 lit. 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych – przedmiar robót nie spełnia wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – a w szczególności zapisów §6;§7;§8;§9;§10. Wymagania w stosunku do Zamawiającego poprawienie elementu składowego dokumentacji projektowej „Przedmiar robót” poprzez:

      - Uzupełnienie każdej pozycji przedmiarowej o szczegółowy opis ich wykonania lub wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis,

      - Uzupełnienie każdej pozycji przedmiarowej o wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

      - Uzupełnienie każdej pozycji przedmiarowej o obliczenia ilości jednostek miary,

      - Uzupełnienie każdej pozycji przedmiaru o opis wskazujący lokalizację poszczególnych obliczeń ilości jednostek miary z uwzględnieniem załączonych rysunków w dokumentacji projektowej.

Zgodnie z zapisami powyżej przedstawione dokumenty nie zapewniają opisu przedmiotu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (art. 29 pkt. 1 UZP) przez co powodują utrudnienie w zachowaniu uczciwej konkurencji (art. 29 pkt. 2 UZP).

Odp. Dokumentacja projektowa, która została dołączona do postępowania jest prawidłowa, ponieważ została zatwierdzona przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego i na jej podstawie zostało wydane pozwolenie na budowę.

26. Czy remont Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu oraz przebudowa Filii Pogotowia Ratunkowego w Kołobrzegu można zaliczyć do robót budowlanych w obiektach szpitalnych? Czy Zamawiający uzna referencje na ww. roboty budowlane i czy zostanie spełniony warunek V. pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odp. Nie, ponieważ obiekty te nie są obiektami szpitalnymi.

27. Czy montaż i dostawa wyposażenia typu komora chłodnicza na dziewięć stanowisk, wózek do przewożenia ciał z pokrywą, dwa stoły sekcyjne ze zlewami jednokomorowymi, wyposażenie na fartuchy czyste i brudne w śluzie komunikacyjnej, mata dezynfekująca dla wózków, stół do mycia zwłok ze zlewem oraz katafalk do wystawiania ciał, leży po stronie wykonawcy?

Odp. Zgodnie z zapisem w rozdziale III SIWZ bez pkt. 8 tj. wyposażenia prosektorium. Wyposażenie prosektorium nie leży po stronie wykonawcy.

28. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do przetargu 22% czy 23%.

Odp. W związku z faktem, iż umowa na wykonanie zamówienia publicznego będzie podpisywana w 2011 roku należy przyjąć stawki podatku VAT obowiązujące od 01 stycznia 2011 roku.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy