|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę materiałów opatrunkowych

Do dnia 08 marca 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1, zadanie 1, pozycja 1-4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 2, zadanie 1 , pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 3, zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 4, zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek typu hydrofilm IV w rozmiarze 6x8cm?

Odp. Tak.

Pytanie 5, zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na białej włókninie w rozmiarze 1,25cmx9,14m, w opakowaniu zbiorczym a’24 sztuki?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 6, zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na białej włókninie w rozmiarze 2,5cmx9,14, w opakowaniu zbiorczym a’12 sztuk?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 7, zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na białej włókninie w rozmiarze 5cmx9,14, w opakowaniu zbiorczym a’6 sztuk?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 8, zadanie 2, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na przeźroczystej porowatej folii o długości 9,14 m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

Pytanie 9, zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej, pokryty klejem akrylowym w rozmiarze 1,25cmx5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 10, zadanie 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej, pokryty klejem akrylowym w rozmiarze 2,5cm x5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 11, zadanie 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej, pokryty klejem akrylowym w rozmiarze 5cm x5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 12, zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści plaster opatrunkowy w rozmiarze 6cmx1m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  Tak.

Pytanie 13, zadanie 3, pozycja 5-6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 14, zadanie 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przylepiec do łączenia ran zastępujący nici w rozmiarze 13x100mm w opakowaniu a’6 sztuk?

Odp.  Tak.

Pytanie 15, zadanie 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec do łączenia ran zastępujący nici w rozmiarze 13x100mm w opakowaniu a’6 sztuk?

Odp.  Tak.

Pytanie 16, zadanie 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści przylepiec do łączenia ran zastępujący nici w opakowaniu a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.   Tak.

Pytanie 17, zadanie 4, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty lub 5-6 minut?

Odp.  Zamawiający wymaga opasek gipsowych o czasie wiązania od 3 do 5 minut.

Pytanie 18, zadanie 4, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane pojedynczo a’1 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

Pytanie 19, zadanie 4, pozycja 15-17

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o składzie: 79% włókna poliamidu, 21% włókna elastanu?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy