|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb bloku operacyjnego szpitala

Do dnia 08 kwietnia 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W punkcie VI ppkt B1 SIWZ Zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych żąda by wykonawcy złożyli:

„ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.”

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na zgodny z obowiązującym rozporządzeniem tj.

„Aktualny  odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.”

Odp. Zamawiający zmienia zapis na powyższy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6:

Poz. 2 igły o długości 20 mm zamiast 19 mm

Poz. 7 igły o długości 50 mm zamiast 48 mm.

Poz. 11 igły o długości 38 mm zamiast 37 mm?

Proponowane igły różnią się od wymaganych o zaledwie 1-2 mm. Taka różnica jest praktycznie niezauważalna i w żaden sposób nie zmienia przeznaczenia szwu, a zwiększenie tolerancji długości igły zwiększy tylko konkurencyjność składanych ofert. Zwiększenie konkurencyjności jest jak najbardziej w interesie Zamawiającego, szczególnie, iż głównym kryterium oceny ofert jest kryterium cenowe.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych syntetycznych, wchłanianych wielowłókowych, wykonanych z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego o okresie wchłaniania 56-70 dni? Szwy wchłaniane w okresie 56-70 dni mieszczą się w zakresie wchłaniania podanym przez zamawiającego. Pragniemy nadmienić, iż szwy dwuskładnikowe (z kwasu poliglikolowego i mlekowego) są stosowane zamienne z nićmi wymaganymi przez Zamawiającego w zadaniu nr 6 przez większość szpitali w Polsce jak i na świecie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dot. zadanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nić z kwasu poliglikolowego, powlekaną poliglikonatem, wchłanianą w okresie 60-90 dni, o czasie podtrzymywania tkankowego 60-70% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 14 dniach od zaimplantowania, 24-42% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 21 dniach od zaimplantowania, 25-19% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28 dniach od zaimplantowania?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

5. Dot. zadanie nr 1,poz.1: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

6. Dot. zadanie nr 1,poz.2: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm lub 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

7. Dot. zadanie nr 1,poz.3: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

8. Dot. zadanie nr 1,poz.5: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 140cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

9. Dot. zadanie nr 1,poz.6: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm lub 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

10. Dot. zadanie nr 1,poz.9: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm lub 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

11. Dot. zadanie nr 1,poz.11: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

12. Dot. zadanie nr 1,poz.13: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na złożenie oferty w tej pozycji na igłę o długości 76 mm, niepogrubioną , z nicią o długości 70cm lub w przypadku braku zgody na ww. propozycję wnosimy o wyłączenie tej pozycji z zadania nr 1 do zadania tzw. producenckiego z racji niestandardowych parametrów dotyczących wielkości i kształtu igły opisanej w tej pozycji, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej dla pozostałych pozycji tworzących zadanie nr 1.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

13. Dot. zadanie nr 1,poz.13: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na złożenie oferty w tej pozycji na igłę ½ koła, okrągłą, o zakończeniu krótkim tnącym i długości 80 mm, niepogrubioną , z nicią o długości 90cm? W przypadku braku zgody na ww. propozycję wnosimy o wyłączenie tej pozycji z zadania nr 1 do zadania tzw. producenckiego z racji niestandardowych parametrów dotyczących wielkości i kształtu igły opisanej w tej pozycji, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej dla pozostałych pozycji tworzących zadanie nr 1.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

14. Dot. zadanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty w tym zadaniu na nić z kwasu poliglikolowego, powlekaną glikonatem, plecioną, wchłanianą w okresie 42 dni, o czasie podtrzymywania tkankowego 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10-14 dniach od zaimplantowania?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

15. Dot. zadanie nr 3,poz.1: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm z igłą 22mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

16. Dot. zadanie nr 3,poz.2: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą 37mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

17. Dot. zadanie nr 3,poz.3: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą 43mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

18. Dot. zadanie nr 5,poz.2: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą 37mm lub 43mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

19. Dot. zadanie nr 5,poz.4: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą 26mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. Dot. zadanie nr 6,poz.2: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm z igłą 20mm lub 22mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

21. Dot. zadanie nr 6,poz.4: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

22. Dot. zadanie nr 6,poz.6: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm lub 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

23. Dot. zadanie nr 6,poz.7: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm lub 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

24. Dot. zadanie nr 6,poz.10: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm lub 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

25. Dot. zadanie nr 6,poz.11: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm lub 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

26. Dot. zadanie nr 6,poz.14: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

27. Dot. zadanie nr 11,poz.1: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą 10mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Tak.

28. Dot. zadanie nr 11,poz.2: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą 12mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Tak.

29. Dot. zadanie nr 11,poz.5: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Tak.

30. Dot. zadanie nr 12,poz.1: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą 8mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Tak.

31. Dot. zadanie nr 12,poz.4: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą 6mm i średnicy 150µ(mikronów),lancetowatą(odpowiednik określenia szpatułka), o kształcie końca igły typu mikro, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

32. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1, pozycji nr 3 długość igły 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

33. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1, pozycji nr 6 długość igły 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

34. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1, pozycji nr 6 długość igły 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

35. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pozycji nr 1 długość igły 22 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

36. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pozycji nr 3 długość igły 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

37. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pozycji nr 4 długość igły 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

38. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2, pozycji nr 6 długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

39. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3, pozycji nr 1 długość igły 22 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

40. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4, pozycji nr 1 długość nici 45cm oraz czy Zamawiający dopuści zastosowania innego systemu zabezpieczającego Szew na skórze ( dwa guziki), który ma podobne zastosowania co opisany w zadaniu?

Odp. Tak.

41. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6, pozycji nr 2 długość igły 22 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

42. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6, pozycji nr 4 długość igły 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

43. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6, pozycji nr 6 długość igły 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

44. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6, pozycji nr 7 długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

45. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6, pozycji 10 długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

46. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6, pozycji 11 igłę długości 36 mm oraz nic długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

47. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9, pozycji nr 2 igłę długości 9mm , grubość nici 8/0 oraz długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

48. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9, pozycji 3 długość igły 9 mm oraz grubość nici 7/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

49. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9, pozycji 4 długość igły 6,5mm, pozostałe parametry be zmian?

Odp. Nie.

50. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9, pozycji 5 igłę ostrą 3/8 koła długości 6 mm, pozostałe parametry be zmian?

Odp. Nie.

51. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9, pozycji nr 6 długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

52. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9, pozycji nr 9 długość nici 75 cm, pozostałe parametry be zmian?

Odp. Nie.

53. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9, pozycji 14 długość nici 75 cm, pozostałe parametry be zmian?

Odp. Nie.

54. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10, pozycji nr 1 długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

55. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10, pozycji 2 długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

56. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10, pozycji nr 5 grubość nici 4/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

57. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10, pozycji nr 7 długość igły 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

58. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10, pozycji nr 9 jedną igłę  oraz długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

59. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10, pozycji nr 10 jedną igłę oraz długość nici 240 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

60. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10, pozycji nr 11 długość igły 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

61. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10, pozycji 12 długość igły 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

62. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10, pozycji 13 grubość nici 3/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

63. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10, pozycji nr 15 długość igły 48mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

64. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 11, pozycji 4 długość igły 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

65. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 11, pozycji nr 5 długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

66. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 13, pozycji 4 długość igły 6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Tak.

67. dot. § 1 ust. 3 wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający miał na myśli wprowadzając powyższy zapis do wzoru umowy. Naszym zdaniem, zapis ten wykracza poza uprawnienia Zamawiającego wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający miał na myśli inny rozmiar nie wymieniony w danym zadaniu, na który wyniknie pilna potrzeba zakupu.

68. dot. § 2 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy. Dopuszczalna jest zmiana wysokości podatku VAT w momencie ustawowej zmiana stawki podatku VAT ( aneks), w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.”

Odp. Zamawiający zmienia zapis na powyższy dot. VAT-u. Pozostały zapis pozostaje bez zmian.

69.  dot. § 3 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności z 60 do 45 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

70. dot. § 5 ust. 1a), d), e)  wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę zapisu dotyczącą wysokości kar umownych:

„a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki”,

„d) w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki”,

„e) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki”.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

71. dot. Zadanie nr 9, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą o długości 6,19mm (zamiast 6mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

72. dot. Zadanie nr 9, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew polipropylenowy, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

73. dot. Zadanie nr 9, poz. 4, 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z ww. zadania poz. nr 4, 5. Jeśli tak, to prosimy o podanie wymaganej kwoty wadium.

Odp. Zamawiający wydziela pozycję 4 i 5 i tworzy z nich zadanie nr 9A. Wadium 
w zadaniu nr 9 wynosi 820 zł na zadanie nr 9 A kwota wadium wynosi 80 zł.

74. dot. Zadanie nr 13, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą o długości 6,19mm (zamiast 6mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

75. dot. Zadanie nr 13, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew polipropylenowy, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

76. dot. Zadanie nr 13, poz. 4, 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z ww. zadania poz. nr 4, 5. Jeśli tak, to prosimy o podanie wymaganej kwoty wadium.

Odp. Odp. Zamawiający wydziela pozycję 4 i 5 i tworzy z nich zadanie nr 13A. Wadium 
w zadaniu nr 13 wynosi 370 zł na zadanie nr 13 A kwota wadium wynosi 280 zł.

77. Czy Zamawiający w zadaniu 3 w pozycji 1 zgodzi się na długość igły 22mm?

Odp. Tak.

78. Czy Zamawiający w zadaniu 3 zgodzi się na czas podtrzymywania tkankowego 60% - 5dni, 0%-10-14 dni?

Odp. Nie.

79. Czy Zamawiający w zadaniu 3 zgodzi się na powlekanie nici polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

Odp. Nie.

80. Czy Zamawiający  w zadaniu 6 zgodzi się na szwy o czasie wchłaniania w przedziale 50-90 dni, poza tym opis szwów pozostałby bez zmian?

Odp. Tak.

81. Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 2 zgodzi się na długość igły 18mm?

Odp. Tak.

82. Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 2 zgodzi się na długość igły 22mm?

Odp. Tak.

83. Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 7 zgodzi się na długość igły 40mm i długość szwu 90cm?

Odp. Nie.

84. Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 11 i 14 zgodzi się na długość szwu 90 cm?

Odp. Nie.

85. Czy Zamawiający w zadaniu 11 w pozycji 1 zgodzi się na długość igły 8mm?

Odp. Tak.

86. Czy Zamawiający w zadaniu 11 w pozycji 1 zgodzi się na długość igły 10mm?

Odp. Tak.

87. Czy Zamawiający w zadaniu 11 w pozycji 3 zgodzi się na długość igłę o krzywiźnie 3/8 koła?

Odp. Nie.

88. Czy Zamawiający w zadaniu 11 w pozycji 3 zgodzi się na długość nici 75 cm?

Odp. Nie.

89. Czy Zamawiający w zadaniu 11 w pozycji 5 zgodzi się na długość igły 18mm i nici 120 cm?

Odp. Nie.

90. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 12 na zaoferowanie nitki o czasie wchłaniania 60-90dni, reszta parametrów bez zmian?

UZASADNIENIE: Oferowana Państwu nitka, jest stosowana do dokładnie tych samych zabiegów, równie bezpieczna oraz najwyższej światowej jakości, co nitka wymagana przez Państwa w specyfikacji.

Odp. Nie.

91. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 12 pozycja 1 na nitkę o grubości 5/0, reszta wszelkich parametrów w całym pakiecie bez zmian?

Odp. Nie.

92.Czy w Zadaniu nr 1  i 6 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na szwy wykonane są z LACTOMERu™ (syntetycznego  poliesteru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego)powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o podtrzymywaniu tkankowym ok. 80%   po 14 dniach i ponad. 30% po 21 dniach?

Odp. W zadaniu nr 1 nie, w zadaniu nr 6 tak.

93. Czy w Zadaniu nr 1  poz 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę 22 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Nie.

94. Czy w Zadaniu nr 1  poz 13 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę 76 mm z nitką pętlową 150 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Nie.

95. Czy w Zadaniu nr 5  poz 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę stożkową przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Tak.

96. Czy w Zadaniu nr 5  poz 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Tak.

97. Czy w Zadaniu nr 5  poz 5 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na nitkę 5x75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Tak.

98. Czy w Zadaniu nr 6  poz 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę 17 lub 22 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Tak.

99. Czy w Zadaniu nr 9  poz 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę kosmetyczną pojedynczą  11 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Nie.

100. Czy w Zadaniu nr 9  poz 3 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę pojedynczą  7 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Nie.

101. Czy w Zadaniu nr 9  poz 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę premium szpatuła  przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Nie.

102. Czy w Zadaniu nr 9  poz 6, 10  Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na nitkę o długości 75 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Nie.

103. Prosimy o wyłączenie z Zadania 9 pozycji nr 5  w celu  złożenia naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający rozdzielił zadanie nr 9 na zadanie 9 i 9A.

104. Czy w Zadaniu nr 12  poz 2,3  Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę premium szpatuła przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Tak.

105. Czy w Zadaniu nr 12  poz 4  Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę premium szpatuła  6 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Nie.

106. Prosimy o wyłączenie z Zadania 12 pozycji nr 1  w celu  złożenia naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

107. Czy w Zadaniu nr 11  poz 5  Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty nitkę o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Tak.

108. Pytanie do zadania nr 7 – Wosk medyczny:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wosku 3 składnikowego wykonanego z wosku pszczelego, parafiny i palmitynianu izopropylu? Uzasadnienie: wosk o takim składzie jest bardziej plastyczny od wosku 2 składnikowego.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowanie 3 składnikowego wosku.

109. Dot. Zadania nr 1 poz. 13

Zwracam się z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 76 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

110. Dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w w/w zadaniu szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z  kwasu glikolowego, o okresie całkowitego wchłonięcia po ok.42 dniach, okres podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach ok.50%?

Odp. Nie.

111. Dot. Zadania nr 3 poz.1-3

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę typu tapercut, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

112. Dot. Zadania nr 6 poz.2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

113. Dot. Zadania nr 9 poz.2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą o długości 9,5 mm 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

114. Dot. Zadania nr 9 poz.3-5

Zwracam się z prośba o dopuszczenie w w/w pozycjach igły  typu szpatuła, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie.

115. Dot. Zadania nr 10 poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

116. Dot. Zadania nr 10 poz.11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

117. Dot. Zadania nr 10 poz. 13

Zwracam się z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

118. Dot. Zadania nr 11 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji nitki o długości 90cm pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

119. Dot. Zadania nr 12

Zwracam się z prośba o doprecyzowanie jakiego rodzaju nitkę wymaga Zamawiający  w/w Zadaniu czy ma być to plecionka czy może monofilament?

Odp. W zadaniu nr 12 Zamawiający miał na myśli plecionkę..

120. Dot. Zadania nr 12poz. 1

Czy Zamawiający w/w pozycji wymaga igły o długości 8 mm?

Odp. Tak.

121. Dot. Zadania nr 12 poz. 4

Zwracam się z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

122. Zadanie nr 6, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 17 lub 22 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

123. Zadanie nr 6, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 36 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

124. Zadanie nr 6 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3x50 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

125. Zadanie nr 6 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Tak.

Zamawiający przesuwa godzinę składania ofert na godzinę 12:00 a otwarcie 12:30.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy