|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę taśm i kaset do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia – wskazując nazwę miał na myśli produkty spełniające podane parametry. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełnić wszystkie opisane parametry Zamawiającego.

W załączniku nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – System do leczenia nieotrzymania moczu, pkt 4:

Jest – Dwie jednorodne igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”, z plastikową osłonką, połączone na stałe z nićmi pozującymi.

Powinno być – Wielorazowego użytku igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”, z plastikową osłonką, połączone na stałe z nićmi pozującymi.

Pkt 5 i 6 skreśla się.

Powyższa modyfikacja treści SIWZ została dokonana zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy