|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg, 24 maja 2011 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi

Do dnia 23.05.2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dot. pozycji 21 - Zamawiający zapisał, iż wymaga po 3 szt. próbek z każdej pozycji. W pozycji 21 znajduje się statyw do pomiaru OB. W wersji logarytmicznej. Zważywszy na fakt, iż koszt pojedynczego statywu jest znacznie wyższy od kosztu pojedynczej próbówko-strzykawki, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wymaganych próbek w pozycji 21 do 1 szt.

Odp. Tak. Zamawiający zmniejsza ilość próbek w pozycji 21 do 1 szt.

- Dot. pozycji 10 i 25 – Zwracamy się z prośną do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 10 oczekuje zaoferowania próbówko-strzykawki do OB o pojemności 2 ml wraz z kompatybilnymi do niej pipetami (poz.25), czy też Zamawiający oczekuje zestawu mikrometody do pomiaru OB o pojemności 200μl, który zawiera kapilary i nie wymaga dodatkowego wyceniania pipet do OB (poz. 25). W przypadku, gdy nie zaistnieje konieczność wyceniania pipet do OB, zwracamy się z prośba o dopisanie: „pozycja 25 – wycenić, jeżeli wymaga tego system”.

Odp. Mikrometoda do pomiaru OB dla dzieci / 0,2 – 0,5 ml. .

- Dot. pozycji 25 – Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie: „ i inne „ w pozycji 25.

Odp.: Dodaje się – inne elementy jeśli wymaga tego system.

W załączniku nr 7 - §8 pkt 6 umowy Zamawiający modyfikuje treść zapisu:

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru o terminie przydatności do użycia krótszym niż …….(min.1) rok Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy