|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę materiałów Szewnych - 2 dla potrzeb bloku operacyjnego szpitala

Do dnia 24 czerwca 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.Czy w Zadaniu nr 2  pozycja nr 1 i 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę 20 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Tak.

2 Czy w Zadaniu nr 2  pozycja nr 1 i 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę 19,5 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Tak.

3. Czy w Zadaniu nr 4   pozycja  1-2,4,6,8,10-14 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę stożkową? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

4. Czy w Zadaniu nr 4  poz 12 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę stożkową  27 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

5. Czy w Zadaniu nr 4  poz 14 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na igłę stożkową 48 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.W przypadku odmowy prosimy o wyłącznie pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

6. Prosimy o wyłączenie z Zadania nr 4  pozycji nr 3,5,7 i 9  w celu umożliwienia naszej firmie złożenia konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

7. Czy w zadaniu 1 Zamawiający dopuści nici plecione, jedwabne, powlekane silikonem?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

8. Czy w zadaniu nr 1 pozycja 1 Zamawiający dopuści igłę okrągłą?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

9. Czy w zadaniu nr 1 pozycja 2 Zamawiający dopuści igłę 10mm?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

10. Czy w zadaniu nr 1 pozycja 3 Zamawiający dopuści igłę 6,5mm szpatułkę?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

11. Zadanie nr 2 pozycja 9 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Tak.

12. Zadanie 1 poz. 3 – zwracam się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji igły odwrotnie tnącej, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

13. Zadanie nr 3 – Czy Zamawiający w ww. zadaniu dopuści szwy bez kontrolowanego rozciągania?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

14. Zadanie nr 4 poz. 7 – Czy Zamawiający w ww. pozycji dopuści igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

15. Zadanie nr 4 poz. 10 – czy Zamawiający w ww. pozycji dopuści igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

16. Zadanie nr 4 poz. 12 – zwracam się z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji igły o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy