|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę sprzętu laparoskopowego

Do dnia 24 czerwca 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zadanie  NR 1 pozycja 4

Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie z  zadania nr1 pozycji  4 tj stapler okrężny endoskopowy. W obecnym kształcie zadania nr 4 ważną ofertę może złożyć tylko jedna firma.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

2. Zadanie  NR 8 pozycja 7

Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie z  zadania nr8 pozycji 7   tj stapler liniowy 55 mm j.uż z ruchomą głowicą. Podział zadania będzie  korzystny dla Zamawiającego, ponieważ umożliwi przystąpienie do przetargu szerszej grupie oferentów i dokonania zakupów po korzystniejszej cenie.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

3.  Dotyczy zapisów SIWZ – dokumenty dopuszczające

W rozdziale IV część A pkt a7. SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty : „[.... świadectwa rejestracji ....]

Mając na uwadze wejście w życie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja2010 r. prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, uznaje za wystarczające przedłożenie w charakterze dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego deklarację zgodności oraz aprobatę CE (w zależności od klasyfikacji wyrobów)a także potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji w trybie art. 58 ustawy? Zwracamy uwagę na fakt, że dokonanie zgłoszenia jest obowiązkiem producentów z siedzibą w Polsce, natomiast inni wykonawcy mają możliwość złożenia w Urzędzie wyłącznie powiadomienia.

Odp. Tak.

4. Dotyczy zapisów Umowy – kary umowne §5 pkt 1 a i 1b

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ pragniemy zwrócić się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za zwłokę w dostawie towaru oraz za załatwienie reklamacji odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie  rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych.

Odp. Nie, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy