|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę sprzętu laparoskopowego

Do dnia 27 czerwca 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zadanie  nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sztaplera okrężnego zakrzywionego 24 lub 26 mm o długości ramienia otwartej zszywki 4,5mm?

Odp. Nie, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

2. Zadanie  nr 2 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tezj pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty  w zakresie zadania nr 1.

Odp. Nie, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

3.  Zadanie nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczyków laparoskopowych 5mm?

Odp. Nie, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

4. Czy w zadaniu nr 1 poz. 4 Zamawiający wymaga aby zaoferowany stapler okrężny laparoskopowy posiadał dwie wysokości zszywki 3,5mm (do tkanki normalnej) i 4,8mm (do tkanki grubej)? Poprzez dostosowanie wysokości zszywki do grubości tkanki osiąga się poprawioną hemostazę na linii zespolenia.

Odp. Nie wymaga.

5. Zamawiający w zadaniu nr 7 wymaga stapler jednorazowego wielostrzałowego 
z możliwością wymiany ładunków. Proszę o doprecyzowanie jaka jest minimalna dopuszczalna ilość aplikacji wykonanych przy użyciu staplera?

Odp. Jak w SIWZ.

6. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 7 zaoferowany stapler wielostrzałowy miał jednorazowy nóż (umieszczony w ładunku) pomiędzy dwoma rzędami bilateralnie spłaszczonymi zszywkami? Jednorazowy nóż eliminuje efekt marszczenia się tkanki przy cięciu oraz zwiększa bezpieczeństwo pacjenta poprzez użycie zawsze nowego, sterylnego noża.

Odp. Nie wymaga.

7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 dopuści w pozycji 1 i 4 staplery liniowe z automatycznym dociskiem i możliwością oddania 8 strzałów przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Większa ilość możliwych aplikacji oznacza zmniejszenie kosztów zabiegu, automatyczny docisk wpływa natomiast na jakość wykonywanego zespolenia oraz na ergonomię użycia narzędzia.

Odp. Nie.

8. Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 7 wymaga zaoferowania również, analogicznie jak w przypadku pozostałych staplerach liniowych, staplera do tkanki cienkiej przy zachowaniu pozostałych parametrów granicznych zgodnych z SIWZ (kąt zgięcia szczęki 120º, kąt obrotu trzonu 320º). Poszerzenie możliwego do wyboru asortymenty daje lepszą możliwość dostosowania narzędzi do sytuacji w polu operacyjnym.

Odp. Nie wymaga.

9. W zadaniu nr 8 Zamawiający wymaga dla poz. 1-6 próbek do każdej z tych pozycji. Oferowany przez nas staplery i ładunki z w/w pozycji działają w ten samy sposób niezależnie od długości zespolenia. W związku z tym zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenia zgody na dostarczenie jednego staplera liniowego i ładunku do niego który umożliwi ocenę jakościową wszystkich staplerów liniowych z tego zadania.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie próbki w pozycji 1 i 2.

10. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 2 wymaga aby zaoferowany worek 1500cc posiadał elastyczną metalową obręcz, która utrzymuje worek w pozycji otwartej ułatwiającym tym samym wprowadzenie pobieranych próbek oraz aby posiadał węzeł zaciskowy zapobiegający wypadaniu pobranego preparatu?

Odp. Tak.

11. W zadaniu nr 13 Zamawiający wymaga próbek dla poz. 1 i 2. Oferowane przez nas worki niezależnie od średnicy mają tą samą zasadę działania w związku z czym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie tylko jednej próbki dla poz. nr 2

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

12. Czy w zadaniu nr 15 Zamawiający wymaga aby zaoferowane trokary posiadały trójpozycyjny zawór odcinający umożliwiający insuflację, desuflację oraz pozycję zamkniętą? Rozwiązanie to umożliwia wypuszczenie dymu z pola operacyjnego bez odłączania od trokara przewodu z gazem.

Odp. Nie wymaga.

13. Czy w zadaniu nr 15 poz. 1 Zamawiający wymaga aby trokar 12mm posiadał zintegrowaną redukcję 5-12mm eliminuję ona potrzebę kłopotliwego nakładania podczas zabiegów redukcji na narzędzia 5mm?

Odp. Tak.

14. Czy Zamawiający w zadaniu nr 15a poz. 1 dopuści trokar bezostrzowy 15mm? Ze względu na swoją średnicę trokar ten najczęściej wprowadzany jest jako kolejny z rzędu gdy istnieje już możliwość wprowadzenia go pod kontrolą optyki znajdującą się w polu operacyjnym.

Odp. Tak.

15. W zadaniach nr  15a i 17 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek. W zadaniach tym jedynym kryterium wyboru oferty jest cena tak więc ocena jakościowa na podstawie dostarczonych próbek wydaję się tu być bezzasadna. W związku z powyższym proszę o zwolnienie z konieczności składani próbek do tych pozycji.

Odp. W zadaniu nr 15a prosimy o dostarczenie próbek a w zadaniu nr 17 Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia próbek.

16. Pytania do wszystkich zadań:

Czy w przypadku gdy Zamawiający będzie dokonywał zamówień wyrobów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na sztuki, a nie na opakowania, dopuszcza dodanie do oznaczenia kodowego, które będzie zamieszczone na fakturze, symbolu „u” oznaczającego najmniejszą jednostkę towaru (1 sztukę)?

Odp. Tak.

17. Czy Zamawiający wymaga, aby instrumenty oferowane w obrębie jednego zadania pochodziły od tego samego producenta?

Odp. Tak.

18. Zadanie 1.

Czy Zamawiający wymaga, aby okrężne staplery jednorazowe posiadały antypoślizgową powłokę chronioną prawem patentowym, która podnosi komfort pracy, zwiększającą kontrolę nad używanym instrumentem?

Odp. Nie wymaga.

19. Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne zgodne z opisem SIWZ, ale o wysokości zszywki równej 5,5mm?

Odp. Tak.

20. Czy Zamawiający dopuści staplery okrężne endoskopowe, spełniające wymagania SIWZ, ale posiadające inną długość roboczą, niż podana? Prawo Polskie zabrania podawania w SIWZ wymiarów, których nie można udowodnić na podstawie instrukcji obsługi, a w nadmienionych instrukcjach umieszcza się jedynie wymiary istotne dla pracy instrumentu. Proponowane przez nas staplery endoskopowe posiadają część ROBOCZĄ dłuższą od naszego klasycznego staplera o 10cm, są uszczelnione (dzięki czemu nie przepuszczają powietrza wnętrzem) i są pokryte antyrefleksyjną, ciemna powłoką. Stapler chroniony jest prawem patentowym.

Odp. Tak.

21. Zadanie 1a.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowano staplery proste o docisku w zakresie 1-2,5mm i wysokości otwartej zszywki równej 5,5mm? Prawa mechaniki gwarantują takie samo przełożenie sił wewnątrz staplera bez względu na długość elementów dźwigni.

Odp. Tak.

22. Zadanie 7.

Czy Zamawiający wymaga staplerów, które posiadają możliwość obsługi ładunku o wysokości zszywki równej 1,8mm, do tkanki pośredniej? Jest to innowacyjne rozwiązanie, przydatne w trudnych warunkach zabiegowych, gdy ciężko ocenić możliwość użycia zszywek zamykanych na wysokość 1,5mm lub 2,0mm. Jeśli tak, prosimy o ujęcie tego w SIWZ.

Odp. Tak.

23. Zadanie 8.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu stapler liniowy, którego parametry techniczne są zgodne z zapisem SIWZ, ale Składający Ofertę używa innej nomenklatury w katalogu?

Stapler do tkanki cienkiej nazywany jest staplerem do tkanki grubej, natomiast stapler do tkanki grubej nazywany jest staplerem do tkanki bardzo grubej.

Odp. Tak.

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie dwóch kodów staplerów w pozycji numer 1 oraz dwóch kodów staplerów w pozycji numer 4? Do każdego z tych kodów staplera kompatybilny jest inny ładunek, tzn. posiadamy stapler do tkanki grubej, kompatybilny z ładunkami do tkanki grubej oraz stapler do tkanki bardzo grubej, kompatybilny z ładunkami do tkanki bardzo grubej.

Odp. Tak.

25. Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 7 stapler, którego kąt zgięcia szczęki jest jeszcze pełniejszy i wynosi 160 stopni, a rotacja trzonu szczęk wynosi w dwóch płaszczyznach kolejno: 190 stopni i 30 stopni?

Odp. Tak.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy