|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę rękawic dla potrzeb szpitala

Do dnia 30 sierpnia 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

# Pytanie 1 - Dotyczy Zadanie nr 1 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie grubości ścianki na palcu od 0,21mm do 0,25mm?

Odp. Tak.

# Pytanie 2 - Dotyczy Zadanie nr 2 poz.1,2,3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie grubości ścianki na palcu min.0,12mm?

Odp. Tak.

# Pytanie 3 - Dotyczy Zadanie nr 3 poz.1,2,3

a)Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poziomu AQL≤1,5?

b)Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okresu magazynowania 3 lata od daty produkcji?

c)Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie grubości na palcu 0,06mm – 0,13mm?

Odp. Tak.

# Pytanie 4 - Dotyczy Wadium

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wartością wadium dla całego przedmiotu zamówienia, które wynosi 5 500,00 zł, a kwotą 4 700,00 zł, która wynika z sumy wadium dla poszczególnych zadań?

Odp. Całość wadium wynosi 4 700 dla poszczególnych zadań bez zmian.

# Pytanie 5 - Dotyczy Próbek

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i potwierdzenie czy w zadaniu nr 1 poz.1 i 2 Zamawiający pod pojęciem 1 opakowanie zbiorcze/karton nr 7,5 rozumie opakowanie zawierające 50 par , a w zadaniu nr 2 i nr 3 oczekuje 1 opakowania zawierającego 100 szt. 
w rozmiarze?

Odp. Tak. Jedno opakowanie zbiorcze.

# Pytanie 6 - Dotyczy Umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie w umowie w § 2 pkt. 4 dotyczącego możliwości zmiany cen jednostkowych o następującym brzmieniu:

„Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym będą cenami stałymi przez pierwsze 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Po roku, licząc od dnia podpisania umowy oraz po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy, ceny jednostkowe będą mogły ulec zmianie o procent wzrostu / spadku średniego kursu USD. Początkowym punktem odniesienia kursu USD jest tabela kursów walut NBP z dnia otwarcia ofert, a następnie z dnia sporządzenia aneksu 
z nowymi cenami. W tym przypadku wystąpienie o zmianę ceny jednostkowej przez Wykonawcę musi odbyć się z wyprzedzeniem, w formie pisemnej, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen. Zmiana ceny będzie obowiązywała po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie strony.

Odp. Tak.

Pytanie 7 – Dotyczy treści umowy § 5 poz. 1

Czy Zamawiający zmniejszy karę umowną w pdpt. a) z 2% do 1 %

Czy Zamawiający zmniejszy karę umowną w pdpt. c) z 20% do 10 %

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8, zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe jednostronnie polimeryzowane?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9, zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe o gładkiej powierzchni?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10, zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe z AQL ≤1,5?

Odp. Tak.

Pytanie 11, zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice jałowe pudrowane o grubości ścianki na palcu 0,17mm. Grubości mankietu 0,12mm?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12, zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice jałowe pudrowane z AQL ≤1,5?

Odp. Tak.

Pytanie 13, zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice jałowe pudrowane o grubości ścianki na palcu 0,19mm. Grubości mankietu 0,15mm?

Odp. Tak.

Pytanie 14, zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice jałowe pudrowane o zawartości protein poniżej 150µg/g?

Odp. Nie.

Pytanie 15, zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe bezpudrowe o zawartości protein poniżej 77µg/g?

Odp. Nie.

Pytanie 16, zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe bezpudrowe o zawartości protein poniżej 90µg/g?

Odp. Nie.

Pytanie 17, zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe bezpudrowe o grubości na palcu 0,12mm?

Odp. Tak.

Pytanie 18, zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice niejałowe nitrylowe bezpudrowe o grubości palca 0,11-0,13?

Odp. Nie.

Pytanie 19, Zadanie nr 1:

Poz.1:

1.Czy rękawice maja być pakowane w zewnętrzne opakowanie foliowe podciśnieniowo pozbawione  powietrza (próżniowe)? Rozwiązanie tego typu pozwala na natychmiastową identyfikację wszelkich mikrouszkodzeń opakowania i skutecznie wyklucza ryzyko użycia wyjałowionej rękawicy?

Odp. Nie.

2.Czy rękawice mają być przebadane na przenikalność na wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671 potwierdzone stosowanym raportem dołączonym do oferty?

Odp. Nie.

3.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic o zwartości protein <50 ug/g producenta – firmy Cardinal Health.

Odp. Tak.

4.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych jałowych bezpudrowych lateksowych z syntetycznym układem powłok wewnętrznych o kształcie w pełni anatomicznym z rolowanym obrzeżem z szerszym i wygodniejszym brzegiem dłoni o długości min.270mm, o grubości w obszarze dłoni 0,19mm – 0,24mm i poziomie AQL 1,0 producenta- firmy Semperit Technische Produkte, stosowane przez długi okres przez Zamawiającego.

Odp. Tak.

Pytanie 20, Zadanie nr 1 poz. 2:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic wyposażonych w prosty mankiet o grubości ścianki na palcu 0,25mm, producenta – firmy Cardinal Health.

Odp. Tak.

2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych jałowych delikatnie pudrowanych lateksowych o kształcie w pełni anatomicznym z rolowanym obrzeżem z szerszym i wygodniejszym brzegiem dłoni o długości min.270mm, o grubości w obszarze dłoni 0,19mm – 0,24mm i poziomie AQL 1,0 producenta- firmy Semperit Technische Produkte.

Odp. Tak.

Pytanie 21, Zadania nr 1 poz. 1-2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic pakowanych w opakowania po 40par.

Odp. Dopuszczamy.

Dotyczy wymogu próbek – zad 1 poz. 1-2:

Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 10szt z rozmiaru 7,5, co pozwoli na ocenę zgodności zaoferowanego asortymentu z zapisami siwz.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22, Zadanie nr 2:

1.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 o grub. min. 0,05mm oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach),producenta – firmy Semperit Techniche Produkte pakowanych w opakowania po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.  Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takich rękawic.

2.Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa. Czy w związku z powyższym, do oferty mają być dołączone dokumenty potwierdzające testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla co najmniej czterech substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych zgodnie z normą EN 374-3??

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3.Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek  oraz ich zgodności z normami będzie oczekiwał, aby rękawice niesterylne były produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej ( potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym będzie wymagała załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 23, Zadanie nr 3:

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawiczek podwójnie zarejestrowanych jako wyrób medyczny i jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. W załączniku 1a, pkt 1 Zamawiający pisze, że „poziom AQL w przypadku rękawiczek diagnostycznych wynosi 1,5.

W związku z tym prosimy o dopuszczenie rękawiczek nitrylowych o AQL=1.5 co jest zgodne z norma EN 455

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy rękawice mają być przebadane na przenikalność na wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671 potwierdzone stosowanym raportem dołączonym do oferty

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24, Zadanie 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych w papier foliowany od wewnątrz, zastosowanie takiego rozwiązania spełnia wszystkie wymogi narzucone ustawodawstwem?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25, Zadanie 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic nitrylowych gładkich na dłoni i mankiecie z teksturą na końcówkach palców, spełniających pozostałe zapisy SIWZ?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy