|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę sprzętu w ramach modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Do dnia 05 września 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

# Ad1

Czy Zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG, którego wartość natężenia emitowanej fali US wynosi 4,29 mW/cm2?

Odp. Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

# Ad2

Czy zamawiający dopuści ofertę do przetargu wysokiej klasy aparat KTG nie posiadający możliwości monitorowania wielopłodowej? Oferowany przez nas aparat posiada funkcję monitorowania bliźniaków i wiele zaawansowanych funkcji. Ciąża trojacza zdarza się bardzo rzadko – raz na ok. 7000 przypadków. Spełnienie tego wymogu wiąże się z duzym wzrostem ceny produktu.

Odp. Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad3

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ktg posiadający duży czytelny wyświetlacz kolorowy o niższej rozdzielczości niż wymagany? Obecnie tylko jeden producent oferuje rozdzielczość 8 pkt/mm 200dpi co może wskazywać na brak bezstronności zamawiającego.

Odp. Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ktg, w którym korekcję offsetu przeprowadza się ręcznie?

Odp. Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad5

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ktg, posiadający ustawiane zakresy alarmów FHR dla bradykardii 50-205 BPM oraz dla tachykardii 55-210 BPM, ustawiane krokiem 5 BPM?

Odp. Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad6

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ktg, posiadający ustawiane zakresy opóźnień dla barykardii, tachykardii oraz utraty sygnału 0-300 sekund, ustawiane krokiem 5 sekundowym?

Odp. Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad7

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ktg, posiadający wodoszczelne oraz proste do utrzymania w czystości przetworniki, posiadające identyfikację w postaci kolorowych naniesionych trwale na głowice oznaczeń barwnych? Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie zapewniające komfort pracy a przy tym nie powoduje wzrostu ceny.

Odp. Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad8

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat KTG posiadający zakres pomiaru TOCO w zakresie 0-100? W praktyce nie jest potrzebny aż tak duży zakres monitorowania tego parametru. Spełnienie tego wymogu

Odp. Zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy