|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: zakup 4 łóżek i szafek przyłóżkowych na Oddział Chirurgii Ogólnej.

Do dnia 30 września 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy treści SIWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 45 dni od daty zawarcia umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych.

Odp. Nie, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,2% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odp. Nie, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Dotyczy Łóżko szpitalne elektryczne 4 sztuki

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o niezwykle stabilnej konstrukcji, opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych, wykonanych z anodyzowanego aluminium? Wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gdyż pozwala na ograniczenie miejsc trudnodostępnych, mogących powodować gromadzenie się brudu i zarazków, ułatwia dezynfekcję łóżka, zapewnia jego maksymalną stabilność oraz zwiększa dopuszczalne obciążenie do 230kg, co zdecydowanie podnosi funkcjonalność łóżka.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2150mm, z możliwością przedłużenia leża o dodatkowe 150mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie obniża funkcjonalności łóżka.

Odp. Nie, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez dodatkowej listwy odbojowej wzdłuż leża? Brak wskazanego parametru nie obniża możliwości użytkowych łóżka, przeciwnie 4 krążki odbojowe umieszczone w jego narożnikach w pełni realizują wymaganą funkcję ochronną zarówno podczas uzyskiwania pozycji antyszokwej jak i transportu pacjenta.

Odp. Nie, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda do 30(? Podany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego, ponadto dodatkowo segment podudzia regulowany jest mechanizmem zapadkowym do 15(, co pozwala na kompleksową regulację segmentu nożnego do poziomu 45(, co w żaden sposób nie obniża funkcjonalności łóżka, przeciwnie jest to parametr zapewniający jego pełną wartość użytkową.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez funkcji CPR segmentu uda? Wskazany parametr nie jest konieczny w przypadku reanimacji pacjenta, oferowane łóżko posiada natomiast CPR oparcia pleców co jest rozwiązaniem w pełni wystarczającym dla zapewnienia jego pełnej funkcjonalności.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w antystatyczne, pojedyncze lekkobieżne koła o średnicy 150mm? Wskazane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego, zapewnia jednak pełną mobilność łóżka, ułatwia jego przemieszczanie, a w razie potrzeby całkowite unieruchomienie w stosunku do podłoża.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne spełniające normę IP66, które nie jest przystosowane do mycia ciśnieniowymi urządzeniami myjącymi? Żaden z wyrobów charakteryzujących się powyższą normą nie jest przystosowany do ciśnieniowej dezynfekcji, zatem parametry te wzajemnie się wykluczają. Ponadto mycie ciśnieniowymi urządzeniami nie jest stosowane i polecane w praktyce użytkowej, przede wszystkim ze względu na ryzyko powstania różnorodnych uszkodzeń i konieczność posiadania przez szpital specjalnego pomieszczenia przystosowanego do tego typu procesów.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko szpitalne, wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia oparcia pleców oraz ramy leża wbudowane w barierki boczne, z zaznaczeniem kątów 30°, 60° oraz 90°? Wskaźniki są niezwykle przydatne przy zastosowaniu terapii ułożeniowej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko z funkcją podwójnej autoregresji o wartości min. 18cm? Parametr ten jest niezwykle korzystny z punku widzenia zastosowań klinicznych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko, wyposażone w eurolistwę na dodatkowe akcesoria umieszczoną na górnym szczycie łóżka? Oferowane rozwiązanie powala znacznie zwiększyć funkcjonalność łóżka.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania, łóżko wyposażone w dodatkowy sterownik dla pacjenta – przewodowy pilot? Oferowane rozwiązanie zapewnia maksymalny komfort pracy personelu oraz wygodę pacjenta, który może realizować dostępne funkcje także w pozycji leżącej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko o nowoczesnej konstrukcji , gwarantującej wysoką stabilność oraz wytrzymującą wysokie bezpieczne obciążenie robocze opartą na dwóch kolumnach cylindrycznych z nierdzewnego aluminium , gwarantujących łatwą i szybką dezynfekcję łóżka ze względu na brak trudnodostępnych przestrzeni ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985 mm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej przy podniesionych barierkach 1045 mm i o szerokości przy barierkach opuszczonych 1025 mm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Czy Zamawiający oczekuje, aby poręcze boczne były wykonane również z tworzywa typu ABS ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 385 mm – 765 mm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie do 45° ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty – Trendelenburga w zakresie do 13° ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

21. Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga, aby funkcja Trendelenburga i anty Trendelenburga nie znajdowała się na pilocie przeznaczonym dla pacjenta tylko na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu medycznego ? Funkcja Trendelenburga jest funkcją w niektórych sytuacjach niebezpieczną dla pacjenta i powinna być regulowana wyłącznie pod kontrolą personelu medycznego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną natychmiastową pozycja antyszokową dokonywaną za pomocą dwóch przycisków  na panelu centralnym ?

Odp. Tak.

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacja funkcji CPR segmentu pleców i uda oraz z dodatkową mechaniczną funkcją CPR segmentu pleców ?

Odp. Tak.

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery pojedyncze lekkobieżne  koła o średnicy min. 150 mm , z centralna blokadą oraz z blokadą kierunku ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

25. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością mycia urządzeniami niskociśnieniowymi , spełniające wymagania normy w zakresie szczelności układu elektrycznego IPX4 ?

Odp. Tak.

26. Czy ze względu na łatwy i szybki dostęp do pacjenta , Zamawiający wymaga aby szczyty łóżka były łatwo odejmowane ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

27. Czy w celu zwiększenia mobilności łóżka oraz ułatwienia pracy personelu podczas manewrowania nim Zamawiający wymaga , aby łóżko było wyposażone w dodatkowe piąte koło znacznie zwiększające sterowność łóżka ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. Czy w celu usprawnienia pracy personelu medycznego Zamawiający wymaga , aby łóżko posiadało sterowniki nożne do regulacji wysokości ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 4 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, których szkielet wykonany jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zwykłej pokrytej powłoką niklowo-chromową i osadzonej na podstawie z płyty MDF lakierowanej, blat szafki oraz blat roboczy i czoła szuflad wykonane są również z płyty meblowej? Przyjęte rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i podnosi wartość zarówno estetyczną jak i funkcjonalną szafek.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, których korpus nie posiada możliwości obrotu? Cała szafeczka jest niezwykle mobilna dlatego też nie ma konieczności aby posiadała również dodatkową możliwość obrotu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe jednostronne, z możliwością umieszczenia blatu bocznego po dowolnej stronie w momencie produkcji szafeczki, bez możliwości schowania go za tylnią ścianę szafki? Wskazane rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność szafki i wygodę użytkowania przez pacjenta, dlatego nie ma potrzeby stosowania odmiennych rozwiązań.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o wymiarach:

- składanego blatu bocznego 500(350mm,

- szerokości 420mm,

- głębokości 420mm? Podane parametry minimalnie odbiegają od wymaganych i nie powodują obniżenia właściwości użytkowych szafek.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe wyposażone w rozkładany blat boczny, bez możliwości regulacji jego wysokości i kąta pochylenia? Wymagany parametry nie jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szafeczki, a wysokość blatu zapewnia wygodę pacjenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki wyposażone w jedną wysuwaną szufladę bez tworzywowego wkładu i jedną zamykaną jednostronnie półkę na rzeczy osobiste pacjenta,  a pomiędzy nimi przestrzeń wolną np. na prasę? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie obniża możliwości użytkowych szafki, przeciwnie doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe bez półki na butelki? Brak dodatkowej półki nie wpływa na pogorszenie funkcjonalności szafeczki gdyż butelki mogą być przechowywane w półce dolnej.

Odp. Tak.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, bez półki na obuwie? Brak wskazanego parametru nie obniża funkcjonalności szafek.

Odp. Tak.

9. Czy Zamawiający dopuści szafkę o korpusie, ramkach oraz bokach wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo ?

Odp. Nie, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

10. Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad  lakierowanymi proszkowo lub wykonanymi z płyty laminowanej ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronnego ustawienia , ze zintegrowanym blatem bocznym z możliwością ustawienia zarówno z prawej jak i z lewej strony łóżka , ale bez możliwości obrotu korpusu szafki oraz bez możliwości ale i konieczności chowania blatu z tyłu szafki ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści szafkę  o szerokości 51 cm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym z regulacją wysokości w zakresie od 73 cm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści szafkę , której szuflady wyposażone  są w prowadnice ślizgowe bez mechanizmu samo domykającego ale z ogranicznikiem zabezpieczającym szuflady przed wypadnięciem ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladę górną z  tworzywowym  wkładem oraz w szufladę dolną z metalowym uchwytem na butelki o poj. 1,5 litra ?

Odp. Tak.

16. Czy Zamawiający dopuści szafkę ze zintegrowanym blatem bocznym , z regulacją jego kąta nachylenia oraz wysokości  dokonywaną za pomocą sprężyny mechanicznej bez dodatkowej osłony aluminiowej ?

Odp. Tak.

17. Czy Zamawiający oczekuje szafki z dodatkową półką na obuwie lub basen znajdującą się pod dolną szufladą szafki  ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

18. Czy Zamawiający dopuści szafkę z centralną blokadą kół ?

Odp. Tak.

19. Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz chęć odciążenia personelu medycznego , Zamawiający wymaga , aby szafka posiadała centralną blokadę kół na wyciągnięcie ręki pacjenta na wysokości blatu głównego ? Proponowane rozwiązanie pozwala na samodzielna obsługę szafki pacjentowi bez konieczności wstawania z łóżka oraz bez konieczności wzywania każdorazowo personelu medycznego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy