|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: zakup siedmiu kardiomonitorów oraz centrali monitorującej.

Do dnia 10 października 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający, w ramach możliwości złożenie oferty konkurencyjnej, dopuści wysokiej klasy kardiomonitor  produkowany przez firmę GE Healthcare, o poniższych  parametrach, cechach?

- Ekran LCD TFT o przekątnej 15” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), rozłączny do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie;

- Moduł pomiarowy transportowy bez ekranu, własne zasilanie powyżej 3 godzin;

- Własne mocowanie monitora do ściany;

- Pomiar akcji serca w zakresie od 30 ud/min.;

- Bez opcji kompatybilności z kardiomonitorami serii IntelliVue.

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytania dotyczące wzoru umowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ze wzoru umowy zapisu §5 ust. 10?

Zapis proponowany przez Zamawiającego wprowadza zbyt daleko idące sankcje. W §5 ust. 9 Zamawiający umieścił zapis, w którym Wykonawca zobowiązuje się do produkcji 
i dostarczania akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych, niezbędnych 
w trakcie eksploatacji umowy przez okres min. 10 lat. Wobec tego wycofanie ze sprzedaży w/w elementów będzie uprawniało Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  §6 ust.1a na następujący:

„za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu niedostarczonego w terminie”?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ze wzoru umowy zapisu §6 ust.1b?

Zapis proponowany przez Zamawiającego powoduje konieczność zapłaty kary umownej przez Wykonawcę za to, że dostarczony sprzęt uległ awarii. Żaden Wykonawca nie może Zamawiającemu zagwarantować, że dostarczony sprzęt nie ulegnie awarii. Dlatego Zamawiającemu przysługują prawa z tytułu udzielonej gwarancji jak również możliwość naliczania kar umownych za nieterminową naprawę. Zatem nieuzasadnione jest naliczanie kar umownych za sam fakt awarii sprzętu.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  §6 ust. 1d na następujący: „w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień opóźnienia”?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytania dotyczące wzoru umowy serwisowej

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „Zgłoszenia mogą być przesyłane 24 godziny na dobę” na zapis „Zgłoszenia mogą być przesyłane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16”?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na podjęcie niezbędnych działań do 48 godzin?

Zapis proponowany przez Zamawiającego wymaga od Wykonawcy podjęcia czynności serwisowych w czasie nierealnym dla oferentów mających siedzibę w miastach znacznie oddalonych od siedziby Zamawiającego.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę z 7 do 14 dni?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy dłuższy niż 5 dni?

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy