|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg,  08 listopada 2011 r.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego - 2 dla potrzeb szpitala.

Do dnia 26.10.2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Zadanie nr 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igieł do punkcji 22Gx11/2.

Odp.: Tak.

- Zadanie nr 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igieł do punkcji 22Gx21/2.

Odp.: Tak.

- Zadanie nr 2, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ma posiadać: igłę otuchy 18G, łącznika cewnika, cewnik zewnątrzoponowy z bocznymi otworami 20G, strzykawkę niskooporową o poj. 7 ml oraz filtr 0,22 mikrona?

Odp.: Dopuszcza się proponowany zestaw.

- Zadanie nr 2, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły podpajęczynówkowej typu Standard 25Gx31/2 z prowadnicą o rozmiarze 20Gx32mm?

Odp.: Tak.

- Zadanie nr 2, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły podpajęczynówkowej typu Standard 27Gx31/2 z prowadnicą o rozmiarze 20Gx32mm.

Odp.: Tak.

- Zadanie nr 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający określając cyt.: „opakowanie zawierające tackę” oczekuje podwójnej tacki, na której umieszczony jest zestaw do kaniulacji dużych naczyń, umożliwiającej przełożenie zestawu na sterylne pole zabiegowe zgodnie ze standardami dot. Wykonania procedury?

Odp.: Dopuszcza się proponowane wyposażenie zestawu..

- Zadanie nr 2, poz. 1-5,7-8,10,12

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły do punkcji, znieczuleń podpajęczynówkowych Standard oraz podpajęczynówkowych typu Pensie Point mają posiadać opakowanie jednostkowe wielowarstwowe, nierozrywalne, np.: typu Tylec co

gwarantuje bezpieczeństwo produktu zapobiegając przypadkowej kontaminacji poprzez np.: uszkodzenie opakowani, rozerwania lub mikrorozszczelnieniu?

Odp.: Dopuszcza się.

- Zadanie nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule do żył obwodowych dla noworodków mają charakteryzować się przepływem 13ml/min, co zapobiega przed przewodnieniem pacjenta?

Odp.: Dopuszcza się proponowane kaniule.

- Zadanie nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule do żył obwodowych tak jak obecnie stosowane, mają być wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) .

Odp.: Tak.

- Zadanie nr 3, poz. 2-6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule do żył obwodowych, tak jak obecnie stosowane, mają być wyposażone w minimum 5 pasków radiocieniujących, co pozwala na precyzyjną kontrolę położenia kaniulii?

Odp.: Dopuszcza się proponowane kaniule.

- Zadanie nr 3, poz. 2-6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału z którego zostały wykonane kaniule ma zostać potwierdzona dołączonym do oferty raportem z opublikowanych minimum trzech badań klinicznych potwierdzających ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanych z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul?

Odp.: Nie są wymagane.

- Zadanie nr 3, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port bezigłowy ma się charakteryzować przepływem min. 30l/godz. zgodnie z normą ISO PN-EN ISO 10555-5?

Odp.: Dopuszcza się proponowany port.

- Zadanie nr 3, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowanego portu bezigłowego z silikonową membraną osadzoną na plastikowym przeźroczystym konektorze?

Odp.: Nie dotyczy. Zgodnie z modyfikacją SIWZ.

- Zadanie nr 3, poz. 8,13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy bezigłowy port do dostępu żylnego ma posiadać łatwą do czyszczenia i odkażenia jednorodną silikonową membranę osadzoną na plastikowym konektorze, która jest pomocna w utrzymaniu odpowiedniej dezynfekcji?

Odp.: Dopuszcza się proponowany port.

- Zadanie nr 3, poz. 1-11,13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy asortyment ma pochodzić od jednego producenta, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo terapii dożylnej?

Odp.: Tak, w pozycjach 1-9 i 12.

- Pytanie 1, Pakiet nr 2,  poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do punkcji G-22 x 2 1/2. Według naszych ustaleń nie ma na rynku igły w rozmiarze G-21 i długości 2 ½”.

Odp.: Tak.

- Pytanie 2, Pakiet nr 2,  poz. 14-15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do kaniulacji, w których opakowanie stanowi tackę.

Odp.: Dopuszcza się.

- Dotyczy zadania nr 2 poz. 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr 13 z zadania nr 2.

Odp.: Zgodnie z modyfikacją nie ma takiej pozycji.

- Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji 21G o długości 40mm?

Odp.: Nie.

- Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji 21G o długości 75mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji 21G o długości 75mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji 21G o długości 90mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- Igła typu Tuohy wykonana ze stali nierdzewnej  o maksymalnej twardości i wytrzymałości, oznaczona skalą centymetrową, rozmiary 18G

- Płaski filtr epiduralny ze strzałką pokazującą kierunek przepływu, oporny na ciśnienie 8 bar

- Strzykawka niskooporowa z mechanizmem sprężynowym

- Cewnik epiduralny nieprzepuszczalny dla promieni RTG, 3 otwory boczne oddalone o 20mm od końcówki cewnika, posiada skalę centymetrową

- Stabilizator cewnika epiduralnego

- Stabilizator filtra epiduralnego, hipoalergiczny

- Łącznik do cewnika?

Odp.: Dopuszcza się.

- Zadanie 2, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą o długości 32mm?

Odp.: Tak.

- Zadanie 2, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą o długości 34mm?

Odp.: Tak.

- Zadanie 2, pozycja 14-15

Czy Zamawiający dopuści zestawy do kaniulacji w którym opakowanie stanowi tackę?

Odp.: Dopuszcza się.

- Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule do żył obwodowych dla noworodków bez zdejmowalenego uchwytu?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 3, pozycja 7,14

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zgodnie z modyfikacją SIWZ.

- Zadanie 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści mandryn w rozmiarach 18G, 20G i 22G?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści butelki Redona karbowane na całej długości, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Tak.

- Zadanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści butelkę Redona tylko o pojemności 200ml?

Odp.: Tak.

- Zadanie 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren Redona zawinięty?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany pojedynczo?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną z lateksu, spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania pakowane pojedynczo, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100ml lub 150ml, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Dopuszcza się pojemniki o pojemności 150 ml, pozostałe warunki SIWZ b/z.

- Zadanie 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’80sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Nie, proszę podać zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 1, Pakiet nr 2,  poz. 10-12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł Pencil Point bez wbudowanego pryzmatu zmieniającego barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, jak to miało miejsce w pierwotnej wersji załącznika nr 1. Według naszych ustaleń na rynku tego typu igły ma tylko firma BBraun. Aktualnie wprowadzone modyfikacje stanowią naruszenie zasad uczciwej konkurencji, określonych w ustawie Pzp. W przypadku negatywnej odpowiedzi na nasze pytanie prosimy o wyłączenie tych pozycji do odrębnego pakietu.

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe wymogi SIWZ b/z.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w zadaniu nr 2 w pozycjach od 1 do 5? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo na asortyment opisany w pozostałych pozycjach.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 pozycji 6 wymaga, aby zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego posiadał zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną?

Odp.: Dopuszcza się, pozostałe wymogi SIWZ b/z.

- Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pozycji 7 dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 25Gx90mm?

Odp.: Tak.

- Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pozycji 8 dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych ssw rozmiarze 26-27Gx90mm, z prowadnicą o rozmiarze 20G?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pozycjach od 10 do 12 wymaga, aby igły „Poncie Point” dostarczane były z prowadnicą?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pozycji 14 i 15 wymaga, aby zestawy do kaniulacji dużych naczyń umożliwiały bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania układu igła-strzykawka?

Odp.: Dopuszcza się.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni (§ 4 ust. 1)?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności (§ 3 ust. 1 i 2). (zgodnie z art. 5 w zw. Z art. 9 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych będziemy zmuszeni dochodzić odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia – bez względu na zapisy § 3 ust. 2 wzoru umowy)?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a), b), d) i e) do 0,1%?

Odp.: Nie zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. c) i f) do 10%?

Odp.: Nie zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 2 pozycji 3,4,6,9 i utworzy oddzielne zadanie ? Pozwoli to nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 2

Czy w zadaniu nr 7 Zamawiający będzie wymagał aby przetworniki wyposażone były w zakrzywioną igłę w zbiorniku wyrównawczym zapobiegającą zapowietrzeniu się systemu pomiarowego ?

Odp.: Tak.

- Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz.  10,11,12 „igły Pensil Point" pod pojęciem „ … z wbudowanym  pryzmatem zmieniającym barwę …” wymaga aby nasadka igły była całkowicie przezroczysta z optyką zwiększającą widoczność i ułatwiającą natychmiastową wizualizację wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego” ?

Odp.: Dopuszcza się takie rozwiązanie. Pozostałe wymogi SIWZ b/z.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jednostką miary było opakowanie a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak.

- Poz. 11 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie naszych wątpliwości, czy nie zaszła omyłka pisarska , gdyż według naszej wiedzy igła zgodnie z zapisem w SIWZ, tj. Pencil Point G26 z wbudowanym pryzmatem nie istnieje. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie w pozycji 11 igły G26 o atraumatycznym dwupłaszczyznowym szlifie z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym.

Odp.: Dopuszcza się.

- Poz. 14 i 15 – Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zestawy do wkłuć centralnych wyposażone były w prowadnice niklowo-tytanowe odporne na złamania podczas procesu kaniulacji co zwiększa bezpieczeństwo Pacjenta?

Odp.: Dopuszcza się.

- Poz. 14 i 15 – Czy Zamawiający dopuści zestawy do wkłuć centralnych w opakowaniu bez tacy? Pragniemy nadmienić, że takie rozwiązanie posiada w swojej ofercie tylko 1 firma, co z góry przesądza o wyniku postępowania.

Odp.: Dopuszcza się.

- Poz. 10,11,12 – Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły typu Pencil point o długości 88mm?

Odp.: Dopuszcza się.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy