|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę – sprzedaż jednego nowego wideokolonoskopu

Do dnia 21 listopada 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w 1 egzemplarzu?

Odp. Tak.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…). W ramach gwarancji będą wykonywane wszelkie naprawy gwarancyjne 
i konserwacyjne na koszt Wykonawcy zgodnie z kartą gwarancyjną” ?

Odp. Zapis zostaje zmieniony na następujący: „W ramach gwarancji będą wykonywane wszelkie naprawy gwarancyjne i konserwacyjne na koszt Wykonawcy”.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na zapis o następującej treści:

"W przypadku dostawy wadliwego urządzenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi

o tym Wykonawcę, a ten w przypadku stwierdzenia reklamacji za zasadną, dokona jego wymiany na pełnowartościowe. W przeciwnym razie przedmiot umowy zostanie  zwrócony bez dokonania  zapłaty."

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„ Po trzykrotnej naprawie tego samego istotnego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy na żądanie Zamawiającego.” ?

Odp. Tak.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Jeżeli w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 4 razy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego Wykonawca wymieni je na nowe.” ?

Odp. Tak.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych przez okres 8 lat od daty dostawy przedmiotu dostawy ?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na zapis o następującej treści:

"W przypadku wycofania ze sprzedaży w okresie gwarancji wymienionych w pkt. 11 akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, bezpłatnie wymienić przedmiot umowy na urządzenie o parametrach nie gorszych od zawartych w załączniku nr 1 do umowy i zapewnić możliwość dalszego użytkowania przedmiotu umowy."

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 0,1% ?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości umowy, o ile Wykonawca niezwłocznie nie wymieni wadliwego urządzenia na wolne od wad.”

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10% ?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 11

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień opóźnienia, o ile złożona reklamacja była zasadna.”

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 12

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 0,1% ?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10% ?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 14

Dotyczy zapisów umowy serwisowej – zał. nr 8 - § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

"Usługi serwisowe będą polegały bądź na naprawie bądź wymianie  wadliwego elementu lub części urządzenia na część sprawną. Zużyte lub uszkodzone części, wymienione w czasie naprawy, na życzenie zostaną zwrócone Wykonawcy.

Pytanie 15

Dotyczy zapisów umowy serwisowej – zał. nr 8 - § 2 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Nie później niż w ciągu 24 godzin w dni robocze od otrzymania uszkodzonego urządzenia Wykonawca w godzinach pracy tj. od ……………… do ………………… podejmuje niezbędne działania zmierzające do usunięcia uszkodzenia."

Uzasadnienie

Naprawa endoskopów firmy PENTAX wymaga odpowiednich warunków i sprzętu tj: sprzęt mikroskopowy, specjalistyczna aparatura do testowania wewnętrznych podzespołów endoskopu itd., dlatego konieczne jest wykonanie napraw w siedzibie serwisu.

Pytanie 16

Dotyczy zapisów umowy serwisowej – zał. nr 8 - § 2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

"Czas naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. Gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego nieodpłatnie na czas naprawy, urządzenie zastępcze realizującego funkcje urządzenia naprawianego."

Uzasadnienie dla pytania 15 i 16

Zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie strony, nie zaś niezasadne wzbogacenie jednej ze stron. W związku z przewidzianymi w paragrafie 2 pkt 7 i 8 karami umownymi mimo dostarczenia urządzenia zastępczego zapewniającego kontynuacje pracy Pracowni Endoskopowej prosimy o wykreślenie tych warunków z w/w paragrafu

Pytanie 17

Dotyczy zapisów umowy § 6 w powiązaniu z zapisami umowy serwisowej – zał. nr 8 - § 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku gdy na czas trwającej naprawy Wykonawca dostarczy odpowiedni sprzęt zastępczy.

Odp. na pyt. 14,15,16,17. Zapisy dot. umowy serwisowej będą negocjowane przed jej podpisaniem. Do przetargu jest dołączony tylko ramowy projekt, który w momencie podpisywania będzie negocjowany. Projekt ten służy tylko informacji, że w przypadku gdy Zamawiający wyrazi taką chęć Wykonawca zgodzi  się na podpisanie z nim umowy serwisowej po uprzednim ustaleniu warunków.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie godziny składanie ofert z 800 na godzinę 1000  w dniu 24.11.2011r. ?

Odp. Tak. Zamawiający przesuwa godzinę składania ofert na godzinę 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:30. Dokonana zostanie zmiana ogłoszenia w tym zakresie.

Pytanie 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści długość roboczą sondy wziernikowej 1520 mm?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści lepszy parametr jakim jest średnica zewnętrzna sondy wziernikowej 12,8 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 22

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 12 o treści „Rotacja endoskopu we wtyku do procesora min. 180o”?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesor obrazu ze źródłem światła o parametrach lepszych niż posiadany przez Zamawiającego (m.in. mocniejsze źródło światła 150W, system obrazowania wysokiej rozdzielczości HD?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy