|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg,  21 lutego 2012 r.

L.dz.RS/ZP/11/       /2012

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stymulatorów dla potrzeb szpitala.

Do dnia 21.02.2012 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Pytanie 1 - Stymulatory SSIR z pamięcią IEGM (Załącznik 1b)

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora SSIR o wadze równej ≤ 26 g.

Poz. Nr 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora SSIR bez programu spoczynkowego, w zamian  z funkcją Night Rate o podobnym działaniu.

Poz.  Nr 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora SSIR  wyposażonego w funkcję” beat to beat” oraz impuls typu „Back up” o amplitudzie stymulacji takiej jak impuls pierwotny i o wydłużonym czasie impulsu do 1 ms oraz marginesie bezpieczeństwa od 0,3 do 1,2V co 0,1V. Skuteczność impulsu „Back up” jest potwierdzona badaniami klinicznymi - PACC (2002) – 100 % skuteczności.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 2 - Stymulatory DDIR z pamięcią IEGM (Załącznik 1b)

Poz. nr 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora SSIR o wadze równej ≤ 26g.

Poz. Nr 12

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora SSIR bez programu spoczynkowego, w zamian  z funkcją Night Rate o podobnym działaniu.

Poz.  Nr 15

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora SSIR  wyposażonego w funkcję” beat to beat” oraz impuls typu „Back up” o amplitudzie stymulacji takiej jak impuls pierwotny i o wydłużonym czasie impulsu do 1 ms oraz marginesie bezpieczeństwa od 0,3 do 1,2V co 0,1V. Skuteczność impulsu „Back up” jest potwierdzona badaniami klinicznymi - PACC (2002) – 100 % skuteczności.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 3 – elektroda przedsionkowa, komorowa (Załącznik nr 1C)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod przedsionkowych i komorowych aktywnych o długościach  45, 53, 60 cm i pokrycie końcówki i pierścienia płaszczem platynowo – irydowym.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stymulatorów dwujamowych z okresem gwarancji 48 miesięcy?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące wzoru umowy:

- § 4 ust. 1 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 3 dni "robocze?

Odp.: Kolejne trzy dni robocze, wyłączając soboty, niedziele i święta.

- § 4 ust. 6 Umowy – Czy Zamawiający może sprecyzować czy pod pojęciem „terminu przydatności do użycia – min. 8 lat” ma na myśli minimalny czas pracy stymulatora czy termin przydatności do użycia rozumiany jako sterylność (okres min. 12 miesięcy)?

Odp.: Zamawiający ma na myśli minimalny czas pracy stymulatora.

- § 4 ust. 12 Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 5 dni "roboczych?

Odp.: Kolejne pięć dni roboczych, wyłączając soboty, niedziele i święta.

- § 5 ust. 2a Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 3 dni "robocze?

Odp.: Kolejne pięć dni roboczych, wyłączając soboty, niedziele i święta.

- § 5 ust. 2c Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi o 3 dni "robocze?;

Odp.: Kolejne trzy dni robocze, wyłączając soboty, niedziele i święta.

- § 6 ust. 4 Umowy - Ponieważ posiadanie przez Zamawiającego programatorów jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stymulatorów i w związku z tym dostarczenie ich do Zamawiającego jest dla Wykonawcy kosztem wkalkulowanym w cenę przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wykreślenie sformułowania „nieodpłatnie” z zapisu wzoru umowy § 6 ust. 4, który wskazuje na uzyskanie przez Zamawiającego dodatkowych korzyści (darowizna), niepozwalających Wykonawcy na ujęcie programatorów w kosztach podatkowych oraz powodujących powstanie dodatkowego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o VAT, co ma istotny wpływ na cenę składanej oferty. Ponadto, może prowadzić to do błędnej interpretacji organów kontrolnych, jakoby Zamawiający otrzymał dodatkową korzyść materialną niezwiązaną z odpłatnym charakterem zamówienia publicznego (UZP art. 2 pkt.13).

Odp.: § 6 ust. 4: „dostarczyć co najmniej 2 programatory, w tym jednego z kompletem 4 szt. kabli służących do pomiaru potencjałów śródoperacyjnych o pełnych możliwościach komunikacji z wszystkimi modelami implantowanych stymulatorów i ich oprogramowania (w języku polskim) oraz graficznej wizualizacji, analizator,”.

- § 7 ust. 1 a  Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie, że chodzi „każdy dzień roboczy zwłoki"?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- § 7 ust. 1 d Umowy - czy możliwe jest doprecyzowanie poprzez zastąpienie określenia: "każdy dzień opóźnienia" słowami: „każdy dzień roboczy zwłoki"?;

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- § 7  Umowy - czy możliwa jest zmiana polegająca na tym, że dodany zostanie nowy ust. 4 o treści: "4. Łączna kwota kar umownych, jakimi Zamawiający  może obciążyć Wykonawcę nie może przekroczyć 15 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy."?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- PAKIET NR 3: punkt 4 (załącznik nr 1a): Czy Zamawiający dopuszcza stymulator z czułością komorową 1,0-11,2mV z automatycznym pomiarem i dopasowaniem czułości nieznacznie różniący się od parametrów Zamawiającego?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- PAKIETU NR 3 (załącznik nr 1): Czy Zamawiający dopuszcza stymulator dwujamowy rozbudowany o podwyższonej amplitudzie napięcia od 0,5 V do 7,5 V nieznacznie różniący się od parametrów Zamawiającego?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Zadanie nr 1, stymulator jednojamowy SSIR z elektrodą, dotyczy pozycji nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z czułością w przedsionku od 0,5 do 7,5 mV z możliwością ustawienia automatycznej czułości. Wówczas czułość zależy od wykrytych potencjałów wewnętrznych.

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.

- Stymulator dwujamowy DDDR, dotyczy pozycji nr 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z automatycznym okresem refrakcji w przedsionku (min. Zakres 225 ms).

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 3: Elektroda przedsionkowa aktywna – parametry graniczne i Elektroda komorowa aktywna – parametry graniczne – (załącznik nr 1c)

Czy Zamawiający dopuszcza elektrody przedsionkowe i komorowe aktywne o grubości do 6,3 F z odstępem tip to ring od 8 do 18 mm w izolacji silikonowej lub poliuretanowej nieznacznie różniący się od parametrów Zamawiającego.”

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy § 1 ust. 1 „Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy stymulatorów wraz z użyczeniem i serwisowaniem urządzeń programujących na czas kontroli chorych z wszczepionymi stymulatorami, zgodnie ze złożoną ofertą, wg załącznika nr 1 do niniejszej umowy.”

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 28.02.2012 r., godzina pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy