|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę materiałów opatrunkowych

Do dnia 08 marca 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ASORTYMENT

1. Pytanie dotyczące zadania nr 3

Czy Zamawiający zgadza się na podzielenie zadania nr 3, zgodnie z następującą propozycją:

- Pakiet 3: Opatrunki jałowe: poz. 1-7;

- Pakiet 3a: Opaski (kohezyjne i wyściełające): poz. 8-11 i 18-19;

- Pakiet 3b: Przylepce: poz. 12-17;

- Pakiet 3c: Wata i lignina: 20-23?

Wprowadzenie powyższego podziału umożliwiłoby udział większej liczbie Wykonawców 
i w konsekwencji do Zamawiającego wpłynęłoby więcej konkurencyjnych cenowo ofert.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

2. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 1-5

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 3, poz. 1-5 jałowych opatrunków samoprzylepnych z wkładem chłonnym wykonanym z włókniny wiskozowo-poliestrowej, posiadającym wysokie właściwości absorpcyjne i warstwę zewnętrzną zabezpieczoną mikro siateczką, która zapobiega przywieraniu opatrunku do powierzchni rany i szwów?

Odp. Tak.

3. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 1-5

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 3, poz. 1-5 jałowych opatrunków samoprzylepnych z przecięciem wzdłuż krótszego lub dłuższego boku, w zależności od rozmiaru?

Odp. Tak.

4. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 3, poz. 4 opatrunku w rozmiarze 20 cm x 10 cm?

Odp. Tak.

5. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 3, poz. 1 opatrunku pakowanego indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a’50 szt.? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o określenie wielkości zamówienia.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

6. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 3, poz. 2 opatrunku pakowanego indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a’100 szt.? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o określenie wielkości zamówienia.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

7. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 3, poz. 3 opatrunku pakowanego indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a’50 szt.? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o określenie wielkości zamówienia.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

8. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 3, poz. 4 opatrunku pakowanego indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a’50 szt.? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o określenie wielkości zamówienia.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

9. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 3, poz. 5 opatrunku pakowanego indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a’25 szt.? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o określenie wielkości zamówienia.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

10. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 8-11

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 3, poz. 8-11 opasek o wymaganej szerokości (6, 8, 10, 12 cm) oraz o długości 4 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

11. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 8-11

Czy w zadaniu nr 3, poz. 8-11 Zamawiający ma na myśli opakowanie a’1 szt.?

Odp. Tak.

12. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 12-17

Jaką wielkość opakowań Zamawiający ma na myśli?

Odp. Poz. 12 (25 x 4szt.), poz. 13 (50 x 6 szt.), poz. 14 (50 x 5 szt.), poz. 15 (50 x 3 szt.), poz. 16 (50 x 10 szt.), poz. 17 (50 x 6 szt.).

13. Pytanie dotyczące zadania nr 3, poz. 18 i 19

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 3, poz. 18 i 19 opasek wyściełających w opakowaniu zbiorczym a’12 szt.? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o określenie wielkości zamówienia.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

14. Pytanie dotyczące zadania nr 4, poz. 7-9

Czy w zadaniu 4, poz. 7-9 Zamawiający wymaga opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek?

Odp. Tak.

15. Pytanie dotyczące zadania nr 4, poz. 10-13

Czy w zadaniu 4, poz. 10, 11, 12, 13 Zamawiający miał na myśli przylepce chirurgiczne w rozmiarze, odpowiednio: 10cm x 10m, 15cm x 10m, 20cm x 10m, 5cm x 10m?

Odp. Tak.

16. Pytanie dotyczące zadania nr 4, poz. 10-13

Czy w zadaniu 4, poz. 10, 11, 12, 13 Zamawiający miał na myśli opakowania a’1 szt.?

Odp. Tak.

17. Pytanie dotyczące zadania nr 4, poz. 14-17

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 4, poz. 14-17 elastycznych siatek opatrunkowych bez domieszki bawełny, wykonaną z włókien sztucznych, tj. poliamid i poliuretan? Włókna te nie są podatne na kolonizację mikroorganizmów: bakterii i grzybów, co zmniejsza ryzyko powstawania reakcji alergicznych oraz pirogenności. Dodatkowo włókna sztuczne (poliamid i poliuretan) nie chłonną wysięku co zmniejsza ryzyko wtórnej infekcji rany.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

18. Pytanie dotyczące zadania nr 4, poz. 14-17

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 4, poz. 14-17 elastycznych siatek opatrunkowych o długości 25 m w stanie rozciągniętym? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o określenie wielkości zamówienia.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

19. Pytanie dotyczące zadania nr 4, poz. 18-20

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 4, poz. 18-20 podkładów z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, w których wierzchnia warstwa wykonana jest z miękkiej włókniny, spodnia natomiast z nieprzepuszczalnej, antypoślizgowej folii?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

20. Pytanie dotyczące zadania nr 4, poz. 20

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 4, poz. 20 podkładów ze skrzydłami bocznymi z włókniny w rozmiarze 90 x 170 cm (90 x 60 cm + skrzydła boczne)?

Odp. Tak.

21. Pytanie dotyczące zadania nr 4, poz. 20

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 4, poz. 20 podkładów w opakowaniu a’30 szt.? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o określenie wielkości zamówienia.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

22. Pytanie dotyczące zadania nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 5, poz. 1 kremu ochronnego z argininą, aminokwasem, który usprawnia proces gojenia się skóry i ma znaczący wpływ na wzmocnienie naprawy bariery skórnej, polecanego do zabezpieczania zagrożonych odleżynami i odparzeniami miejsc lub kremu ochronnego z tlenkiem cynku, który, oprócz swoich właściwości antyseptycznych oraz ściągających, jest naturalnym filtrem promieniochronnym UVA i UVB, polecanego do zabezpieczania zagrożonych odleżynami i odparzeniami miejsc?

Odp. Tak.

23. Pytanie dotyczące zadania nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 5, poz. 2 pianki o pojemności 500 ml? Czy w takim przypadku Zamawiający zmniejszy liczbę wymaganych opakowań?

Odp. Tak.

24. Pytanie dotyczące zadania nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 5, poz. 4 lotionu myjąco-natłuszczającego pH 5 w wygodnym opakowaniu z pompką, polecanego do delikatnego mycia ciała w przypadku skóry suchej i skłonnej do podrażnień?

Odp. Tak.

25. Pytanie dotyczące zadania nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w zadaniu nr 5, poz. 5 chusteczek pielęgnacyjnych w opakowaniu a’10 lub a’80 szt.? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o określenie wielkości zamówienia.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

ZADANIE NR 1

28. Poz. nr 1 – 29 - Prosimy Zamawiającego o określenie  wielkości  opakowań w tych pozycjach.

Odp. Poz. 1-4, poz. 10-12, poz. 14, poz. 16-18, poz. 21, poz. 23-26 opak. a’10 szt. Poz. 6, 8, 20, 28-29 opak. a’50 szt., poz. 5 opak. 100 szt., poz. 7, 27 opak. 25 szt., poz. 13, 22 opak. 30 szt., poz. 15, 19 opak. 5 szt.

29. Poz. nr 27 – Czy w tej pozycji nie nastąpiła  pomyłka pisarska? Czy Zamawiający wymaga opatrunku jałowego, samoprzylepnego z folii poliuretanowej z wycięciem do zabezpieczania miejsc wkłucia typu Hydrofilm  I.V.?

Odp. Nie.

30. Poz. nr 28, 29 – Czy w tych  pozycjach  nie nastąpiła  pomyłka pisarska?

Czy Zamawiający oczekuje opatrunków jałowych ( w poz. nr 28) oraz niejałowych (poz. nr 29), chłonnych, na silnie sączące rany w celu ich wyściełania typu Zetuvit?

Odp. Tak.

ZADANIE NR 2

31. Poz. nr 14 - czy Zamawiający wymaga w tej pozycji zaoferowania opatrunku samoprzylepnego do zabezpieczania kaniul  5,8 – 6 x 8 cm typu I.V. pakowanego

a’ 50 szt.?

Odp. Tak.

ZADANIE NR 3

32. Poz. nr 1 – 5 - Prosimy Zamawiającego o określenie  wielkości  opakowań w tych pozycjach.

Odp. Poz. 1, 3, 4, 5 (25 szt.), poz. 2 (50 szt.).

33. Poz. nr 6 – Ze względu na chwilowy problem z dostarczeniem  na czas próbki  do poz. nr 6, prosimy Zamawiającego o możliwość przedstawienia próbki do poz. nr 7, tj tamponady jałowej z maścią neutralną w rozmiarze 4 cm x 5 m.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

34. Poz. nr 12 - Prosimy Zamawiającego o podanie jakiej ilości przylepców z włókniny do łączenia ran  wymaga w tej pozycji.

Odp. Nie wymaga.

35. Poz. nr 13-19 - Prosimy Zamawiającego o określenie  wielkości  opakowań w tych pozycjach.

Odp. Poz. 12 (25 x 4szt.), poz. 13 (50 x 6 szt.), poz. 14 (50 x 5 szt.), poz. 15 (50 x 3 szt.), poz. 16 (50 x 10 szt.), poz. 17 (50 x 6 szt.), poz. 18 (a’20 szt.), poz. 19 (a’30 szt).

ZADANIE NR 4

36. Poz. nr 7 - 9 - Prosimy Zamawiającego o określenie  wielkości  opakowań w tych pozycjach.

Odp. Poz. 7 (24 szt.), poz. 8,9 (20 szt.). W poz. 10,11,12,13 nastąpiła pomyłka zamiast rozm. … x 10 cm powinno być 10 x 10 m.

37. Poz. nr 14-17 – czy pod pojęciem opakowania Zamawiający rozumie opakowanie zawierające elastyczną siatkę opatrunkową a’25 m w stanie rozciągniętym?

Odp. Poz. 14-17 op. a’25 m. Poz. 18 op. a’200 szt., poz. 19 opak. a’100 szt., poz. 20 op. a’20 szt.

38. Poz. nr 20 - czy pod pojęciem opakowania Zamawiający rozumie opakowanie zawierające 20 szt. podkładów chłonnych?

Odp. Tak.

39. Czy Zamawiający w zadaniu 6 pozycja 1,2,3 miał na myśli długość przylepca 9,1 m?

Zadanie 2, pozycja 1-3

Odp. Tak.

40. Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

41. Zadanie 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na rolce?

Odp. Tak.

42. Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie w kartoniku zbiorczym a’24sztuki?

Odp. Tak.

43. Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie w kartoniku zbiorczym a’12sztuki?

Odp. Tak.

44. Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie w kartoniku zbiorczym a’6sztuki?

Odp. Tak.

45. Zadanie 2, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

46. Zadanie 2, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 5m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

47. Zadanie 2, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na rolce?

Odp. Tak.

48. Zadanie 2, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty klejem akrylowym?

Odp. Nie.

49. Zadanie 2, pozycja 12-13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie.

50. Zadanie 3, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek z wkładem chłonnym o składzie: 20% poliester, 80%wiskoza, pokryty siateczka PE?

Odp. Tak.

51. Zadanie 3, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek z przecięciem papieru wzdłuż dłuższego boku?

Odp. Nie.

52. Zadanie 3, pozycja 6-7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie.

53. Zadanie 3, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie.

54. Zadanie 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec przylepcie do łączenia brzegów ran w rozmiarze 25x100mm?

Odp. Nie.

55. Zadanie 3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przylepiec przylepcie do łączenia brzegów ran w rozmiarze 13x100mm?

Odp. Nie.

56. Zadanie 4, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3minuty lub 5-6minut?

57. Zadanie 4, pozycja 10-13

Czy Zamawiający dopuści przylepce chirurgiczne włókninowe o długości 10m?

Odp. Tak.

58. Zadanie 4, pozycja 14-17

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o składzie: 79% włókna poliamidowe i 21% włókna elastanu?

Odp. Nie.

59. Zadanie 4, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny 5 warstwowy, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Nie.

ZAPISY UMOWY

60. Pytanie dotyczące § 4  ust. 1 i 11

Czy bieg terminów określonych w § 4 ust. 1 i 11 wzoru umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiający miał na myśli dni kalendarzowe, z tym, że jeżeli dzień dostawy wypada 
w dzień ustawowo wolny od pracy należy dostarczyć towar w pierwszy dzień roboczy, przypadający po dniu wolnym.

61. Pytanie dotyczące § 4 ust. 4

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do § 4 ust. 4 wzoru umowy zapisu określającego minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (procentowo)?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

62. Pytanie dotyczące § 5 ust. 1a)

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w § 5 ust. 1 wzoru umowy była naliczana nie od wartości całej dostawy, lecz od wartości towaru niedostarczonego w terminie?

Odp. Tak.

63.  Projekt umowy,

§ 5, ust. 1-zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów umowy dotyczącą kar umownych na następującą:

Kary umowne:

za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki,

w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy materiałów opatrunkowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wadliwej części dostawy,

w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę  w wysokości 20 % niezrealizowanej części umowy,

w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki.

za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
w wysokości 0,2 % wartości dostawy  za każdy dzień zwłoki,

w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 20 % niezrealizowanej części umowy,

Odp. Wysokość kar pozostaje bez zmian. Zmianę wprowadza się jedynie dot. niezrealizowanej części dostawy oraz wadliwej części dostawy.

W zadaniu 2 poz. 14 opakowanie a’50 szt.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy