|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dostawę - sprzedaż osprzętu urologicznego oraz sprzętu do rehabilitacji.

Do dnia 25 maja 2012 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy zadania nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści aparat bez dźwiękowego sygnalizatora nieprawidłowości pracy aparatu, ale z sygnalizatorem wizualnym na ekranie dotykowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy zamawiający dopuści aparat o wymiarach sterownika 98 x 56 x 56?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy zamawiający dopuści aparat o częstotliwości impulsów 50 - 1500 Hz?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Czy zamawiający dopuści aparat o szerokości impulsów 0,05 ms - 2 ms?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Czy zamawiający dopuści aparat o wadze sterownika 38 kg?

Odp. Tak.

Dotyczy zadania nr 1

Odp. Tak.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy