|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dostawę soczewek.

Do dnia 26 czerwca 2012 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1, dot. Zadania nr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji zestawu, w skład którego wchodzą:

- 2 x fartuch XL (zamiast 1x fartuch L, 1x fartuch S);

- 1 x strzykawka 3ml  z gumowym tłokiem (zamiast 1 x strzykawka 2ml);

przy zachowaniu pozostałych składowych zestawu?

Odp. Fartuchy XL + L lub XL + M, natomiast Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki 3 ml z gumowym tłokiem.

Pytanie 2, dot. Zadania nr 2, poz. 2:

Czy ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawu operacyjnego (pozycja 2) przez producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na pierwszą dostawę zestawu  po 6 tygodniach od podpisania umowy, a do tego czasu dostawy zestawów zastępczych o przybliżonym składzie? Jeśli tak, to prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zapis taki zostanie wprowadzony w umowie.

Pytanie 3, dot. Zadania nr 2, poz. 2:

Czy z uwagi na fakt, że wymagany zestaw (pozycja 2) produkowany jest przez producenta pod indywidualne zamówienie Wykonawcy, Zamawiający dopuści możliwość wniesienia w tej pozycji próbek o składzie zbliżonym do wymaganego zestawu?

Odp. Tak.

Pytanie 4, dot. Zadania nr 2, poz. 3, 4, 5, 6:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia do Zadania nr 2, poz. 3, 4, 5, 6 łącznie 6 szt. zestawów do wielokrotnego użytku do implantacji zgodne z kartridżem jednorazowym? Jeśli tak, to prosimy o ujednolicenie zapisów załącznika cenowego.

Odp. Łącznie 6 szt.

Pytanie 5, dot. Zadania nr 2, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji implantu przeciwjaskrowego o długości 2,64mm (zamiast 2,96mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów wyrobu?

Odp. Tak.

Pytanie 6, dot. Zadania nr 2 – Urządzenie do fakoemulsyfikacji zaćmy, pkt. 10:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia  3 głowic do fakoemulsyfikacji?

Odp. Tak.

Pytanie 7, dot. § 4 ust. 18 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu dojazdu serwisu do 3 dni roboczych przy zachowaniu maksymalnego, dopuszczalnego przez Zamawiającego, czasu usunięcia awarii aparatu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8, dot. § 5 ust. 1a)  projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę zapisu dotyczącą wysokości kar umownych:

„za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki”

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9, dot. § 5 ust. 1 c), f) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych z 20 do 10% niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10, dot. § 2 ust. 2 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. projektu umowy wg poniższej propozycji:

„(…) Dopuszczalna jest zmiana wysokości podatku VAT w momencie ustawowej zmiany stawki podatku VAT (aneks) oraz obniżenie cen. W takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.”

Odp. Zamawiający zmieni zapis w umowie na powyższy.

Pytanie 11, dot. Rozdziału XIII pkt. 7.2 SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty, celem oceny jakości oferowanych wyrobów, także publikacji naukowych w języku angielskim?

Odp. Tak.

Pytanie 12, dot. Zadania 2:

Ze względu na wymóg dostarczenia w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy urządzenia do fakoemulsyfikacji zaćmy, kompatybilnego z oferowanymi zestawami, prosimy o wprowadzenie stosownych zapisów w projekcie umowy.

Odp. Zamawiający wprowadzi taki zapis w umowie.

Pytanie 13 (Zadanie 1, poz. 13)

Czy Zamawiający dopuści nóż 2,8mm zamiast noża 2,75mm?

Odp. Tak.

Pytanie 14 (Zadanie 1, poz. 13)

Czy Zamawiający dopuści zamiast dwóch noży: nóż 1,2mm oraz V-lanca 1,2mm jeden nóż 1,2mm side port?

Odp. Zamawiający wymaga 1 szt. 2,75 oraz 1 szt. typu V-lanca 1,2 mm.

Pytanie 15 (Zadanie 1, poz. 13)

Czy Zamawiający dopuści zamiast fartucha operatora o rozmiarze L, fartuch o rozmiarze L i XL?

Odp. Tak.

Pytanie 16 (Zadanie 1, poz. 13)

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie posiadający kaniuli 21G oraz strzykawki 10ml?

Odp. Kaniula 21G pozostaje bez zmian dopuszczamy natomiast strzykawkę 5 ml zamiast 10.

Pytanie 17 (Zadanie 1, poz. 14)

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie posiadający w swoim składzie noża 1,2mm side port?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noża typ V-lanca 1,2 mm.

Pytanie 18 (Zadanie 1, poz. 14)

Czy Zamawiający dopuści zamiast fartucha operatora o rozmiarze L, fartuch o rozmiarze L i XL?

Odp. Tak.

Pytanie 19 (Zadanie 1, poz. 14)

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie posiadający kaniul 21G oraz strzykawki 10ml?

Odp. Kaniula 21G pozostaje bez zmian dopuszczamy natomiast strzykawkę 5 ml zamiast 10.

Pytanie 20 (Zadanie 1, poz. 16)

Czy Zamawiający zamiast obłożenia pacjenta 140x160 (2 torebki, folia adhezyjna) dopuści obłożenie pacjenta 127 x 140 (1x torebka 500ml, folia adhezyjna )?

Odp. Tak.

Pytanie 21 (Zadanie 1, poz. 16)

Czy Zamawiający dopuści 5 mikrogąbek zamiast 6?

Odp. Tak.

Pytanie 22 (Zadanie 1, poz. 16)

Czy Zamawiający dopuści zamiast fartucha operatora o rozmiarze L, fartuch o rozmiarze XL i M?

Odp. Zamawiający wymaga 2 fartuchy: 1 –XL, 1 –L.

Pytanie 23 (Zadanie 1, poz. 16)

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie posiadający w swoim składzie fartuch o rozmiarze S?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze M lub L.

Pytanie 24 (Zadanie 1, poz. 16)

Czy Zamawiający zamiast 2 strzykawek 2-częściowych 2ml dopuści 3 strzykawki 3 ml?

Odp. Tak.

Pytanie 25 (Zadanie 1, poz. 16)

Czy Zamawiający dopuści obłożenie Mayo o rozmiarze 60,96 x 139,7cm (24 x 55 in)?

Odp. Tak.

Pytanie 26 (Zadanie 1, poz. 16A)

Czy Zamawiający zamiast obłożenia pacjenta 140x160 (2 torebki, folia adhezyjna) dopuści obłożenie pacjenta 127 x 140 (1x torebka 500ml)?

Odp. Tak.

Pytanie 27 (Zadanie 1, poz. 16A)

Czy Zamawiający dopuści 5 mikrostrzałek zamiast 6?

Odp. Tak.

Pytanie 28 (Zadanie 1, poz. 16A)

Czy Zamawiający dopuści zamiast fartucha operatora o rozmiarze L, fartuch o rozmiarze XL i M?

Odp. Zamawiający wymaga 2 fartuchy: 1 –XL, 1 –L.

Pytanie 29 (Zadanie 1, poz. 16A)

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie posiadający w swoim składzie fartuch o rozmiarze S?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze M lub L.

Pytanie 30 (Zadanie 1, poz. 16A)

Czy Zamawiający zamiast 2 strzykawek 2-częściowych 2ml dopuści 3 strzykawki 3 ml?

Odp. Tak.

Pytanie 31 (Zadanie 1, poz. 16A)

Czy Zamawiający dopuści obłożenie Mayo o rozmiarze 60,96 x 139,7cm (24 x 55 in)?

Odp. Tak.

Pytanie 32 (Zadanie 1, poz. 16B)

Czy Zamawiający zamiast obłożenia pacjenta 140x160 (2 torebki, folia adhezyjna) dopuści obłożenie pacjenta 127 x 140 (1x torebka 500ml)?

Odp. Tak.

Pytanie 33 (Zadanie 1, poz. 16B)

Czy Zamawiający dopuści 5 mikrostrzałek zamiast 6?

Odp. Tak.

Pytanie 34 (Zadanie 1, poz. 16B)

Czy Zamawiający dopuści zamiast fartucha operatora o rozmiarze L, fartuch o rozmiarze XL i M?

Odp. Zamawiający wymaga 2 fartuchy: 1 –XL, 1 –L.

Pytanie 35 (Zadanie 1, poz. 16B)

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie posiadający w swoim składzie fartuch o rozmiarze S?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze M lub L.

Pytanie 36 (Zadanie 1, poz. 16B)

Czy Zamawiający zamiast 2 strzykawek 2-częściowych 2ml dopuści 3 strzykawki 3 ml?

Odp. Tak.

Pytanie 37 (Zadanie 1, poz. 16B)

Czy Zamawiający dopuści obłożenie Mayo o rozmiarze 60,96 x 139,7cm (24 x 55 in)?

Odp. Tak.

Pytanie 38(Zadanie 2, poz. 8)

Proszę o dopuszczenie wiskoelastyk o pojemności 1 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania nr 1 i 2

Zamawiający wymaga aby do zadania nr 1 i nr 2 Wykonawca dostarczył bezpłatnie następujące narzędzia:

- Rozwórka powiekowa 4 szt.

- Pęseta do CAPSUKORRHEXIS 4 szt.

- Pęseta chirurgiczna (do stabilizacji gałki ocznej – szycia) 4 szt.

- Pęseta anatomiczna (do manipulacji IOL) 4 szt.

- Phaco Choper 4 szt.

- IOL manipulator 4 szt.

- Imadło do szycia rogówki 2 szt.

- Nożyczki do przecinania folii w obłożeniu (preparacyjne) 4 szt.

- Kaseta do sterylizacji (gazowej i parowej) 4 szt.

Asortyment szczegółowy narzędzi do precyzowaniem typu zostanie ustalony przy podpisywaniu umowy i określeniem terminu dostawy.

W Formularzu cenowym dot. zadania nr 1 Wykonawcy muszą wycenić następujące narzędzia (przy planowanej częstotliwości zamówień ok. 1 kpl na 3 zestawy z poz. 16 i 16A):

Jednorazowe narzędzia do vitrectomii:

- pęseta do ILM

- igła fletowa

- igła fletowa z aktywną aspiracją,

- kaniula typu FlexTip 6 mm

- nożyczki.

Ponadto w Załączniku nr 2 dot. zadaniu nr 1  (Fakoemulsyfikator do chirurgii przedniego i tylnego odcinka oka) Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć bezpłatnie jako osprzęt do aparatu wielorazową linię do podawania oleju silikonowego 2 kpl (kompatybilne z zaoferowanym aparatem)

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy