|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora mikrobiologicznego

Do dnia 30 lipca 2012 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie instrukcji obsługi oferowanego analizatora w formie elektronicznej na CD lub w formie papierowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w celu ułatwienia weryfikacji produktów oraz dokonywania ewentualnych zamówień , w poszczególnych zadaniach dodać kolejną kolumnę "Nazwa handlowa oraz numer katalogowy" zgodnie z wymogiem zawartym w załączniku nr 2 należy rozszerzyć rubrykę by umieścić wszystkie rodzaje oferowanych testów do identyfikacji i do lekowrażliwości? 
W ten sposób Zamawiający będzie miał dowolność wyboru takich testów, jakie są mu w danym momencie potrzebne oraz w przypadku pozostałych odczynników nie będzie problemów z oceną zgodności produktów z wymogami SIWZ oraz po wygranym przetargu z realizacją zamówień.

Odp. Tak.

3. Czy w zadaniu 1 w pozycji 94 Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża chromogennego  do wykrywania i jednoczesnego różnicowania szczepów E.faecium i E.faecalis?

Odp. Tak.

4. Czy w zadaniu 1 w pozycji 103 Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża chromogennego do oznaczania enterokrwotocznych szczepów E.coli?

Odp. Tak.

5. Czy w zadaniu 1 w pozycji 107 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 11 opakowań testów konfekcjonowanych po 12 sztuk w opakowaniu, które w pełni pokryją wymagane zapotrzebowanie?

Odp. Tak.

6. Czy zadaniu 1 w pozycji 108 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 10 opakowań odczynnika konfekcjonowanego po 20 sztuk w opakowaniu, które w pełni pokryją wymagane zapotrzebowanie?

Odp. Tak.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wszystkie odczynniki dodatkowe wymagane w zadaniu 1 wycenić jako kolejne wiersze i opisać jako pozycje: 36a, 36b, 36c.... i 66a, 66b, 66c...itd?

Odp. Tak.

8. Czy w celu zachowania standaryzacji badań Zamawiający wymaga aby wszystkie testy wymienione w zadaniu 2 pochodziły od jednego producenta?

Odp. Tak.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na odczynniki z następującymi minimalnymi terminami ważności oraz odpowiednio zmieni zapisy SIWZ w tym §4 ust. 8 projektu umowy zał. Nr 8 do SIWZ:

Zadanie 1 podłoża gotowe na płytkach z krwią oraz chromogenne  min. 4-5 tygodni?

Zadanie 1 podłoża gotowe na płytkach bez krwi  min. 6-8 tygodni?

Zadanie 1 podłoża w butelkach i probówkach min. 3-6 miesięcy?

Zadanie 1 podłoża suche min. 7 miesięcy?

Zadanie 1 szybkie testy lateksowe min. 4-6 miesięcy?

Zadanie 1 odczynniki dodatkowe min. 4-6 miesięcy?

Zadanie 1 testy identyfikacyjne i antybiogramowe min. 4-6 miesięcy?

Zadanie 1 pozostałe odczynniki min. 3 miesiące?

Zadanie 2 pozycja 13 min. 6 miesięcy?

Zadanie 2 pozostałe odczynniki min. 8 miesięcy?

Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty oferowanych odczynników Wykonawca nie może udzielić gwarancji na oferowane wyroby na okres określony w SIWZ min. 12 miesięcy. Wykonawca do oferty dołączy wykaz minimalnych terminów ważności deklarowanych przez producenta odczynników.

Odp. Tak.

10. Uwagi  do wzoru umowy zał. Nr 8:

§2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania umowy.  Dopuszczalna jest zmiana wysokości podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (aneks). W tej sytuacji zmianie ulega cena jednostkowa brutto.”?

Odp. Tak.

11. §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw …… (zadanie nr 1, 2, 3), na podstawie składanych zamówień, w ciągu 7 dni roboczych, od chwili otrzymania zamówienia pisemnego, faxem, mailem, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.”? Uzasadnienie:  Ze względu na wewnętrzną organizację pracy wykonawcy i na brak możliwości weryfikacji osoby dzwoniącej pod kątem jej danych osobowych oraz posiadania przez nią uprawnień do składania zamówień - zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu dot. możliwości składania zamówień telefonicznie

Odp.  Zamawiający wprowadza taką modyfikację.

12. §5 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki,”?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

13. §5 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie postanowienia: „Łączna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 20% wartości towaru dostarczonego w zwłoce.”?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

14. §5 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? W przypadku uznania złożonej reklamacji, towar podlega wymianie na towar wolny od wad, a Zamawiający nie ponosi przy tym dodatkowych kosztów. W związku z czym kara ta wydaje się być nieuzasadniona.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

15. §5 ust. 1 lit. b – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie lit. b, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości reklamowanego towaru”?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

16. §5 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy,”?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

17. §5 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki.”?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

18. §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umownym, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.”?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

19. §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

20. §6 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonywać w okresie gwarancyjnym na swój koszt wszelkich napraw wynikających nie z winy Zamawiającego, konserwacji i przeglądów analizatora.”?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

21. dotyczy zadania nr 3, pozycja od 1.1 do 1.3

Czy Zamawiający dopuści inny sposób konfekcjonowania krążków: po 50 sztuk w jednym opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dobrej jakości krążków w opakowaniach po 50 lub 100 szt.

22.  dotyczy specyfikacji produktu (do zadania 3) - pkt.9

Czy, w związku z wymogiem, aby krążki antybiotykowe i szczepy wzorcowe pochodziły od jednego producenta, Zamawiający wymaga potwierdzenia tego wymogu w postaci dołączenia do oferty stron katalogowych z pozycjami oferowanych krążków i szczepów wzorcowych?

Odp. Tak.

23.  dotyczy specyfikacji produktu (do zadania 3) -  pkt.1

Czy Zamawiający zgodzi się, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dołączone były wraz z pierwszą dostawą? W przypadku dostarczenia kart charakterystyki wraz z ofertą, gdzie każda karta to ponad 10 stron opisu, wiązałoby się z przygotowaniem oferty dodatkowo z ponad 70 stronami kart charakterystyk?

Odp. Tak.

24. dotyczy specyfikacji produktu (do zadania 3 ) - pkt.1

Czy Zamawiający zgodzi się, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dołączone były do oferty w postaci nośnika elektronicznego np. w postaci płyty CD?

Odp. Tak.

# 25. dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z ww. zadania podłoża mikrobiologiczne? Obecna konstrukcja pakietu nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Badania prowadzone na podłożach na płytkach Petriego nie wymagają użycia aparatu, wykorzystywane są do metod manualnych. Taka konstrukcja pakietu gdzie do produktów powszechnie dostępnych (podłoża bakteriologiczne), dodano odczynniki charakterystyczne tylko dla jednego producenta eliminuje konkurencyjność postepowania, ponadto sugeruje wybór jednego dostawcy przed zakończeniem procedury przetargowej.

Odp. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie podłóż bakteriologicznych, gdyż uniemożliwia nam to wykonywanie testów identyfikacyjnych i antybiogramowych metodą automatyczną z podłóż wybiórczych i chromogennych opisanych w zadaniu. Zadanie opracowane jest zgodnie z procedurami diagnostycznymi wymagającymi prowadzenia metod kontroli i walidacji procesów. Zarówno podłoża do hodowli jak i użyte testy od jednego producenta zwalniają nas z ciągłej kontroli i walidacji co wiąże się 
z dodatkowymi kosztami.

26. dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęchcerzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten w przeciwieństwie do plastiku jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Paski na tym podłożu są przystosowane do automatycznych czytników pozwalających na elektroniczne odczytanie stref zahamowania wzrostu 
i archiwizacje danych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na testy o podłożu celulozowym, gdyż proces przechowywania ich powoduje zawilgotnienie co uniemożliwia wykorzystanie ich 
w terminie dłuższym niż np. 2 lata.

27. Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by krążki antybiogramowe oraz szczepy wzorcowe pochodziły od jednego producenta? Złożenie oferty na zadanie nr 3 przy warunku, aby krążki pochodziły od tego samego producenta co szczepy wzorcowe jest możliwe tylko przez firmę Diag-Med., która jest wyłącznym dystrybutorem produktów działu Mikrobiologii Klinicznej firmy Beckton Dickinson. W związku z powyższym firma Diag-Med. Jest aktualnie jedynym źródłem z którego na terenie Polski można pozyskać produkty firmy Beckton Dickinson. W literaturze dotyczącej zamówień publicznych prezentowane jest twierdzenie, że konieczność zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznacza m.in. konieczność eliminacji z określenia przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, wskazujących na konkretnego wykonawcę, bądź które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie oferty. Chodzi tu zatem o negatywną przesłankę sposobu opisu przedmiotu zamówienia. W omawianym przypadku mamy do czynienia z tzw. „pośrednią dyskryminacją lub uprzywilejowaniem sensu stricto”. Stykamy się z nią wtedy, gdy Zamawiający wprawdzie nie opisuje przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ale posługuje się parametrami wskazującymi na konkretnego producenta (dostawcę). Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Zespołów Arbitrów Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia powinien unikać wszelkich opisów, które wskazywałyby na konkretny wybór lub konkretnego wykonawcę. Wymóg aby krążki abtybiogramowe oraz szczepy wzorcowe pochodziły od jednego producenta narusza wiec zasady uczciwej konkurencji, ponadto sugeruje wybór jednego dostawcy jeszcze przed zakończeniem procedury przetargowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu, ponieważ wiąże się to 
z faktem, iż w przypadku reklamacji krążków lub odczytu stref zahamowania przy użyciu szczepów wzorcowych następuje przerzucanie odpowiedzialności pomiędzy różnymi producentami, a Zamawiający nie może wskazać odpowiedzialnego za złe wyniki.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy