|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg, dnia 22 sierpnia 2012 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dostawę analizatora do automatycznego barwienia preparatów metodą Grama oraz dostawa cieplarki.

Do dnia 22 sierpnia 2012 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dotyczy zadania 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty  instrukcji obsługi oferowanego analizatora w formie elektronicznej na CD lub w formie papierowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?

Odp.: W formie papierowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty wyceny materiałów zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy aparatu i doliczenie jej do wartości aparatu w zadaniu 1?

Odp.: Tak, ale tylko informacyjnie, nie doliczając wartości materiałów zużywalnych do wartości aparatu.

Uwagi do umowy sprzedaży zał. 8:

- §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Termin gwarancji będzie wynosił 24 miesiące liczone od dnia uruchomienia przedmiotu umowy. W ramach gwarancji będą wykonywane wszelkie naprawy i konserwacje na koszt Wykonawcy (nie dotyczy konserwacji dziennych, tygodniowych i miesięcznych, których obowiązek przeprowadzenia spoczywa na Użytkowniku aparatury – zgodnie z zaleceniami producenta). Gwarancja nie obejmuje ewentualnych uszkodzeń i wad, powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również uszkodzeń, wynikłych z powodu pożaru, zalania, wyładowań atmosferycznych i innych zdarzeń losowych.”?

Odp.: Termin gwarancji będzie wynosił 24 miesiące liczone od dnia uruchomienia

przedmiotu umowy. W ramach gwarancji będą wykonywane wszelkie naprawy i konserwacje na koszt Wykonawcy nie dotyczy konserwacji dziennych, tygodniowych i miesięcznych, których obowiązek przeprowadzenia spoczywa na Użytkowniku aparatury – zgodnie z zaleceniami producenta.

- §5 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Po dwukrotnej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy na żądanie Zamawiającego. Pod pojęciem podzespołu rozumie się część składową urządzenia – nie dotyczy części zużywalnych, wymiennych w czasie normalnej eksploatacji.”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- §5 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Jeżeli w okresie gwarancji nastąpi 4 razy awaria tego samego podzespołu, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe. Pod pojęciem podzespołu rozumie się część składową urządzenia – nie dotyczy części zużywalnych, wymiennych w czasie normalnej eksploatacji.” oraz odpowiednią zmianę w załączniku nr 7 w wierszu „Inne warunki” tak by zapisy były zgodne z wymogami umowy zawartymi w §5 ust. 8?

Odp.: Zamawiający popełnił omyłkę: w warunkach usług gwarancyjnych napisał „Jeżeli

w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 3 razy, Wykonawca wymieni je na nowe”, a w § 5 ust. 8 „Jeżeli w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 4 razy, Wykonawca wymieni je na nowe”. Zamawiający dokonuje zmiany w § 5 ust. 8. Prawidłowe jest: „Jeżeli w okresie gwarancji awaria urządzenia nastąpi 3 razy Wykonawca wymieni je na nowe”. – nie dotyczy części zużywalnych, wymiennych w czasie normalnej eksploatacji.

- §5 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie omyłki pisarskiej i zmianę „w pkt. 11” na „w pkt. 10”?

Odp.: Tak.

- §6 ust. 1 lit. a) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kary umownej na 1%?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- §6 ust. 1 lit. b) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie litery b)?
Uzasadnienie: Kara umowna określona w literze b) nie ma żadnego uzasadnienia. Umowa reguluje postępowanie w przypadku powstania usterki przedmiotu sprzedaży. Kara umowna winna stanowić sankcję za nienależyte wykonanie umowy. W przypadku usterki aparatu nienależytym wykonaniem umowy ze Strony Wykonawcy jest opóźnienie jego naprawy, co już jest uregulowane w §6 ust. 1 lit. d). W naturze urządzenia technicznego wpisane jest ryzyko jego uszkodzenia podczas eksploatacji. Wykonawca dając gwarancję na sprzedany sprzęt deklaruje jego poprawne funkcjonowanie i na wypadek usterki (co jest całkowicie naturalnym zjawiskiem) zapewnia dokonanie naprawy bez narażania Zamawiającego na koszty. Kara umowna w obecnym brzmieniu, nie tylko jest rażąco wysoka, gdyż wynosi 5% wartości umowy, ale również stanowi próbę całkowicie nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- §6 ust. 1 lit. c) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:„w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości umowy,”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- §6 ust. 1 lit. d) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kary na 0,5%?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- §7 tiret 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy,”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Uwagi do umowy serwisowej zał. 9

- §2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„Nie później niż w ciągu 48 godzin w dni robocze od otrzymania zawiadomienia Wykonawca, w godzinach pracy tj. od ……… do ……… podejmuje niezbędne działania zmierzające do usunięcia uszkodzenia. W przypadku niepodjęcia działań w wyżej wymienionym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień zwłoki.”?

Odp.: Nie później niż w ciągu 24 godziny w dni robocze od otrzymania zawiadomienia Wykonawca, w godzinach pracy tj. od ……… do ……… podejmuje niezbędne działania zmierzające do usunięcia uszkodzenia. W przypadku niepodjęcia działań w wyżej wymienionym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości …………. za każdy dzień zwłoki.

- §2 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Czas naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni. Gdy czas naprawy przekroczy 7 dni roboczych Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego nieodpłatnie, na czas naprawy, urządzenie zastępcze realizującego funkcje urządzenia naprawianego. W przypadku przekroczenia 7 dniowego terminu naprawy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 za każdy dzień zwłoki.”?

Odp.: Czas naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni. Gdy czas naprawy przekroczy 7 Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego nieodpłatnie, na czas naprawy, urządzenie zastępcze realizującego funkcje urządzenia naprawianego. W przypadku przekroczenia 7 dniowego terminu naprawy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości …………. za każdy dzień zwłoki.

- Załącznik nr 1 do umowy serwisowej Pkt 2 b) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: Wykonanie raz na dwa lata testów specjalistycznych zgodnie z zaleceniami Producenta?

Odp.: Tak, wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 126 dm³ o wymiarach 550 x 600 x 880 mm (sz. x gł. x wys.)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści cieplarkę bez gniazda USB, wyposażoną w port RS485?

Odp.: Nie.

- Czy w pkt. 20 Zamawiający pisząc „Podwójny systemowo obsługiwany układ zabezpieczający” ma na myśli zabezpieczenie klasy 3.3 wg DIN 12880?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaprogramowania 5 cykli?

Odp.: Nie.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy