|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg, dnia 29 listopada 2012 r.

L.dz. RS/ZP/144/1092/2012

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dostawę materiałów opatrunkowych dla potrzeb szpitala.

Do dnia 28 listopada 2012 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1, dot. Zadania nr 31 opakowania sterylizacyjne:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-14) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie podziału pakietu nr 31 oraz utworzenie pakietu 31A – zawierającego papier do sterylizacji. Wadium dla zadania 31 zmienia się na kwotę 1110 zł wadium w zadaniu nr 31A – Papier krepowy wynosi 130 zł.

Pytanie 2, dot. Zadania nr 31 opakowania sterylizacyjne:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymaganych w SIWZ ilości próbek – 1 rolka rękawów papierowo-foliowych –do ilości pozwalającej przetestować jakość oferowanych wyrobów np. do 2 mb z każdej pozycji w danym pakiecie?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, dot. Zadania nr 31 opakowania sterylizacyjne:

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy foliowo-papierowe posiadały gramaturę papieru 70 g/m², czyli o wyższych parametrach barierowości szczególnie w stanie mokrym, poza tym wyższa gramatura wykazuje wyższą wytrzymałość mechaniczną ?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyrób o proponowanej gramaturze papieru, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 4, dot. Zadania nr 34:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie asortymentu do sterylizacji parą wodną (Poz. 2-3) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, dot. Zadania nr 34:

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chemiczny wskaźnik paskowy, spełniający wymagania SIWZ, pakowany po 250 szt., z możliwością podziału na 500 szt.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie dotyczące wielości opakowania, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6, dot. Zadania nr 34:

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny taśmę samoprzylepną z naniesionym atramentem wskaźnikowym o rozmiarze 1,8 cm x 55 m?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7, dot. Zadania nr 35:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pakietu testowego typu Bowie&Dick (Poz. 3) oraz utworzenie odrębnego pakietu?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8, dot. Zadania nr 1 poz. 1- 3 i 8-11:

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Państwa zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie uczestników.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9, dot. Zadania nr 1 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 10 lub a 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10, dot. Zadania nr 1 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 20x19cm?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11, dot. Zadania nr 1:

Czy w ramach uczciwej konkurencji Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej  i dopuści wyroby sterylizowane innymi, dopuszczonymi walidowanymi metodami sterylizacji?

Chcielibyśmy nadmienić, że najważniejszym uregulowaniem prawnym, dotyczącym sterylizacji wyrobów medycznych jest - poza Dyrektywą 93/42/EEC - norma europejska EN 556-1 
z grudnia 2002 roku „Sterylizacja wyrobów medycznych. Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych jako STERYLNE. Część 1. Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych” (PKN, Warszawa 2002 r.)

W punkcie 1 normy określającym jej zakres umieszczono uwagę :

„Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN  ISO  11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN  ISO  17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937”.

Normy dotyczą odpowiednio : EN  ISO  11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN  ISO  17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalizowany.

W części 4 normy EN 556 punkt 4.1 określającego wymagania określono:

„Aby finalnie wysterylizowany wyrób medyczny można było określić jako STERYLNY, teoretyczne prawdopodobieństwo znalezienia na/w nim zdolnych do życia drobnoustrojów powinno wynosić 1x10-6 lub być mniejsze.”

W uwadze 1 do punktu 4.2 zapisano:

„ Dowodem na to, że wyrób medyczny jest sterylny są:

pierwsza i kolejne walidacje procesu sterylizacji, wykazujące akceptowalność procesu, oraz

informacje otrzymane podczas rutynowych kontroli i monitorowania, które wykazują, że zwalidowany proces został zastosowany w praktyce.”

Zarówno z przytoczonych w tym miejscu zapisów normy EN 556-1, jak również pozostałych jej uregulowań w żadnym stopniu i w żadnym miejscu nie wynika, że jakiekolwiek wyroby medyczne powinny być sterylizowane tylko jedną określoną metodą. Jedynym wymaganiem w stosunku do wszystkich dopuszczonych metod sterylizacji jest dokonanie pełnej i powtarzanej walidacji procesu sterylizacji, bez względu na to, jaki czynnik sterylizujący został użyty w procesie produkcji wyrobu medycznego, określonego jako STERYLNY.

W przytoczonej normie EN 556-1 powołano zapisy normy EN 14937 – Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Ogólne wymagania dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowania, walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji wyrobów medycznych.

Zakres niniejszej normy określa ogólne wymagania dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz odnośnie do opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych.

W żadnej z części dotyczącej definicji produktu przeznaczonego do sterylizacji (część 7), czynnika sterylizującego (część 5), procesu sterylizacji (część 8) nie ma konkretnych wskazań na określoną metodę sterylizacji, nie ma również mowy o wyróżnieniu którejkolwiek metody w stosunku do pozostałych.

Zapisy normy w części 5 nakładają konieczność doboru czynnika sterylizującego  w zależności od jego wpływu podczas ekspozycji na fizyczne i chemiczne właściwości sterylizowanych materiałów, oraz ich bezpieczeństwo biologiczne.

Zgodnie z tymi postanowieniami nie powinno się stosować np. pary wodnej w nadciśnieniu do sterylizacji materiałów termolabilnych ze względu właśnie na temperaturę czynnika w czasie ekspozycji i możliwość ich uszkodzenia, nie mówi się jednak nic o wyborze konkretnej metody sterylizacji w stosunku do konkretnych materiałów, a wybór tej metody i ocenę jej wpływu na materiał sterylizowany powierza się producentowi lub podmiotowi dokonującemu sterylizacji.

Bardzo ważnym z punktu widzenia naszych rozważań, jest zapis punktu 5.3.6 Załącznika E do normy: „Jeżeli w ocenie ryzyka zagrożenia zdrowia przeprowadzanej zgodnie z 8.7 stwierdza się pozostałości czynnika sterylizującego, dla którego mają być ustalone akceptowalne granice, to zaleca się aby definicja procesu miała na celu minimalizację obecności takich pozostałości na lub w wyrobie,  w momencie osiągnięcia wyspecyfikowanych wymagań dla sterylności. Dodatkowo, aby osiągnąć określone granice, może zajść potrzeba zdefiniowania  postępowania poprocesowego w celu dalszego zredukowania poziomu pozostałości. Jeżeli wymagane jest postępowanie poprocesowe, to jest ono definiowane i walidowane jako część procesu sterylizacji.”

Z przytoczonych zapisów norm EN 556-1 i EN ISO 14937 bezspornie wynika, że brak jest jakichkolwiek podstaw do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów medycznych.

Podmioty stosujące  argumentację, mającą potwierdzić konieczność stosowania sterylizacji parowej w odniesieniu do wyrobów gazowych,  przytaczają zapisy punktu 76 Aneksu 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006    w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2006 r. Nr 194 poz. 1436 „sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być stosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania”

W tej argumentacji  pominięte zostały dwa bardzo ważne czynniki:

ciąg dalszy brzmienia punktu 76: ”Walidacja procesu powinna wykazać, że gaz nie działa szkodliwie na produkt a warunki i czas odgazowywania pozwalają na usunięcie pozostałości gazu oraz produktów reakcji do ustalonych, dopuszczalnych limitów dla danego materiału lub produktu”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w którym mowa jest o sterylizacji parą wodną zostało opracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne i dotyczy produktów leczniczych,  a nie wyrobów medycznych – a takimi są wyroby gazowe jałowe.

Wypełnienie zapisów norm prawnych, dotyczących sterylizacji wyrobów medycznych jest prawnym obowiązkiem wytwórcy danego wyrobu medycznego.

Spełnienie tych norm, stanowiących o bezwzględnym bezpieczeństwie stosowania sterylnego wyrobu medycznego, potwierdzone zostaje przez wytwórcę umieszczeniem znaku bezpieczeństwa wyrobu medycznego CE.

Fakt ten, po powołaniu odpowiednich norm, zostaje każdorazowo potwierdzony przez wytwórcę w Deklaracji Zgodności, potwierdzonej i zbadanej w przypadku wyrobów sterylnych przez jednostkę notyfikowaną, wydającą Certyfikat CE dla danego sterylnego wyrobu medycznego. Brak więc podstaw do twierdzenia, że dany wyrób sterylizowany konkretną metodą sterylizacyjną jest bezpieczniejszy czy w jakimkolwiek stopniu „lepszy” od innego wyrobu.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12, dot. Zadania nr 15 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 140x140cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar serwet. Pozostałe wymogi zgodne 
z SIWZ.

Pytanie 13, dot. Zadania nr 15 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 50x70cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar serwet. Pozostałe wymogi zgodne 
z SIWZ.

Pytanie 14, dot. SIWZ:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej podając w pkt. X. 3 w jaki sposób należy opisać kopertą opisu: „Oferta – w przetargu nieograniczonym na dostawę  soczewek”?

Odp. Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu SIWZ 
w pkt. X.3 na następujący: „Oferta – w przetargu nieograniczonym na dostawę  materiałów opatrunkowych”

Pytanie 15, dot. Projektu umowy:

§ 5 - Prosimy o zmianę wysokości kar umownych w zakresie:

- Zwłoki w terminie dostawy

- Nieterminowego załatwienia reklamacji

z 2 % do 0,2%. Nałożenie tak wysokich kar przez Zamawiającego jest niewspółmierne do wysokości kar jakie może ponieść Zamawiający w przypadku nieterminowego regulowania należności.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 16, dot. Projektu umowy:

§ 5 - Prosimy o wykreślenie z projektu umowy § 5 pkt. 1 b) „w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 % wartości dostawy”

Zapis ten sugeruje konieczność zapłaty kary w przypadku zaistnienia samego faktu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego co jest sprzeczne z regułami kodeksu cywilnego. Polskie prawo nie przewiduje możliwości nałożenia kary pieniężnej związanej z faktem samego złożenia reklamacji. Ponadto w pkt. 1 d) Zamawiający nakłada na Wykonawcę karę za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji, co pozwoli Zamawiającemu zrekompensować ewentualne straty poniesione w przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 17, dot. Zadania nr 31:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla rękawów papierowo-foliowych data produkcji podana była tylko na kartonie zbiorczym? Wg naszej wiedzy, nie ma na rynku polskim dostawcy rękawów, który oferuje rękawy z naniesioną na foli datą produkcji.

Odp. Zgodnie z SIWZ – oznaczenie CE, data produkcji  oraz przydatności do użycia powinna być umieszczona na każdym opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 18, dot. Zadania nr 31:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dla poz. 6 rękawów o wymiarach 210mm x 200m zamiast 200mm x 200m. Wyrażanie zgody na takie dopuszczenie pozwoli złożyć ofertę większej ilości oferentom, przez co Zamawiający uzyska korzystniejszą cenę.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 19, dot. Zadania nr 31:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie jednej próbki dla rękawów papierowo – foliowych płaskich (poz. 1-8) w przypadku zaoferowania rękawów od tego samego producenta? Rękawy te mają takie same właściowości różnią się tylko szerokością. Jedna próbka dla różnych szerokości rękawów jest wystarczająca dla przeprowadzenia oceny jakościowej.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20, dot. Zadania nr 31:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie jednej próbki dla rękawów papierowo – foliowych z zakładką (poz. 9-14) w przypadku zaoferowania rękawów od tego samego producenta? Rękawy te mają takie same właściowości różnią się tylko szerokością. Jedna próbka dla różnych szerokości rękawów jest wystarczająca dla przeprowadzenia oceny jakościowej.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21, dot. Zadania nr 31:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbek dla rękawów papierowo foliowych w ilości 2 metrów bieżących a nie 1 rolki dla każdej pozycji. Jest to wystarczająca ilość do przeprowadzenia oceny jakościowej.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22, dot. Zadania nr 31:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dla poz. 15 papieru pakowanego po 250 ark z odpowiednim przeliczeniem wielkości zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowaną wielkość opakowania, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23, dot. Zadania nr 31:

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe oznakowane były znakiem CE na opakowaniu zbiorczym oraz wewnątrz roli?

UZASADNIENIE:  Zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych „wyroby wprowadzone do obrotu i wprowadzone do używania są oznakowane znakiem CE”. Ustawa precyzuje, iż „Znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu handlowym (…) zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku”.

Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego może wprowadzić w błąd użytkownika sugerując, iż znak CE dotyczy narzędzi i/lub materiałów umieszczonych wewnątrz rękawa.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane oznakowania produktu znakiem CE, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 24, dot. Zadania nr 32:

Prosimy o sprecyzowanie jakiego papieru do drukarki wymaga Zamawiający – offsetowego czy termicznego?

Odp. Zamawiający wymaga aby oferowane produkty były zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatorów i dopuszczone przez producenta sterylizatorów na podstawie oświadczenia producenta, dla sterylizatorów STERIVAC  4XL oraz 5XL,  wyprodukowanych  przed rokiem 2000.

Pytanie 25, dot. Zadania nr 32:

Prosimy o podanie szerokości roli papieru.

Odp. Zamawiający wymaga aby oferowane produkty były zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatorów i dopuszczone przez producenta sterylizatorów na podstawie oświadczenia producenta, dla sterylizatorów STERIVAC  4XL oraz 5XL,  wyprodukowanych  przed rokiem 2000.

Pytanie 26, dot. Zadania nr 34:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dla poz. 1 i 2 wskaźników pakowanych po 250 szt. z możliwością podziału na 500 z odpowiednim przeliczeniem wielkości zamówienia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie dotyczące wielości opakowania, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27, dot. Zadania nr 34:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taśmy z wskaźnikiem o wymiarach 25 mm x 55 m z odpowiednim przeliczeniem wielkości zamówienia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wymiary taśmy, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28, dot. Zadania nr 35:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wskaźników biologicznych o odczycie 3 – 5 godz.?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29, dot. Zadania nr 34 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 250/500 szt.? Ilość testów zostanie odpowiednio obliczona.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie dotyczące wielości opakowania, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30, dot. Zadania nr 34 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiarową taśmy + / - 1 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wymiary taśmy, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31, dot. Zadania nr 33:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 33, aby oferowane produkty były zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora?

Odp. Tak.

Pytanie 32, dot. Zadania nr 35:

Czy Zamawiający wymaga, aby produkty w pakiecie 35 posiadały Zgodność z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej?

Odp. Tak.

Pytanie 33, dot. Zadania nr 1:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje 1,2 oraz 3 co umożliwi nam złożenie wiążącej oferty cenowej i podniesienie konkurencyjności postępowania?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34, dot. Zadania nr 34 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk podwójnych wskaźników tj. 500 testów? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie dotyczące wielości opakowania, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35, dot. Zadania nr 35 poz. 3:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Test Bowie-Dick jest testem chemicznym oferowanym przez wielu dostawców w przeciwieństwie do testów biologicznych szybkiego odczytu stad podział pakietów pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36, dot. Zadania nr 35 poz. 3:

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wymaganej ilości próbek do 1 sztuki.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37, dot. Zadania nr 36:

Uprzejmie prosimy o informacje z jakich metkownic korzysta Zamawiający?

Odp. Zamawiający korzysta z metkownic trzyrzędowych firmy Blitz.

Pytanie 38, dot. Zadania nr 36 poz. 1 i 2:

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wymaganej ilości próbek do 5 sztuk etykiet z każdej pozycji.

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39, dot. dokumentów:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia dokumentu potwierdzającego zgodność obłożeń (zestawów i serwet), fartuchów i akcesoriów z normą PN-EN 556 1 i 2?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40, dot. Zadania nr 5:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o poniższym składzie:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta  stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łatą chłonną i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany skład zestawu wykonanego z  laminatu trzywarstwowego, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, w części chłonnej z polipropylenem, pozostałe wymagania zgodne 
z SIWZ.

Pytanie 41, dot. Zadania nr 6:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra o poniższym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i uchwyt na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

3 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta z wycięciem  z łatą chłonną i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany skład zestawu wykonanego z  laminatu trzywarstwowego, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, w części chłonnej z polipropylenem, pozostałe wymagania zgodne 
z SIWZ.

Pytanie 42, dot. Zadania nr 7:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn o poniższym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

2 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm

1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, elastyczna przesłona 7 cm z łatą chłonną 50x100 cm i uchwytem na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany skład zestawu wykonanego z  laminatu trzywarstwowego, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, w części chłonnej z polipropylenem, pozostałe wymagania zgodne 
z SIWZ.

Pytanie 43, dot. Zadania nr 8:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu barkowego o poniższym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 taśma op 9 x 50 cm

1 przyklejana serweta 75 x 90 cm

1 serweta z wycięciem  z łatą chłonną i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

1 osłona na kończynę 22x75 cm pakowana osobno i wliczona w cenę pozycji?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany skład zestawu wykonanego z  laminatu trzywarstwowego, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, w części chłonnej z polipropylenem, pozostałe wymagania zgodne 
z SIWZ.

Pytanie 44, dot. Zadania nr 10:

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny o poniższym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

2 ręczniki do rąk

1 uchwyt na przewody z rzepami 2,5 x 30 cm

1 serweta ginekologiczna ze zintegrowaną przesłoną i torebką na płyny, 60 x 120 cm 
i z przesłoną 9 x 12 cm

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm, przesłona 24 x 21 cm z zintegrowanymi nogawicami

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany skład zestawu wykonanego z  laminatu trzywarstwowego, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, w części chłonnej z polipropylenem, pozostałe wymagania zgodne 
z SIWZ.

Pytanie 45, dot. Zadania nr 12:

Czy Zamawiający dopuści zestaw izolacyjny o poniższym składzie:

4 ręczniki do rąk

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

1 serweta pionowa izolacyjna 240 x 330 cm, wycięcie przezroczyste 25 x 86 cm, zintegrowane z torebką na płyny z sitkiem i wyjściem na przyciski, 2 uchwyty na przewody 
i 2 worki do diatermii i odsysania 24x24 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany skład zestawu wykonanego z  laminatu trzywarstwowego, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, w części chłonnej z polipropylenem, pozostałe wymagania zgodne 
z SIWZ.

Pytanie 46, dot. Zadania nr 15:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o poniższym składzie:

1 ręcznik do rąk

1 serweta okulistyczna 150 x 140 cm, torebka na płyny, zintegrowana warstwa ochronna 
z owalną przesłoną  3,5  x  6,5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm?

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o poniższym składzie:

1 ręcznik do rąk

1 serweta okulistyczna 150 x 140 cm, torebka na płyny, zintegrowana warstwa ochronna 
z owalną przesłoną  3,5  x  6,5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47, dot. Zadania nr 16:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60 cm lub 75x90 cm?

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 180x180 cm bez warstwy chłonnej?

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści serwetę bez warstwy chłonnej?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48, dot. Zadania nr 21:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35 g/m2?

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35 g/m2?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy o gramaturze ≥ 35g/m², wykonany z włókniny typu SSMMS, pięciowarstwowy,  pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49, dot. Zadania nr 22:

Prosimy o wydzielenie poz. 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 78x145 cm?

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 230x300 cm z otworem 3,5 cm?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50, dot. Zadania nr 24:

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 15x250 cm?

Odp. Tak.

Pytanie 51, dot. Zadania nr 27:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietami poliestrowymi?

Odp. Tak.

Pytanie 52, dot. § 3 ust. 1 i 3 wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację terminu płatności tak by wynosiłby on 30 dni od daty złożenia faktury oraz wykreślenie ust. 3. Zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 12 czerwca 2003 r. o terminach płatności w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323 ze zm ) nawet jeżeli strony 
w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Nadto zgodnie z Art. 9. przywołanej ustawy - czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5, jest nieważna.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 53, dot. § 4 ust.11 wzoru umowy:

Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współżycia społecznego prosimy 
o następującą modyfikację:

11. Reklamacje Zamawiającego będą załatwione przez Wykonawcę nie później niż w  ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. W razie sporu o zasadność reklamacji jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad jakościowych w ciągu 5 dni od chwili otrzymania ekspertyzy.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 54, dot. § 9 wzoru umowy:

Ze względu na okres trwania umowy  (24 miesiące) i pewność obrotu gospodarczego prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy w §9 następujących zapisów:

Strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT obejmującej przedmiot zamówienia, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

b. rażącej zmiany cen przedmiotu zamówienia,

c. zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących towar importowany,
d. zastosowania waloryzacji cen z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

e. waloryzacja cen przedmiotu zamówienia może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał.
f. w przypadku przekraczającej zmiany o 3% średniego kursu NBP walut Euro lub USD 
w stosunku do średniego kursu NBP walut Euro lub USD z dnia zawarcia umowy

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 55, dot. Zadanie nr 5:

Czy Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta dotyczące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału?

Odp. Tak, zamawiający uzna takie oświadczenie, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 56, dot. Zadanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający serwetę do nakrycia stolika Mayo o wymiarze 80 x 145cm, taśmy samoprzylepne 9 x 50 oraz 4 ręczniki, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozmiary, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 57, dot. Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta dotyczące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału?

Odp. Tak, zamawiający uzna takie oświadczenie, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 58, dot. Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający serwetę do nakrycia stolika Mayo o wymiarze 80 x 145cm, 1 serwetę 150x150, 1 osłonę na kończynę 35 x 120cm dwie samoprzylepne 9 x 50 oraz 4 ręczniki, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozmiary, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 59, dot. Zadanie nr 7:

Czy Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta dotyczące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału?

Odp. Tak, zamawiający uzna takie oświadczenie, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 60, dot. Zadanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający dwie taśmy samoprzylepne 9 x 50 oraz 2 ręczniki, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane dodatkowo produkty, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 61, dot. Zadanie nr 8:

Czy Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta dotyczące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału?

Odp. Tak, zamawiający uzna takie oświadczenie, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 62, dot. Zadanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający serwetę do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona o rozmiarze 140 x 190cm, 1 serwetę operacyjną 150x150, dwie taśmy samoprzylepne 9 x 50, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozmiary, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 63, dot. Zadanie nr 21:

Czy Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta dotyczące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału?

Odp. Tak, zamawiający uzna takie oświadczenie, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 64, dot. Zadanie nr 21 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuszcza fartuchy z gramatura min.35g/m2, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy o gramaturze ≥ 35g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65, dot. pkt V. 2 oraz VI C.1 siwz:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zawartego w pkt. V.2 oraz VI C.1) siwz wykaz dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia + min 2 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, przedstawienie referencji na wyroby medyczne jednorazowego użytku (tj. wyroby z włókniny, materiały opatrunkowe, rękawice chirurgiczne i diagnostyczne)? Prośba podyktowana jest faktem, iż sprzedażą sterylnych zestawów obłożeniowych zajmujemy się od niedawna i nie możemy wykazać się zrealizowanymi, zakończonymi dostawami (pełnymi) na tego typu przedmiot zamówienia?

Odp. Tak.

Pytanie 66, dot. Zadanie nr 1, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane po 20 sztuk, nie przewiązywane spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 67, dot. Zadanie nr 1, poz. 5,7,8-11,13:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 68, dot. Zadanie nr 3, poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne wykonane z poliuretanu?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 69, dot. Zadanie nr 3, poz. 1-3:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby folie posiadały znacznik uwalniania Linera.

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 70, dot. Zadanie nr 3, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 30x28 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar folii chirurgicznej, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 71, dot. Zadanie nr 3, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 30x40 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar folii chirurgicznej, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 72, dot. Zadanie nr 3, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 40x55 cm?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 73, dot. Zadanie nr 4, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 150x180 cm lub 150x240 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar serwety 150x240 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 74, dot. Zadanie nr 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 180 cm

1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 240 cm

2 szt. serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm

2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 75, dot. Zadanie nr 6, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta z wycięciem U 200 cm x 260 cm, wycięcie U przylepne o wym. 8,5cm x 85 cm

1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 240 cm

1 szt. nogawica 35 cm x 120 cm

2 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm

2 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 76, dot. Zadanie nr 7, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta ortopedyczna 200 cm x 300 cm

z otworem samouszczelniającym O 3,5 cm

1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 180 cm

1 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm

4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 77, dot. Zadanie nr 8, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta na stolik 150 cm x 190 cm

1 szt. serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona 80 cm x 140 cm

1 szt. serweta z wycięciem U 200 cm x 260 cm, wycięcie U samoprzylepne o wym. 8,5cm x 85 cm

1 szt. serweta z przylepcem 150 cm x 180 cm

1 szt. serweta z przylepcem 170 cm x 180 cm

1 szt. osłona na kończynę 30 cm x 60 cm

1 szt. taśma przylepna 10 cm x 50 cm

4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 78, dot. Zadanie nr 10, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. serweta na stolik 90 cm x 120 cm

1 szt. serweta urologiczno-ginekologiczna 75 cm x 200 cm

z otworem w kształcie rombu o wym. 8 cm x 12 cm

w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie półkola

2 szt. nogawica 70 cm x 120 cm

4 szt. ręcznik do rąk 30 cm x 30 cm?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 79, dot. Zadanie nr 16, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70 cm?

Odp. Tak.

Pytanie 80, dot. Zadanie nr 16, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180 cm?

Odp. Tak.

Pytanie 81, dot. Zadanie nr 17, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75 cm ze stałym otworem 6x8 cm lub o średnicy 7 cm?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 82, dot. Zadanie nr 18, poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 83, dot. Zadanie nr 18, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną o efektywności filtracji bakteryjnej na poziomie min. 95%?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 84, dot. Zadanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki do osuszania rąk w rozmiarze 40x40 cm, sterylizowane radiacyjnie?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza  ręczniki o wymiarze 40 x 40 sterylizowane radiacyjnie, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 85, dot. Zadanie nr 21, poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane metodą podwójnego szwu?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 86, dot. Zadanie nr 21, poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem z elastycznym syntetycznym mankietem?

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Pytanie 87, dot. Zadanie nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 25:

Czy zamawiający odstąpi od wymogów spełniania normy PN EN 556-2 w zakresie finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, gdyż część ta dotyczy płynnych produktów farmaceutycznych wytwarzanych w warunkach aseptycznych? Materiały opatrunkowe, obłożenia, materiały jednorazowego użytku nie są płynnymi produktami farmaceutycznymi w związku, z czym część 2 normy PN EN 556 nie ma zastosowania. Zastosowanie ma tu część 1 przytaczanej normy, na potwierdzenie, której do oferty załączymy raport walidacji.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w wymaganiach dotyczących wyrobów medycznych określanych jako sterylne.  Zamiast „SPEŁNIAJACE WZMAGANIA DOTYCZĄCE FINALNIE STERYLIZOWANYCH WYROBOW MEDYCZNYCH WG. NORMY PN-EN 556-1 i 2/potwierdzona dokumentem” wprowadza w każdym w/w przypadku  zapis „SPEŁNIAJACE WZMAGANIA DOTYCZĄCE FINALNIE STERYLIZOWANYCH WYROBOW MEDYCZNYCH WG. NORMY PN-EN 556-1  lub  2/ potwierdzona dokumentem”.

Pytanie 88, dot. Zadanie nr 1

# W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 listopada 2010r w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U. 2010 Nr 215 poz.1416) ,zwracamy się z pytaniem ,czy wyroby z zadania nr 1 będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako wyroby inwazyjne? Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby przedmiot  zamówienia w tych pozycjach stanowiły wyroby medyczne klasy II a reguła 7, tj. chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku?

Odp. Tak, zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 89, dot. Zadanie nr 1, poz. 5-6

Czy zamawiający dopuści w tej pozycji serwety operacyjne wyposażone dodatkowo w nitkę RTG, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza serwety operacyjne wyposażone dodatkowo w nitkę RTG, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 90, dot. Zadanie nr 1, poz. 7

Czy zamawiający dopuści w tej pozycji worek na narządy w rozmiarze 50cmx50cm ściągany tasiemką, wyposażony w nitkę RTG, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania na sali operacyjnej?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza worek na narządy o proponowanym rozmiarze, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 91, dot. Zadanie nr 2

Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza gazę 13 nitkową, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 92, dot. Zadanie nr 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rozmiar 45cmx40cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar podkładu, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 93, dot. Zadanie nr 4, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rozmiar 90cmx80cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar podkładu, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 94, dot. Zadanie nr 4, poz. 3

Czy zamawiający dopuści rozmiar 210cmx160cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar podkładu, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 95, dot. Zadanie nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niepalności? Parametr ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. Nadmieniamy, iż nasze obłożenia spełniają wszystkie wymogi wyżej przytoczonej normy.

Odp. Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta mówiące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 96, dot. Zadanie nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niepalności? Parametr ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. Nadmieniamy, iż nasze obłożenia spełniają wszystkie wymogi wyżej przytoczonej normy.

Odp. Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta mówiące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 97, dot. Zadanie nr 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | Medicace 4 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | PE/wiskoza | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany skład zestawu, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 98, dot. Zadanie nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niepalności? Parametr ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. Nadmieniamy, iż nasze obłożenia spełniają wszystkie wymogi wyżej przytoczonej normy.

Odp. Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta mówiące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 99, dot. Zadanie nr 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z przylepcem i z wycięciem U (100x20) | 1 | L3 | 260x240 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 240x150 |
| pokrowiec na nogę | 1 | L3 | 120x37 |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |
| taśma medyczna | 6 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | Medicace 4 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | PE/wiskoza | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 100, dot. Zadanie nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niepalności? Parametr ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. Nadmieniamy, iż nasze obłożenia spełniają wszystkie wymogi wyżej przytoczonej normy.

Odp. Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta mówiące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 101, dot. Zadanie nr 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L2 | 320x240 | OKRĄG | Śred.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | L2 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | Medicace 4 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | PE/wiskoza | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 102, dot. Zadanie nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niepalności? Parametr ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. Nadmieniamy, iż nasze obłożenia spełniają wszystkie wymogi wyżej przytoczonej normy.

Odp. Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta mówiące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 103, dot. Zadanie nr 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z wycięciem U (60x7) i przylepcem | 1 | L2 | 240x200 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| pokrowiec na kończynę górną pacjenta | 1 | L2 | 75x37 |
| serweta pod kończynę górną pacjenta | 1 | L2 | 180x150 |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | Medicace 4 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | PE/wiskoza | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany skład zestawu, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 104, dot. Zadanie nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niepalności? Parametr ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. Nadmieniamy, iż nasze obłożenia spełniają wszystkie wymogi wyżej przytoczonej normy.

Odp. Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta mówiące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 105, dot. Zadanie nr 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w części dolnej otwór 15x10cm z klapą 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej | 1 | L3 | 260x240 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| kieszeń na płyny | 1 | PE - 2K | 30x25 |
| serweta na stół instrum. | 1 | Medicace 4 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | PE/wiskoza | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 106, dot. Zadanie nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niepalności? Parametr ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. Nadmieniamy, iż nasze obłożenia spełniają wszystkie wymogi wyżej przytoczonej normy.

Odp. Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta mówiące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 107, dot. Zadanie nr 11, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta otworem, workiem na płyny, folią chirur. i zintegrowanymi nogawicami | 1 | L2 | 270x200 | PROST. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | Medicace 4 | 190x150 |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | PE/wiskoza | 145x80 |  |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |  |

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 108, dot. Zadanie nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niepalności? Parametr ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. Nadmieniamy, iż nasze obłożenia spełniają wszystkie wymogi wyżej przytoczonej normy.

Odp. Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta mówiące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 109, dot. Zadanie nr 16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niepalności? Parametr ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. Nadmieniamy, iż nasze obłożenia i serwety spełniają wszystkie wymogi wyżej przytoczonej normy.

Odp. Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta mówiące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 110, dot. Zadanie nr 16, poz. 3

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x150cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę w proponowanym rozmiarze, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 111, dot. Zadanie nr 16, poz. 4

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x240cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę w proponowanym rozmiarze, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 112, dot. Zadanie nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niepalności? Parametr ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. Nadmieniamy, iż nasze obłożenia i serwety spełniają wszystkie wymogi wyżej przytoczonej normy.

Odp. Zamawiający uzna oświadczenie wystawione przez Producenta mówiące, że oferowane wyroby w/w zadaniach są wykonane z niepalnego materiału, ponad to wyrób zostanie poddany ocenie.

Pytanie 113, dot. Zadanie nr 18, poz. 1-5

Czy zamawiający odstąpi od wymogu normy PN-EN 13795 część 1, 2, 3, gdyż norma ta dotyczy tylko obłożeń i odzieży chirurgicznej, a wymieniony w zadaniu 18 asortyment do to grupy nie należy?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 114, dot. Zadanie nr 18, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek lekarski męski wykonany z włókniny polipropylenowej z napotnikiem wykończony delikatną gumką?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 115, dot. Zadanie nr 18, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek lekarski wykonany z włókniny polipropylenowej z trokami bez wywijanej części przedniej?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 116, dot. Zadanie nr 18, poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne zgodne z normą EN 14683, spełniające wymagania właściwe dla typu II tj: efektywność filtracji (BFE) min. 98%, różnica ciśnień nie więcej niż 29,4 Pa? Odporność na przesiąkanie nie jest parametrem wymaganym dla tej klasy związku, z czym zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 117, dot. Zadanie nr 20, poz. 1

Czy zamawiający dopuści sterylne kompresy w włókniny w opakowaniu typu blister z dobrze widoczną datą sterylizacji, rodzajem sterylizacji i datą przydatności do użytku na opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane opakowanie jako równoważne opakowaniu papier/folia, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 118, dot. Zadanie nr 20, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kompresy zgodne z siwz w rozmiarze 10cmx20cm, rozmiar po rozłożeniu 20x40cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozmiary kompresów, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 118, dot. Zadanie nr 20, poz. 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu niepalności? Parametr ten nie jest wymogiem normy EN 13 795 1-2-3. Nadmieniamy, iż nasze obłożenia i serwety spełniają wszystkie wymogi wyżej przytoczonej normy.

Odp. Błąd – w zadaniu nr 20 nie ma poz.2 i nie dotyczy ono serwet oraz obłożeń.

Pytanie 119, dot. Zadanie nr 21, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch do zabiegów standardowych o gramaturze min. 35g/m2, rękaw zakończony elastycznym, niepylącym poliestrowym mankietem, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy o gramaturze ≥ 35g/m² z poliestrowym mankietem, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 120, dot. Zadanie nr 21, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch do zabiegów długich „mokrych” z dodatkowymi wzmocnieniami w części przedniej i rękawach, o gramaturze min. 35g/m2, rękaw zakończony elastycznym, niepylącym poliestrowym mankietem, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 121, dot. Zadanie nr 24, poz. 1

Czy zamawiający dopuści sterylną foliową osłonę na urządzenia medyczne w postaci rękawa o wymiarach 15cmx250cm, zaopatrzoną w kolorowa taśmę samoprzylepną oraz kartonik z wycięciami, dzięki którym może być w łatwy sposób zamocowana na urządzeniu?

Odp. Tak, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 122, dot. Zadanie nr 25, poz. 1

Czy zamawiający dopuści włókninowa osłonę na ramię C o średnicy 32 cm, z trokami?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 123, dot. Zadanie nr 25, poz. 1

Czy zamawiający dopuści foliową osłonę na ramię C w rozmiarze 183cmx105cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 124, dot. Zadanie nr 26, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34cmx9cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar podkładu

Pytanie 125, dot. Zadanie nr 29, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści niesterylne podkłady włókninowe o gramaturze 35g/m2?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza podkłady o gramaturze ≥ 35g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 126, dot. Zadanie nr 29, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkłady włókninowe w rozmiarze 45cmx40cm, w opakowaniu A 100 sztuk?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 127, dot. Zadanie nr 29, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkłady włókninowe w rozmiarze 90cmx80cm, w opakowaniu A 45 sztuk?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 128, dot. Zadanie nr 31, poz. 1-14

Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji zgodne z obowiązujący normami PN EN 868-3 i PN EN 868-5 o gramaturze papieru minimum 60g/m2, folii minimum 5 warstwowej nie licząc warstw kleju, posiadające na rękawach na papierze pod folią w obrębie zgrzewu fabrycznego nadruki: wskaźniki sterylizacji S, EO, FORM, znak handlowy lub nazwa wytwórcy, znak CE, kierunek otwierania , numer LOT, rozmiar?

Odp. Tak, zgodnie z SIWZ

Pytanie 129, dot. Zadanie nr 31, poz. 1-14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania zgodności z normami przez jednostkę notyfikowaną w przypadku składania ofert przez producenta, a nie dystrybutora opakowań 
do sterylizacji? Producent musi gwarantować zgodność z właściwymi normami europejskimi i polskimi by jego wyrób był dopuszczony do obrotu i użycia na terenie kraju. Jednocześnie 
w przypadku producenta wystarczającym jest by przedstawił on w postępowaniu karty techniczne wyrobu wystawione przez dział kontroli jakości pracujący w rygorze ISO 9001.   
Wymóg potwierdzenia zgodności z normami przez jednostkę zewnętrzną, nie ma żadnego umocowania prawnego i służy jedynie ograniczeniu konkurencyjności w postępowaniu przetargowym.

Odp. Jeśli ofertę składa producent pracujący w systemie ISO 9001, Zamawiający dopuści wyrób posiadający CE na podstawie deklaracji zgodności czyli  oświadczenia wytwórcy, stwierdzającego że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, poparte kartami technicznymi wyrobu wystawionymi przez dział kontroli jakości pracujący w rygorze ISO 9001.

Pytanie 130, dot. Zadanie nr 31, poz. 8

Czy zamawiający dopuści w poz. 8 rozmiar 420mmx200m?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści proponowany rozmiar, pozostałe wymagania zgodne           z SIWZ

Pytanie 131, dot. Zadanie nr 31, poz. 14

Czy zamawiający dopuści w poz. 14 rozmiar 420mmx100m?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści proponowany rozmiar, pozostałe wymagania zgodne           z SIWZ

Pytanie 132, dot. Zadanie nr 31, poz. 14

Czy zamawiający dopuści w poz. 14 rozmiar 380mmx100m?

Odp. Nie.

Pytanie 133, dot. Zadanie nr 31, poz. 15

Czy zamawiający dopuści pakiet w opakowaniu A250 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań i podaniem ceny za 1 opakowanie?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza papier pakowany po 250 sztuk, z przeliczeniem do pełnych opakowań i podaniem ceny za 1 opakowanie, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Pytanie 134, Pytania dot. wymaganych dokumentów:

Czy zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości wymaganych próbek zadaniu nr 1 do 2 sztuk w poz. 1-6 oraz 8-13? do 2 sztuk do każdej z wymienionych pozycji? Próbki w ilości 2 sztuk pozwolą na weryfikację zaoferowanych produktów.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 135, Pytania dot. wymaganych dokumentów:

Czy zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości wymaganych próbek w zadaniu nr 16 poz. 1-4 do 2 sztuk do każdej z wymienionych pozycji? Próbki w ilości 2 sztuk pozwolą na weryfikację zaoferowanych produktów.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 136, Pytania dot. wymaganych dokumentów:

Czy zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości wymaganych próbek w zadaniu nr 17 poz. 1 do 2 sztuk do każdej z wymienionych pozycji? Próbki w ilości 2 sztuk pozwolą na weryfikację zaoferowanych produktów.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 137, Pytania dot. wymaganych dokumentów:

Czy zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości wymaganych próbek w zadaniu nr 18 poz. 1-5 do 2 sztuk do każdej z wymienionych pozycji? Próbki w ilości 2 sztuk pozwolą na weryfikację zaoferowanych produktów.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 138, Pytania dot. wymaganych dokumentów:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek w zadanie nr 31 poz. 1-14 do 2mb z każdej pozycji lub do 1 rolki wybranego rozmiaru rękawa papierowo foliowego płaskiego i jednej rolki wybranego rozmiaru rękawa papierowo-foliowego z fałdą? Próbki w ilości 2mb, jak i jedna rolka z wybranego rozmiaru pozwolą na weryfikację zaoferowanego asortymentu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 139, Pytania dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający zgadza się, aby termin płatności wynosił 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 140, Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. W § 2 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający przewidział możliwość zmiany wysokości podatku VAT.

Pytanie 141, Pytania dot. wzoru umowy:

Czy rozpatrzenie reklamacji ma następować w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 142, Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą wyjątkowo zmienić, w tym podwyższyć, ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 143, Pytania dot. wzoru umowy:

Zważywszy na treść § 4 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 144, Pytania dot. wzoru umowy:

Czy zamawiający zgadza się, aby kara umowna za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy naliczana była od wartości towaru zamówionego i nie dostarczonego w terminie (§ 5 ust. 1 lit. a)?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 145, Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „wartości dostawy” zostały zastąpione słowami „wartości towaru wadliwego”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości wadliwego towaru (co do którego Wykonawca nie dopełnił obowiązków gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi), nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości wadliwego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość tego towaru. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 146, Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy na postawie ust. 3 tiret pierwsze, drugie, trzecie, czwarte lub ósme Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r.  KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 147, dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający, w zakresie zadania nr 3, dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. 27x30cm dla poz. nr1, 30x40cm dla poz. nr 2 oraz 40x60cm dla poz. nr 3, szczegółowo scharakteryzowaną w załączonych materiałach?

Zgoda Zamawiającego na  pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów hiszpańskiej firmy IHT, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

Odp. Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o proponowanych rozmiarach, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 148, dot. Zadania nr 1, poz. 2,3,4,6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 1 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Obecny układ pakietu wskazuje na jednego wykonawcę, a proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając Państwu wybór rzeczywiście najkorzystniejszej ofert cenowej w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 149, dot. Zadania nr 1, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych przewiązywanych w inny sposób niż wymóg SIWZ tzn. przewiązanych papierowym paskiem - jego obecność nie powoduje żadnych negatywnych skutków w procesie sterylizacji. Pragniemy zaznaczyć, iż  przewiązywanie kompresów nie wpływa na ich walory użytkowe.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 150, dot. Zadania nr 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego podkładu w rozmiarze 50 x 50 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o proponowanym rozmiarze, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 151, dot. Zadania nr 4 poz. 2:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego podkładu w rozmiarze 75 x 75 cm lub 75 x 90 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o proponowanym rozmiarze, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 152, dot. Zadania nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia chirurgicznego, 
w którym wymagana serweta w rozmiarze 150cm x 200cm ma rozmiar 150cm x 150cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o proponowanym rozmiarze, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 153, dot. Zadania nr 8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia chirurgicznego, 
w którym serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki ma rozmiar 140cm x 190cm, 
a wymagana serweta w rozmiarze 150cm x 175cm ma rozmiar 150cm x 150cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwet o proponowanym rozmiarze, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 154, dot. Zadania nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia chirurgicznego, 
w którym uchwyty mocujące kable i dreny pakowane są oddzielnie, niezależnie od zestawu? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 155, dot. Zadania nr 10 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia chirurgicznego, 
w którym serweta ginekologiczna ma rozmiar 240cm x 255cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o proponowanym rozmiarze, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 156, dot. Zadania nr 11 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cięcia cesarskiego z torbą na płyny o następującym składzie:

- 1 serweta Protect do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

- 1 serweta Protect do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)

- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o proponowanym składzie, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 157, dot. Zadania nr 19 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania w tej pozycji okularów ochronnych, które nie są wyrobem medycznym, z zastosowaniem stawki podatku VAT 23%

Odp. Zamawiający dopuści okulary przeznaczone dla pracowników opieki zdrowotnej, będące sprzętem ochrony indywidualnej,  zgodnym z normą EN 166.

Pytanie 158, dot. Zadania nr 22 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 245cm x 320cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o proponowanym rozmiarze, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 159, dot. Zadania nr 22 poz. 3:

Czy w pozycji tej nie nastąpiła pomyłka pisarska?

Czy Zamawiający wymaga serwety w rozmiarze 200cm x 260cm z wycięciem 6,5cm x 95cm?

Odp. Zamawiający potwierdza wystąpienie pomyłki, wycięcie powinno mieć rozmiar           6,5 x 95 cm.

Pytanie 160, dot. Zadania nr 23 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę i 2 taśm samoprzylepnych pakowanych oddzielnie, niezależnie od osłony?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 161, dot. Zadania nr 27 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha włókninowego, w którym mankiety ściągnięte są lekko gumką (bez lateksu)? Pozostałe parametry fartucha bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 162, dot. Projekt umowy § 5 ust. 1 pkt. a-f:

Wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane.:

-  §5 ust. 1 pkt. a do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki,

-  §5 ust. 1 pkt. b do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia w przypadku uzasadnionej reklamacji

-  §5 ust. 1 pkt. c; f do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy,

-  §5 ust. 1 pkt. d do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji.

- §5 ust. 1 pkt. e do kwoty 0,2% wartości dostawy w przypadku zwłoki w odbiorze  towaru przez Zamawiającego

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 163, dot. Zadania nr 3 poz. 1-3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej jednorazowego użytku o wymiarach odpowiednio dla poz. 1 – 28x30 cm, poz. 2 – 28x45 cm, poz. 3 – 55x45 cm lub 40x50 cm, wykonanej z poliuretanu pokrytej klejem akrylowym. Folia jest przepuszczalna dla pary wodnej, wodoodporna i zapewnia barierę przed zakażeniem bakteryjnym, jest rozciągliwa i łatwo się dostosowuje do kształtu ciała pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozmiary folii, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 164, dot. Zadania nr 5 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego chirurgicznego obłożenia operacyjnego o następującym składzie:

- serweta na stolik narzędziowy 140x190,50cm (owinięcie zestawu)

- serweta na stolik Mayo 77x142 cm

- 2 serwety boczne 98x75 cm, przylepne

- dolna serweta 196x200 cm, przylepna

- górna serweta 260x160, przylepna

- 1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep Velcro 2,5x13 z nitką RTG

- 4 ręczniki chłonne 30x40,

Posiadającego opakowanie zawierające min. podwójną samoprzylepną metkę z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii. Pozostałe wymogi – zgodnie 
z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane skład obłożenia, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 165, dot. Zadania nr 6 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra 
o następującym składzie:

1 x serweta górna 254x183 cm ze wzmocnieniem, przylepna

1 x serweta typu U 196x305 cm, wycięcie U ze wzmocnieniem, przylepna

1 x serweta pomocnicza 98 x 98 cm chłonna, spełniająca wysokie wymagania dla obszaru krytycznego wg EN 19795

1 x taśma lepna włókninowa, 9x50 cm

2 x ręcznik chłonny

1 x elastyczna osłona na kończynę, pełnobarierowa, 30x122 cm

2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, wykonana z folii PE 50µm, ze wzmocnieniem

1 x serweta na stolik Mayo 80x147 cm

Posiadającego opakowanie zawierające min. podwójną, samoprzylepną metkę z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii. Pozostałe wymogi – zgodnie 
z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane skład obłożenia, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 166, dot. Zadania nr 7 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn 
o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190,50cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x147 cm

- 1 x stokineta pełnobarierowa

- 3 x taśma lepna włókninowa, 9x50 cm

- 1 x serweta 145x193 cm

- 1 x serweta do operacji kończyn 221 x 326 cm, wzmocnienie 77x114 cm, otwór elastyczny Ø 5 cm, 6 podwójnych uchwytów na przewody

posiadającego opakowanie zawierające min. podwójną samoprzylepną metkę z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii. Pozostałe wymogi – zgodnie 
z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zgodnie  SIWZ

Pytanie 167, dot. Zadania nr 8 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji ramienia
o następującym składzie:

- 1 x osłona na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem 152x193 cm

- 1 x osłona na stolik Mayo ze wzmocnieniem 75x141 cm

- 1 x serweta ramię/głowa 168x254 cm otwór w kształcie gruszki z przylepcem 
i wzmocnieniem chłonnym, 3 uchwyty na przewody typu rzep

- 1 x serweta dzielona na ramię 196x290 cm, wycięcie 25x64 cm z przylepcem 
i wzmocnieniem chłonnym, 2 uchwyty na przewody typu rzep,

- 1 x stokienta 38x75 cm, sterylna, pakowana osobno

Całość pakowana w jeden torbę/worek zaopatrzoną w etykietę zawierającą nazwę zestawu, symbole sterylnych elementów zestawu, nazwę producenta, nazwę dystrybutora).

posiadającego opakowanie zawierające min. podwójną samoprzylepną metkę z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii. Pozostałe wymogi – zgodnie 
z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zgodnie  SIWZ

Pytanie 168, dot. Zadania nr 9 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do zabiegów rektalnych o następującym skąłdzie:

1 x serweta do operacji rektalnych 258x337x250 cm otwór brzuszny 29x29 cm z przylepcem i wzmocnieniem chłonnym, otwór kroczowy 16x7 cm z przylepcem i wzmocnieniem chłonnym, zintegrowane nogawice, 3 uchwyty na przewody typu rzep

1 x osłona na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem 152x193 cm

1 x osłona na stolik Mayo ze wzmocnieniem 75x141 cm

posiadającego opakowanie zawierające min. podwójną samoprzylepną metkę z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii. Pozostałe wymogi – zgodnie 
z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zgodnie  SIWZ

Pytanie 169, dot. Zadania nr 11 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego 
o następującym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm (opakowanie wewnętrzne)

1 x osłona na stolik Mayo 75x141 cm

1 x serweta główna 196/259x307 cm z osłoną ramion stołu, obszar wypełniony folią 33x38 cm z otworem w kształcie gruszki 18x18 cm, torba 3600, 3 uchwyty na przewody typu rzep, wzmocnienie

1 x kocyk dla noworodka, 76x86 cm

posiadającego opakowanie zawierające min. podwójną samoprzylepną metkę z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii. Pozostałe wymogi – zgodnie 
z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zgodnie  SIWZ

Pytanie 170, dot. Zadania nr 18 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający miał na myśli łatwość oddychania (ciśnienie różnicowe) <5mmH2O/cm2 co jest zgodne dla maski typu IIR według EN14683.

Odp. Tak, w opisie zaszła pomyłka, zapis powinien brzmieć „łatwość oddychania (ciśnienie różnicowe) <5mmH2O/cm2”

Pytanie 171, dot. Zadania nr 18 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający miał na myśli łatwość oddychania (ciśnienie różnicowe) <3mmH2O/cm2 co jest zgodne dla maski typu IIR według EN14683.

Odp. Tak, w opisie zaszła pomyłka, zapis powinien brzmieć „łatwość oddychania (ciśnienie różnicowe) <3mmH2O/cm2”

Pytanie 172, dot. Zadania nr 21 poz. 1-2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych fartuchów chirurgicznych 
o gramaturze 35g/m2 i odporności na przenikanie cieczy 40 cm H2O. Mniejsza gramatura fartucha nie świadczy zasadniczo o jego wytrzymałości a raczej powoduje, że jest znacząco lżejszy a jego stosowanie wymaga mniej wysiłku. Natomiast o wytrzymałości fartucha świadczy rodzaj użytego materiału. Fartuch, który chcemy Państwu zaproponować wykonany jest z włókniny syntetycznej, polipropylenowej o dużej wytrzymałości mechanicznej. Pozostałe parametry – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej  
o gramaturze  ≥ 35g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 173, dot. Zadania nr 24 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na tubusy w rozmiarze 220 cmx15 cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza pokrowce o proponowanym rozmiarze, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 174, dot. Zadania nr 5 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego chirurgicznego obłożenia operacyjnego o następującym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193cm (opakowanie wewnętrzne)

1 x serweta na stolik Mayo 75x141 cm

4 x ręczniki do rąk 34x36,

2 x serwety boczne 75x93 cm, pełnobarierowe, wzmocnienie chłonne

1 x serweta dolna 175x183 cm, pełnobarierowa, wzmocnienie chłonne, 1 uchwyt na przewody typu rzep

1 x serweta górna 152x250 cm, pełnobarierowa, wzmocnienie chłonne, 1 uchwyt na przewody typu rzep

posiadającego opakowanie zawierające min. podwójną samoprzylepną metkę z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii. Pozostałe wymogi – zgodnie 
z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 175, dot. Zadania nr 5 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego uniwersalnego chirurgicznego obłożenia operacyjnego o następującym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (opakowanie wewnętrzne)

1 x serweta na stolik Mayo 77x142 cm

2 x ręczniki chłonne 15x20,

1 x włókninowa taśma lepna 9x50 cm,

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x serweta górna 160x260 cm,

posiadającego opakowanie zawierające min. podwójną samoprzylepną metkę z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii. Pozostałe wymogi – zgodnie 
z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza obłożenie o proponowanym składzie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 176, dot. Zadania nr 11 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego 
o następującym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (opakowanie wewnętrzne)

1 x serweta na stolik Mayo 77x142 cm

1 x serweta główna z osłoną ramion stołu 196/249x300 cm, wzmocnienie, torba na płyny 270o, okno 30x36 cm z folią z otworem w kształcie gruszki, 4 podwójne uchwyty na przewody, wzmocnienie

1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

posiadającego opakowanie zawierające min. podwójną samoprzylepną metkę z: kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii. Pozostałe wymogi – zgodnie 
z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 177, dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści poliuretanową folię operacyjną, produkt klasy IIa o wymiarach:

Poz. 1 – wymiar całkowity – 30cm x 28 cm, obszar klejący 30 cm x 20 cm

Poz. 2 – wymiar całkowity – 45cm x 28 cm, obszar klejący 45 cm x 20 cm

Poz. 3 – wymiar całkowity – 45cm x 55 cm, obszar klejący 45 cm x 48 cm

Przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza poliuretanową folię operacyjną, produkt klasy IIa                                      o proponowanych rozmiarach , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 178, dot. Zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu nr 3 folii chirurgicznej odpowiednio o wymiarach:

poz. 1  -  30cm x 27cm

poz. 2  -  45cm x 27cm

poz. 3  -  55cm x 45cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza folię operacyjną o proponowanych rozmiarach , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 179, dot. Zadania nr 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu nr 4 serwet o wymiarach :

poz nr 1 -  prosimy o dopuszczenie wymiaru  50 x 60 cm

poz nr 2 -  prosimy o dopuszczenie wymiaru  75  x  90  cm

pozostałe parametry  jak w SIWZ

Odp.

Pytanie 180, dot. Zadania nr 6:

Prosimy o dopuszczenie nast. obłożenia :

Dodatkowo 1 serweta trójwarstwowa w rozmiarze 150 x 200 cm

pozostałe parametry  jak w SIWZ

Lub

pozostałe parametry  jak w  SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza poniższy skład obłożenia , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Dodatkowo 1 serweta trójwarstwowa w rozmiarze 150 x 200 cm

pozostałe parametry  jak w SIWZ

Pytanie 181, dot. Zadania nr 7:

Prosimy o dopuszczenie nast. obłożenia:

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany skład obłożenia, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 182, dot. Zadania nr 8:

Prosimy o dopuszczenie nast. obłożenia :

pozostałe parametry  jak w SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższy skład obłożenia, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 183, dot. Zadania nr 9:

Prosimy o dopuszczenie nast. obłożenia :

Lub

Lub

Odp. Zamawiający dopuszcza poniższy skład obłożenia , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 184, dot. Zadania nr 11:

Prosimy o dopuszczenie nast. obłożenia :

Lub

Odp. Zamawiający dopuszcza poniższy skład obłożenia , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 185, dot. Zadania nr 16:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu nr 16 serwet o wymiarach :

poz nr 1 -  prosimy o dopuszczenie wymiaru  75 x 50 cm

poz nr 2 -  prosimy o dopuszczenie wymiaru  75  x  90  cm

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozmiary serwet , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 186, dot. Zadania nr 17:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu nr 17 serwetę o wymiarach 50 x 75 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar serwety , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 187, dot. Zadania nr 21:

poz nr 1 ,2 :

Prosimy o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 35g/m2 z podwójnym  szwem zawijanym, nie powodującym przenikania cieczy w miejscu szycia  w rozmiarach L, XL, XLL?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 188, dot. Zadania nr 22:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu nr 22 serwet o wymiarach :

poz nr 1 -  prosimy o dopuszczenie wymiaru  79 x 145 cm

poz nr 2 -  prosimy o dopuszczenie wymiaru  250  x  315  cm , otwór 3,5 cm

poz nr 3 -  prosimy o dopuszczenie rozmiaru  wycięcia U w serwecie  wynoszące 20 x 102 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozmiary serwet , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 189, dot. Zadania nr 24:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu nr 24 pokrowców o wymiarach 200 x 17 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar pokrowców , pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 190, dot. Zadania nr 27:

Jaką minimalną gramaturę powinna osiągać gramatura włókniny użyta do produkcji fartucha?

Odp. Produkt  ma spełniać wymogi SIWZ

Pytanie 191, dot. Zadania nr 30:

Jaką minimalną gramaturę powinna  osiągać gramatura folii  użyta do produkcji fartucha oraz czy fartuch powinien być konfekcjonowany w postaci rolki w do zawieszenia z perforacją umożliwiająca pojedyncze odrywanie fartucha ?

Odp. Produkt  ma spełniać wymogi SIWZ,  Zamawiający nie dopuszcza fartuchów konfekcjonowanych z rolki.

Pytanie 192, dot. Zadania nr 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania na etykiecie kodu kreskowego?

Podkreślamy, że wymogi zasadnicze ustawy o wyrobach medycznych nie wprowadzają obowiązku umieszczania na etykiecie samoprzylepnej kodu kreskowego. Ponadto z informacji, które posiadamy wynika, że żadna publiczna jednostka szpitalna nie posiada na chwilę obecną czytników kodów kreskowych, w związku z czym wprowadzanie wymogu umieszczania na etykiecie kodów kreskowych jest bezzasadne i ogranicza konkurencyjność postępowania, wskazując na jednego dostawcę wyrobów posiadających na etykiecie kody kreskowe, co prowadzi także do podnoszenia kosztów wytwarzania a więc i oferowanej ceny.

Odp. Zamawiający odstępuję od konieczności umieszczenia na dwukrotnie przylepnej etykiecie kodu kreskowego, pod warunkiem że na etykiecie umieszczony jest symbol produktu umożliwiająca jego identyfikację, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 193, dot. Zadania nr 3:

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści produkt w rozm. 30x20cm?

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści produkt w rozm. 40x35cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkty w proponowanych rozmiarach, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 194, dot. Zadania nr 16:

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści produkt w rozm. 50x75cm?

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści produkt w rozm. 150x180cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkty w proponowanych rozmiarach, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 195, dot. Zadania nr 17:

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści produkt w rozm. 50x75cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt w proponowanym rozmiarze, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 196, dot. Zadania nr 20: