|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg, dnia 14 lutego 2013 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dostawę wyrobów ortopedycznych.

Do dnia 14 lutego 2013 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 21

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 21 w zadaniu 2 w pozycjach 9-21, 23-25 i 27-31 implantów tytanowych?

Odp. Tak

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 21 zadania 3 i stworzenia z niego oddzielnego pakietu? Obecna konstrukcja pakietu 21 uniemożliwia każdej firmie złożenie oferty na cały pakiet 21.

Odp. Tak. MODYFIKACJA - Zadanie nr 3 z Pakietu 21 zostaje zmienione na Zadanie nr 1 w nowo utworzonym Pakiecie nr 21A. Wadium w Pakiecie 21 wynosi – 15 220,00 zł natomiast w Pakiecie 21 A- 610,00 zł. W załączeniu zmodyfikowany Formularz cenowy w zakresie Pakietu 21 i 21A/

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 4

Celem złożenia rzetelnej oferty czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę ostrzy poprzez dodanie pozycji asortymentowej w formularzu cenowym i określenie zamawianych ilości.

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. a) na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki oraz pkt. d) w przypadku odstąpienia od umowy ?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5 dot. wzoru umowy

# Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian  w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

- Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

- Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

- Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym,  a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

- Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

- Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę

- Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.

- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

  - nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

  - datę i miejsce ich przeprowadzenia,

  - imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

  - Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

  - czas trwania poszczególnych szkoleń.

Odp. Tak. W § 1 Wzoru Umowy dodaje się pkt. 4 zawierający ww. zapis.

Pytanie nr 6 dot. wzoru umowy

Mając na względzie art. 5 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) wnosimy o zakreślenie minimalnego terminu płatności w wysokości 30 dni.

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7 dot. Pakiet 34, zadanie nr 1

– Membrana do regeneracji uszkodzeń chrząstki

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści:

Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typu I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą. W całości resorbowalną. Membrana dostępna w rozmiarach:

2cm x 3cm, 3cm x 4cm, 4cm x 5cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 8 dot. Pakiet 34, zadanie nr 1

– Membrana do regeneracji uszkodzeń chrząstki

Czy Zamawiający wymaga, aby wskazania do stosowania membrany kolagenowej (mikrozłamania oraz przeszczepy chondrocytów) były potwierdzone odpowiednimi certyfikatami?

Odp. Tak

Pytanie nr 9 dot. Pakiet 34, zadanie nr 1

– Membrana do regeneracji uszkodzeń chrząstki

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zawierało sterylny szablon z aluminium, do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku chrząstki, a zawartość opakowania była potwierdzona deklaracją zgodności?

Odp. Tak

Pytanie nr 10 dot. Pakiet 34, zadanie nr 1

– Membrana do regeneracji uszkodzeń chrząstki

Jak Zamawiający określa zapotrzebowanie ilościowe dla poszczególnych rozmiarów membran; - osobno 2cm x 3cm, osobno 3cm x 4cm i osobno 4cm x 5cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. Pakiet 29

Czy zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty wyrazi zgodę  na wyodrębnienie z pakietu 29 poszczególnych zadań i stworzenia z nich oddzielnych pakietów? Powyższy sposób podziału zagwarantuje udział większej ilości uczestników w postępowaniu a co za tym idzie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszej oferty cenowej na poszczególne pakiety

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12 dot. Pakiet 30

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści:

Sterylnego zestawu do pozyskania z 27ml krwi obwodowej, co najmniej 3ml koncentratu płytek krwi - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa.

Zestaw zawiera specjalną tuby separującą, antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 13 dot. Pakiet 30

Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, wymaga  aby system produkował koncentrat zawierający minimum 9 razy większe stężenie płytek krwi (czynników wzrostu) niż we krwi obwodowej człowieka (stężenie około 1,5 - 3 milionów trombocytów na µl)?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 14 dot. Pakiet 33

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego pakietu 33. Proszę o podanie z jakiego typu kolagenu ma być membrana? Czy Zamawiający wymaga aby była to membrana kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego w rozmiarze 40x50 mm

Odp. Tak

Pytanie nr 15 dot. Pakiet 34

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 34 membranę kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.

Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odp. Tak

Pytanie nr 16 dot. Pakiet 31

Czy Zamawiający w Pakiecie 31 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy rdzenia 3,5 mm zamiast 3 mm?

Odp. Tak

Pytanie nr 17 dot. Pakiet 31

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu stworzenia banku implantów dla Pakietu 31?

Odp. Nie

Pytanie nr 18 dot. Pakiet 28

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytek o długościach 65-208 mm zamiast 65-207 mm?

Odp. Tak

Pytanie nr 19 dot. Pakiet 28

Czy Zamawiający w Pakiecie 28 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytek do dalszej nasady kości promieniowej prostej, anatomicznie wygiętej, bocznej zamiast grzbietowej?

Odp. Tak

Pytanie nr 20 dot. Pakiet 28

Czy Zamawiający w Pakiecie 28 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania płytek 
o długościach od 82 do 262 mm i od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki?

Odp. Tak

Pytanie nr 21 dot. Pakiet 28

Czy Zamawiający w Pakiecie 28 poz. 31 wymaga zaoferowania wkrętów kątowo-stabilnych o średnicy 2,4; 3,5; 5,0 mm zamiast tylko 3,5 mm – wkręty o średnicy 2,4 i 5,0 mm są również niezbędne do blokowania płytek oferowanych w pakiecie?

Odp. Tak

Pytanie nr 22 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,2 % wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 23 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,2 % wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w utworzeniu składu konsygnacyjnego?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 24 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,2 % wartości brutto towaru zareklamowanego i niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 25 dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Kary umowne:

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1 % wartości dostawy, której dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy, której dotyczy zwłoka

b) za zwłokę w utworzeniu składu konsygnacyjnego, o którym mowa w § 3 pkt. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % wartości dostawy, której dotyczy zwłoka w utworzeniu składu konsygnacyjnego za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy, której dotyczy zwłoka w utworzeniu składu konsygnacyjnego

c) w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy materiałów okulistycznych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości reklamowanej dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanej dostawy

d) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy,

e) w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji

f) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
w wysokości 1 % wartości dostawy, której dotyczył zwłoka  za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy, której dotyczy zwłoka

g) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę 
w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy,

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu, w którym nastąpiła omyłka pisarska w § 7 ust. 1 lit. c, który otrzymuje brzmienie:

c) w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy wyrobów ortopedycznych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości dostawy.

Pytanie nr 26 dot. wzoru umowy

Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

1.W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.

Odp. Tak. Modyfikacja – w załączniku nr 6 wzór umowy dodaje się w § 11 ww. zapis.

Pytanie nr 27 dot. Pakietu 11

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z Pakietu 11 – Zadania nr 2 System taśm i stabilizatorów do zaopatrywania  złamań okołoprotezowych i stworzenia dla tego zadania oddzielnego pakietu.

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 28 dot. Pakietu 17

Czy Zamawiający wyodrębni z pakietu nr 17 poz. Nr 1?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 29 dot. Pakietu 35

Czy Zamawiający wyodrębni z pakietu nr 35 poz. Nr 1?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 30 dot. Pakietu 36

Czy w pakiecie nr 36 Zamawiający dopuszcza śruby biokompozytowe do rekonstrukcji ACL zawierające: 30% dwu fosforanu wapnia i 70% PLDLA, z głową okrągłą i ściętą, w rozmiarach: średnica 7mm-12mm, długość 23-28-35 mm?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy