|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg, dnia 19.03.2013 r.

L.dz.RS/ZP/       /         /2013

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala.

Do dnia 14.03.2013 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Umowa par 2 ust.3

Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich):

1) zmiana stawek celnych,

2) udokumentowana zmiana cen producenta,

3) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP).

W przypadku pozostawienia zapisu o niezmienności cen, z uwagi na długi okres obowiązywania umowy i związaną z nim niepewność co do dalszego rozwoju wypadków  -  możliwy wzrost kosztów realizacji zamówienia, wykonawcy mogą asekuracyjnie zawyżać ceny ofert. W tych okolicznościach pozostawienie zapisu o stałości cen w całym okresie obowiązywania umowy nie służy interesom Zamawiającego.

Odp.: Nie, zgodnie z ZIWZ.

- Umowa par 4 ust.1

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 4 dni roboczych

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 15 poz. 1

Czy Zamawiający w ww. poz. dopuści elektrody do badań Holtera o wymiarze 55x40 mm ze specjalnym wycięciem do mocowania przewodu w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 1200 op.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane elektrody.

- Zadanie 15 poz. 1

Czy Zamawiający w ww. poz. dopuści elektrody do badań Holtera o wymiarze 55x53 mm ze specjalnym wycięciem do mocowania przewodu  w opakowaniu po 50 szt.  z odpowiednim przeliczeniem ilości na 1200 op.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane elektrody.

- Zadanie 15 poz. 1

Czy Zamawiający w ww. poz. dopuści elektrodę badań Holtera o wymiarze 55x40 mm ze specjalnym wycięciem do mocowania przewodu, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane elektrody.

- Zadanie 15 poz. 1

Czy Zamawiający w ww. poz. dopuści elektrody do badań Holtera o wymiarze 55x53 mm ze specjalnym wycięciem do mocowania przewodu, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane elektrody.

- Zadanie 15 poz. 2

Czy Zamawiający w ww. poz. dopuści elektrody o wymiarach 45x42 mm, okrągłe z języczkiem ułatwiającym odklejanie elektrody z nośnika, w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości elektrod na 500 op.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane elektrody.

- Załącznik nr 1

W Spisie pakietów występuje Zadanie 15a - artykuły pomocnicze do EKG, niestety nie ma takiego pakietu w formularzu cenowym, prosimy o wyjaśnienia.

Odp.: Proszę kierować się załącznikiem nr 1.

- Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 25 w pozycjach 1 i 2 cewników do dializy o średnicy 12F wykonanych z radiocieniującego Polyurethanu z możliwością stosowania u pacjenta do 30 dni potwierdzone stosowną deklaracja producenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane cewniki, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uszczegółowienie czy w zadaniu 23 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnego zestawu z jednorazowym przetwornikiem do krwawego pomiaru ciśnienia kompatybilnym z kablem BD w skład którego wchodzi:

- linia pomiarowa o długości ok. 150 cm

- 2 x kraniki trójdrożne

- 1 x przetwornik  ze  zintegrowanym  systemem  płuczącym  3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania poprzez pociągnięcie za wielokierunkowy wypustek lub ściśnięcie skrzydełek,

- linia płucząca z aparatem kroplowym posiadającym w zbiorniku wyrównawczym zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się układu pomiarowego i przedostawaniu się bąbelków powietrza do dalszej części zestawu eliminując tym samym powstanie zniekształceń fali ciśnienia na monitorze oraz ewentualne zagrożenie związane z powstaniem zatorowością powietrznej.

- połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane zestawy, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści ofertę z cewnikami poliuretanowymi, w rozmiarach odpowiednio: pkt 1-15 cm pkt 2 – 25 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki były zabezpieczone powłoką antybakteryjną zabezpieczającą przez infekcjami odcewnikowymi oraz nie posiadały bocznych otworów co zmniejsza ryzyko wykrzepiania cewnika oraz zapewnia lepszy przypływ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane cewniki, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 36 w pozycji nr 1 dopuści siatki o wymiarach 8 x 13 cm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 37 w pozycji nr 1 dopuści siatki o wymiarach 35 x 22 cm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dot. Zadanie 6 poz.1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie zadania nr 6 poz.1 w jedno osobne zadanie tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Na rynku polskim istnieją firmy, które posiadają wspomniany asortyment, nie posiadając jednocześnie pozostałych produktów zawartych w pakiecie.

Połączenie ww. pozycji z innymi, naraża Państwa na konieczność dokonania zakupów po wyższych cenach gdyż ani wspomniani producenci, ani ich autoryzowani dystrybutorzy nie będą mogli przystąpić do przetargu, co w obecnej sytuacji finansowej służby zdrowia nie byłoby, naszym zdaniem, dla Państwa korzystne.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 6 pozycji 1 i utworzenie zadania 6A, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Dot. Zadanie 7 poz.13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie zadania nr 7 poz.13 w jedno osobne zadanie tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Na rynku polskim istnieją firmy, które posiadają wspomniany asortyment, nie posiadając jednocześnie pozostałych produktów zawartych w pakiecie.

Połączenie ww. pozycji z innymi, naraża Państwa na konieczność dokonania zakupów po wyższych cenach gdyż ani wspomniani producenci, ani ich autoryzowani dystrybutorzy nie będą mogli przystąpić do przetargu, co w obecnej sytuacji finansowej służby zdrowia nie byłoby, naszym zdaniem, dla Państwa korzystne.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 7 pozycji 13 i utworzenie zadania nr 7A,  pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Dot. Zadanie 28 poz.1

Zwracamy się z uprzejmą  prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty na konkurencyjny system do odsysania inny niż opisany w SIWZ z uwzględnieniem, iż oferent wyposaży szpital  w kompatybilne z oferowanymi przez siebie wkładami workowymi pojemniki wraz z całym oprzyrządowaniem - wnosimy o dopuszczenie do składania ofert równoważnych na  dostawę próżniowych systemów ssących typu Serres.

Nasze  wkłady workowe wykonane są z poliolefiny [dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji (przyjazny naturalnemu środowisku), przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie, perforację], posiadających funkcje samozasysania, uszczelniany automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i  hydrofobowy (przeciwprzelewowy), zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu. Posiadający zintegrowana pokrywę, wyposażoną  w port do połączeń szeregowych oraz tylko  jeden króćiec – do pacjenta (co całkowicie eliminuje możliwość niewłaściwego połączenia, króciec ssąsy zintegrowany z kanistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączania źródła ssania). Wkłady są kompatybilne z pojemnikami o tej samej pojemności, ponieważ to pozwala dokonywać prawidłowych pomiarów objętości. Wyposażony w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data  produkcji  umieszczona jest na każdym wkładzie (ważność 5 lat od daty produkcji).

Kanister wielorazowy do wkładów przeźroczysty, z podziałką (miarką ilości płynów), wytrzymały na uszkodzenia, zaopatrzony w uchwyt do mocowania z możliwością mycia mechnicznego oraz sterylizacji w autoklawie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. Rozdz. III pkt 2 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty właściwych dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych. z dnia 20 maja 2010 r. tj:

-dla klasy IIb  i III zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego , certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej

-dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz  zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego

-dla wyrobów klasy IIa ,I sterylnej i  I z funkcją pomiarową : certyfikatu wraz z deklaracją zgodności oraz  zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego

Odp.: Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były zgodne z wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku i oczekuje dokumentów potwierdzających ich spełnienie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Dot. §4 pkt.1 wzoru umowy

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dot. §5 pkt.1a i d wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za zwłokę w dostawie towaru (§5 ust.1a) oraz za wymianę towaru wolnego od wad (§5 ust.1d) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dot. §5 ust.1b wzoru umowy
W/w ust. zawiera informacje że „b) w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dotyczącej dostawy wadliwego towaru bądź niezgodnego z opisem w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wartości dostawy”

Jeżeli zdarzyłoby się dostarczyć Państwu towar, który zawierałby wady jakościowe, należy Dostawcę zobligować do natychmiastowej wymiany towaru na wolny od wad, a nie karać go tak wysokimi karami „5% wartości dostawy” za coś, czemu nie mógł zapobiec w chwili wysyłki. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o zmianę zapisu i zmniejszenie wysokości kar umownych do wysokości 0,1%.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dot. wzoru umowy §5 ust.1c
Prosimy o modyfikację w/w ust. na zapis: “ w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % niezrealizowanej części umowy”

Gdyż zapis w/w ust. sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dot. §6 ust.3 wzoru umowy

Wnosimy o zmianę w/w ust. na zapis: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
- trzykrotnej kolejnej nieterminowej realizacji dostaw (dostawa niekompletna traktowana jest jako niezrealizowana), oraz 
- trzykrotnego kolejnego niedostarczenia zamówionego asortymentu z powodu jego braku u Wykonawcy”.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dot. §6 ust. 3 wzoru umowy
W/w ust. zawiera informacje że :” ....w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy w terminie określonym w § 4 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania”. Zapis taki sprawia, że strony nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub modyfikację jego brzmienia na: „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową , w przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 30 dni ponad termin określony w ust §3 ust.1”.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 8, poz. nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 miał na myśli kaniule bezpieczne dla noworodków? Czy, aby nie zaistniała pomyłka w opisie? Biorąc pod uwagę fakt, że na całym rynku medycznym nie ma producenta, który posiada kaniule o parametrach wymaganych przez Zamawiającego wnioskuję o dopuszczenie kaniuli dla noworodków bez systemu ukrycia końcówki igły i manimalizacji rozprysku. Produkt wymagany przez Zamawiającego posiadający takie parametry jak zdejmowalny uchwyt oraz będący jednocześnie bezpieczną kaniulą dla noworodków nie istnieje na rynku medycznym.

Odp.: W opisie zadania wystąpił błąd, wymagana kaniula nie musi mieć systemu       ukrycia końcówki igły i minimalizacji rozprysku. Pozostałe wymagania zgodne                z SIWZ.

- Zadanie nr 8, poz. nr 2,3,4,5,6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wyposażonej w filtr hydrofobowy oraz samozamykający się korek portu bocznego. Parametry wymagane przez zamawiającego spełniają te same funkcje co zaoferowane powyżej. W związku z powyższym kaniule z zaoferowanymi parametrami nie zmienią funkcjionalności produktu a tym samym nie zmniejszą bezpieczeństwa personelu medycznego. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o merytoryczne uzasadnienie podjętej decyzji.

Odp.: Nie. Określenie przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Zamawiający na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia ( w tym prób stosowania kaniul z filtrem hydrofobowym ), w trosce o dobro pacjenta i personelu ma prawo opisać przedmiot zamówienia tak, aby otrzymać jak najlepszy produkt obecny                       na rynku. W związku  z powyższym, Zamawiający wymaga kaniul sterylizowanych radiacyjnie, z systemem zabezpieczenia zgodnym z SIWZ.

- Zadanie nr 8, poz. nr 7

Zwracam się z prośbą do zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby do pozycji nr 7 dołączyć 2 sztuki próbek. Produkt jakim jest Flo Switch posiada tylko jeden producent Becton Dickinson, a więc nie jest to produkt porównywalny z innymi. Ponadto koszt jednej próbki to ok. 17 zł. W związku z brakiem konkurencyjności produktu oraz z ograniczeniem kosztów jakie musi li by ponieść wykonawcy wnoszę o odstąpienie od wymogu dołączenia próbek do powyższej pozycji.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 8, poz. nr 10

Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki wielostronnego zastosowania typu Combi posiada trzpień położony poniżej jego krawędzi, znacznie zwiększający bezpieczeństwo i aseptykę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowany model koreczka, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Zadanie nr 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul pakowanych w wysokiej klasy papier medyczny zabezpieczający przed uszkodzeniami oraz chroniący przed wilgocią, spełniający wszystkie cechy jakie powinno posiadać opakowanie sprzętu medycznego.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie - pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 w pozycji 2 elektrod EKG do prób wysiłkowych pakowanych w opakowania jednostkowe po 30 sztuk.

Ilość oferowanych opakowań zostanie zaokrąglona w górę,  czyli 834 opakowania po 30 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuszcza elektrody pakowane po 30 sztuk, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Pytanie - pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 w pozycji 2 elektrod EKG przeznaczonych do prób wysiłkowych o średnicy 50 mm i pakowanych w opakowania jednostkowe po 50 sztuk.

Ilość zaoferowanych opakowań byłby 500.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie  44

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści do zaoferowania pojemnik chirurgiczny o pojemności 100 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowaną pojemność pojemnika , pozostałe

wymagania  zgodne z SIWZ.

- Zadanie 44

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania pojemnik chirurgiczny o pojemności 125 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowaną pojemność pojemnika , pozostałe wymagania  zgodne z SIWZ.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z zadania 7 pozycji nr 14 i 15 i dopuszczenie:

w pozycji 14 wysokiej klasy zestawy do kaniulacji żył centralnych firmy Arrow, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik, 2-światłowy poliuretanowy cewnik 7Fr/20 cm widoczny w RTG, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące, opakowanie- pojedyńcza taca umożliwiająca jałowe wyjęcie zestawu ;

w pozycji 15 wysokiej klasy zestawu do kaniulacji żył centralnych firmy Arrow, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik, 3-światłowy poliuretanowy cewnik 7Fr/20cm, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące, opakowanie –pojedyńcza taca umożliwiająca jałowe wyjęcie zestawu

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 25:

w pozycji 1 wysokiej klasy zestawu z cewnikiem do hemodializy firmy Arrow  w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik 0,035”, 2-światłowy  poliuretanowy cewnik 12Fr/12,12Ga/16cm, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące

w pozycji 2 wysokiej klasy zestawu z cewnikiem do hemodializy firmy Arrow  w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik 0,035”, 2-światłowy  poliuretanowy cewnik 12Fr/12,12Ga/20cm, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o dodanie do par. 2 ust 4 wzoru umowy następującego zapisu:

W przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o modyfikację § 3 ust. 5 wzoru umowy na:

„Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie (cesja) wierzytelności nie jest możliwe bez jego akceptacji. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o modyfikację § 4 ust. 1 wzoru umowy na:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu …. (max 3 robocze) dni roboczych, od chwili otrzymania zamówienia faksem lub pisemnie, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1a) wzoru umowy na:

„za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1b) wzoru umowy na:

„w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy wadliwego towaru bądź niezgodnego z opisem w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości wadliwego towaru.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1c) wzoru umowy na:

„w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1d) wzoru umowy na:

„w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o modyfikację § 5 ust. 1f) wzoru umowy na:

„przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę 
w wysokości 20 % niezrealizowanej części umowy.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Sprawozdanie finansowe oferenta za rok 2012, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, art. 53, w dniu składania ofert będzie w trakcie sporządzania.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści dostarczenie sprawozdania finansowego za lata 2011,2010,2009?

Odp.: Tak.

- Pakiet 26, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjek do mycia pacjentów w formie rękawicy, nasączonych substancją myjącą, o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubości nie mniej niż 0,5 cm, wykonanych z włókniny 100g/m2, pakowanych po 20 sztuk ?

Odp.: Tak, zamawiający w zadaniu nr 26, poz. 1 wymaga rękawicy o powyższych parametrach, pakowanych po 20-25 sztuk.

- Pakiet 26, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego możliwość stosowania myjek dla niemowląt?

Odp.: Tak, zamawiający wymaga dołączenia  oświadczenia producenta otwierdzającego możliwość stosowania  myjek przy kąpieli  niemowląt.

- Pakiet 34, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk w opakowaniach gdzie data sterylizacji jest równoznaczna z datą produkcji. Data ważności produktu wynosi 5 lat od daty produkcji – w związku z tym na podstawie daty przydatności do użycia (która jest podana na opakowaniu) można określić datę sterylizacji.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Pakiet 39, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 39 pozycji 4 i utworzenie zadania 39A, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 39, pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę, z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem, o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm, pakowanych po 50 sztuk ?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga golarek medycznych z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem, o wymiarach ostrza: długość                          1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm, pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę, opakowanie zbiorcze po 50 sztuk ?

- Czy Zamawiający w Zadaniu 27 poz. 2 chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie ze standardami dotyczącymi zapewnienia jakości w programach profilaktyki raka szyjki macicy, wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający miał na myśli w Zadaniu 27 poz. 1 elastyczną szczoteczkę z miękko zakończonymi 	włoskami o  	układzie kapilarnym zaopatrzoną w specjalną końcówkę zmniejszającą ryzyko uszkodzenia tkanki oraz 	obrączkę zabezpieczającą przed wniknięciem przyrządu do endometrium?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 27 poz. 2 miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane szczoteczki, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. & 3 pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w Zadaniu 27 i postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności w co umożliwi właściwą identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były zgodne z wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku i oczekuje dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów.

- Zadanie nr 42, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek lekarski męski wykonany z włókniny polipropylenowej z napotnikiem wykończony delikatną gumką?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 42, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek lekarski wykonany z włókniny polipropylenowej z trokami bez wywijanej części przedniej?

Odp.:  Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 42, poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne zgodne z normą EN 14683, spełniające wymagania właściwe dla typu II tj: efektywność filtracji (BFE) min. 98%, różnica ciśnień nie więcej niż 29,4 Pa? Odporność na przesiąkanie nie jest parametrem wymaganym dla tej klasy związku, z czym zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 42, poz. 1-5

Czy zamawiający odstąpi od wymogu normy PN-EN 13795 część 1, 2, 3, gdyż norma ta dotyczy tylko obłożeń i odzieży chirurgicznej, a wymieniony w zadaniu 42 asortyment do tej grupy nie należy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Norma PN-EN 13795 jest normą zharmonizowaną dotyczącą obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

- Zadanie nr 43, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

Należy zauważyć, że szczególnie ważna jest zewnętrzna warstwa pieluchomajtki, która spełnia dwie funkcje – zatrzymuje ciecz, ale przepuszcza powietrze i tym samym obniża wilgotność i gorąco podczas użytkowania przez pacjenta.

Wielu producentów w ostatnim czasie zmodyfikowało swoje wyroby bądź uzupełniło swoją ofertę o wyroby z tzw. włókninowymi bokami, nazywając je jednocześnie produktami oddychającymi. Wyroby te posiadają w części centralnej ( krokowej, gdzie znajduje się wkład chłonny) laminat, w skład którego wchodzi włóknina oraz folia izolacyjna pozbawiona paroprzepuszczalności, a co za tym idzie cały laminat jest pozbawiony paroprzepuszczalności, natomiast na bokach wyrobów znajdują się panele włókninowe, które są przepuszczalne dla pary, ale również i dla cieczy. W momencie, gdy w tych odcinkach pojawia się ciecz, produkt zaczyna przeciekać. Dodatkowym minusem jest to, że ww. wyroby nie przepuszczają pary wodnej w miejscu najbardziej newralgicznym, czyli w części krokowej z wkładem chłonnym, gdzie jest oddawany i kumulowany mocz przez wiele godzin użytkowania pieluchy. Istnieje wówczas duże prawdopodobieństwo wystąpienia podrażnień, otarć, pojawienia się ran itp.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga pieluchomajtek o parametrach opisanych powyżej.

- Zadanie nr 43, poz. 1

Czy należy zaoferować wyrób posiadający elastyczne przylepco-rzepy oraz dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyrób o parametrach opisanych powyżej.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, § 2 pkt 4.

- Czy dostawy mają być realizowane w dni robocze, tj. w dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, 3 dni robocze.

- Czy reklamacje mają być rozpatrywane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, w dni robocze.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo raz w roku podwyższyć ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zważywszy na treść § 4 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „wartości dostawy” zostały zastąpione słowami „wartości przedmiotu umowy podlegającego reklamacji”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości wadliwego towaru podlegającego reklamacji (tak jak w § 5 ust. 1 lit. d), nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, gdyby reklamacji podlegała tylko część dostawy, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości wadliwego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość tego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna o której mowa w  § 5 ust. 1 lit. a) naliczana była od wartości towaru zamówionego i niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. c) do wysokości 10% niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki” (w  § 5 ust. 1 lit. d))?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- jakie naruszenie postanowień umowy chodzi w § 6 ust. 3 tiret szóste wzoru umowy? Czy chodzi o naruszenie istotne?

Treść § 6 ust. 3 tiret szóste wzoru umowy jest bardzo ogólna i wymaga doprecyzowania.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby prawo do natychmiastowe odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego niedostarczenia zamówionego asortymentu z powodu jego braku u Wykonawcy (§ 6 ust. 3)?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy na postawie ust. 3 tiret pierwsze, drugie, czwarte, szóste lub dziesiąte Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 42, poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne zgodne z normą EN 14683, spełniające wymagania właściwe dla typu II tj: efektywność filtracji (BFE) min. 98%, różnica ciśnień nie więcej niż 29,4 Pa? Odporność na przesiąkanie oraz łatwość oddychania nie są parametrami wymaganymi dla tej klasy związku, z czym zwracamy się z prośbą o wykreślenie tych zapisów.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Zadaniu 7 w pozycjach od 1 do 5? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w pozostałych pozycjach.

Odp.: Tak, zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania 7 pozycji 1-5 i utworzenie z nich  pakietu 7B.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 7 w pozycji 6 wymaga aby, zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego posiadał zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowany system mocowania cewnika, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 7 w pozycji 7 dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 25G x 90mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowaną igłę, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 7 w pozycji 8 dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych ssw rozmiarze 26-27G x 90mm, z prowadnicą o rozmiarze 20G?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowaną igłę, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 7 w pozycjach 10 - 12 wymaga aby, igły "Pencil Point" dostarczane były z prowadnicą?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga dostarczenie igieł "Pencil Point" z prowadnicą, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 7 w pozycjach 14 i 15 dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń pakowany na jednej sztywnej tacce?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza  zestawy do kaniulacji dużych naczyń pakowany na jednej sztywnej tacce, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 7 w pozycjach 14 i 15 wymaga aby, zestawy do kaniulacji dużych naczyń umożliwiały bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania układu igła-strzykawka?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestawy do kaniulacji dużych naczyń umożliwiające bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania układu igła-strzykawka, pozostałe  wymagania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 10 w pozycji 1 wymaga aby, rurka tracheostomijna posiadała wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 10 w pozycji 1 wymaga aby, zestaw oprócz wymienionych elementów zawierał dodatkowo: skalpel, strzykawkę 10ml, igłę 14Ga z kaniulą, prowadnicę Seldingera 
i  prowadnik, krótkie rozszerzadło 14F, cewnik wprowadzający?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 12 w pozycji 2 dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarach 8.5, 9.0 i 10.0?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza proponowane rozmiary rurek, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 12 w pozycjach 1 i 2 wymaga aby, rurki tracheostomijne posiadały mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 31 w pozycji 1 wymaga aby, rurki intubacyjne posiadały mankiet zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 36 w pozycjach 1, 2 i 3 dopuści zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych o następujących parametrach:

- możliwość stosowania przez 72 godziny,

- rozmiary cewników podane na uchwycie systemu,

- zintegrowany łącznik T, dodatkowo w zestawie obrotowy łącznik i klin do rozłączania układu

- kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika lub umiejscowiony na łączniku „T”

- zamykany port do podawania leków (MDI)

- przezroczysty łącznik T pozwalający na obserwację wydzieliny pacjenta

- zestaw pakowany sterylnie

- mankiet wykonany z materiału odpornego na rozerwanie wykonany z 1 kawałka materiału

- aktywacja podciśnienia  za pomocą suwaka

- blokada suwaka poprzez obrót o 45 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania

- zastawka uszczelniająca cewnik przy wysuwaniu

- brak jakichkolwiek otworów pozwalających na wydostanie się powietrza z zestawu

- system stanowiący integralną całość, nierozłączalny

- cewnik: zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach, z linią rtg na całej długości, bez dodatkowych obwódek,

- w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011  oraz 11607-2:2008 / potwierdzone dokumentem

- wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1 lub  2/ potwierdzone dokumentem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 36 w dopuści zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych w pozycji 1 o długości 30cm w pozycji 2 o długości 57cm i w pozycji  3 o długości 57 cm i w rozmiarach 14 i 16F?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a), b), d) i e), do 0,1 %?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. c) i f), do 10 %?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w pak. 8 poz. 1 dopuści kaniulę posiadająca stały element ułatwiający wprowadzenie do naczynia, nie będący dodatkowym portem lecz mimochwytem zintegrowanym z piastą kaniuli, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 w pozycji 2-6  dopuści możliwość zaoferowania kaniul z dodatkowym portem do iniekcji, posiadającym korek górnego portu, działającym nie w systemie „samodomykającym się”, lecz w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania i  zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem, pozostałe wymagane parametry są spełnione?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 w pozycji 1-6 kaniule bezpieczne, dopuści system zabezpieczenia przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, w którym końcówka igły, tj.  jej ostrze po wyjęciu z cewnika, całkowicie obudowana jest przez zastosowany mechanizm z tworzywa sztucznego, uniemożliwiający przypadkowe zakłucie i przypadkowe wydostanie się pozostającej krwi na końcówce igły?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji, wyłączy z Pakietu nr 8 poz. 7 i12 i utworzy z niej osobny pod pakiet 8a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawcom?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 25 poz. 1

Czy zamawiający dopuści cewniki dializ wykonane z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką w rozmiarze 13,5 Fr x 16 cm?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 25 poz. 2

Czy zamawiający dopuści cewniki dializ wykonane z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką w rozmiarze 13,5 Fr x 24 cm?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy aby zachować zasady zdrowej konkurencji Zamawiający dopuści zaoferowanie przetworników i odpowiedniej liczby kabli kompatybilnych do posiadanych przez Zamawiającego monitorów? Prosimy o podanie rodzaju, typ, model oraz liczby monitorów  posiadanych przez Zamawiającego, na których będzie dokonywany pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi przy użyciu wymaganych przetworników.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Ad zadanie 35 – jednorazowe obwody i łączniki oddechowe anestezjologiczne

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wymagań w pkt. 3 i 4 opisanych w nagłówku załącznika nr 1 do SIWZ (formularz cenowy) o następującej treści: cyt: „3. w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011  oraz 11607-2:2008 / potwierdzone dokumentem, 4. wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1 lub 2 / potwierdzone dokumentem“?

Uzasadnienie: produkty wskazane w zadaniu 35 tabeli w/w załącznika są mikrobiologicznie i bakteriologicznie czyste (zgodnie z opisami wskazanymi przez Zamawiającego), spełnianie wymaganych przez Zamawiającego norm PN-EN ISO 11607-1:2011, 11607-2:2008 i PN-EN 556-1 lub 2 i posiadanie dokumentów z tym związanych nie ma tu zastosowania.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wymagań w pkt. 3 i 4 opisanych w nagłówku załącznika nr 1 do SIWZ (formularz cenowy) o następującej treści: cyt: „3. w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011  oraz 11607-2:2008 / potwierdzone dokumentem, 4. wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1 lub 2 / potwierdzone dokumentem“?

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiających dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5

  - Kary umowne:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości dostawy, której dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy, której dotyczy zwłoka,

- w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dotyczącej dostawy wadliwego towaru bądź niezgodnego z opisem w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości  1% wartości wadliwej dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwej dostawy,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy,

- w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji,

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 1% wartości dostawy, której dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż10% wartości dostawy. której dotyczy zwłoka,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 28 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty sprawozdania finansowego?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 28 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania system konkurencyjnego producenta pod warunkiem wyposażenia szpitala przez wykonawcę, w niezbędne oprzyrządowanie (mocowniki, kanistry)

Wkłady w proponowanym systemie posiadają w pokrywie filtr antybakteryjny i hydrofobowy, odcinające ssanie i zabezpieczające przed wydostaniem się wydzieliny. Nie posiadają otworów do żelowania wkładów, ponieważ proszek zasysany jest przez port pacjenta, w bezpieczny sposób przez co nie dochodzi do kontaktu z wydzieliną, co ma miejsce w przypadku przestarzałych systemów z otworem.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 28 - Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w opakowaniach 4kg? Większe opakowania są zdecydowanie bardziej ekonomiczne  a załączona miarka pozwala na precyzyjne odmierzenie ilości wymaganego proszku.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 4: Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy worek ma posiadać kieszonkę do podwieszania kranika spustowego?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 4 Poz.2: 1/Czy ze względu na maksymalne ograniczenie ryzyka wystąpienia wstępujących zakażeń układu moczowego u  pacjentów system powinien, tak jak obecnie stosowany, być całkowicie ( wraz z drenem łączącym) zabezpieczony przed cofaniem się  moczu w kierunku pacjenta ?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 4 Poz.2: 2/.Czy worek do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowany, ma być wyposażony w dwuświatłowy dren z odpowietrzaniem skutecznie zapobiegający zastojowi moczu w drenie i pęcherzu a zatem mający ogromny wpływ na precyzję pomiaru diurezy godzinowej oraz zabezpieczenia pacjenta przed ryzykiem infekcji?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 4 Poz.2: 3.Prosimy o dopuszczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu producenta firmy Unomedical - Convatec , tak jak obecnie stosowane,z komorą skalowaną co 10ml od 90 ml do 500 ml , spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie 4 Poz.3; Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu Kehra wykonanego, tak jak obecnie stosowane, z silkolateksu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowany dren, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie 4 Poz.6: 1.Prosimy o sprecyzowanie czy cewnik Pezzera ma być wyposażony w min.3 boczne otwory drenujące, co ułatwia drenaż, tak jak w obecnie stosowanych cewnikach?

Odp.: Tak,  pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie 4 Poz.6: 2.Prosimy o sprecyzowanie czy cewnik Pezzer, tak jak obecnie stosowany, ma być sterylizowany radiacyjnie?

Odp.: Tak,  pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie 4 Poz.10: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do embolektomii o dł.69cm w rozmiarze 2F producenta firmy Rusch, tak jak obecnie stosowany,, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowany cewnik, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie nr 7 Poz 4 : Prosimy o dopuszczenie zaoferowania  igieł do  punkcji 22Gx21/2 prpoducenta firmy Becton Dickinson.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowaną igłę, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie nr 7 Poz 6.Czy  Zamawiający  zestaw do  znieczulenia zewnątrzoponowego ma posiadać : igłę  otuchy 18G , łącznik cewnika , cewnik zewnątrzoponowy z bocznymi otworami 20 G , strzykawkę  niskooporowa  o  poj 7 ml oraz  filtr 0,22 mikrona ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie nr 7 Poz 7. Czy Zamawiający  dopuszcza igłę  podpajęczynówkową  typu Standard 25Gx31/2 z  prowadnicą o  rozmiarze 20Gx32 mm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowaną igłę, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie nr 7 Poz 8. Czy Zamawiający  dopuszcza igłę  podpajęczynówkową  typu Standard 26 – 27Gx31/2 z  prowadnicą o  rozmiarze 20Gx32 mm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowaną igłę, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie nr 7 Poz 14 i 15. Czy  Zamawiający określając cyt. ,,opakowanie  zawierające  tackę” oczekuje podwójnej  tacki, na  której umieszczony  jest  zestaw  do kaniulacji dużych naczyń ,  umożliwiającej  przełożenie  zestawu  na  sterylne  pole  zabiegowe   zgodnie  ze  standardami  dot. wykonania  tej  procedury ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie nr 7 Poz 1, 2 3,4,5,7,8,10,12: Czy  igły do  punkcji , znieczuleń podpajęczynówkowych Standard oraz  podpajęczynówkowych typu Pencil Point mają posiadać opakowanie  jednostkowe wielowarstwowe , nierozrywalne Tyvec co  gwarantuje bezpieczeństwo  produktu zapobiegając  przypadkowej kontaminacji poprzez  np : uszkodzenie  opakowania , rozerwania  lub  mikrorozszczelnienia ?

Odp.: Zamawiający wymaga – zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 8 Poz.1: 1. Czy zamawiający dopuści kaniulę tak jak obecnie stosowaną , producenta – firmy Becton Dickinson, wykonaną z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu) bez systemu ukrycia końcówki igły, w rozmiarze0,7 x 19mm?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza kaniulę bez systemu ukrycia końcówki igły, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Zadanie 8 Poz.1: 2.Czy kaniule do żył obwodowych dla noworodków , tak jak obecnie stosowane, mają charakteryzować się przepływem 13ml/min, co zapobiega przed przewodnieniem pacjenta?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 8 Poz.2 - 6: 1.Czy kaniule do żył obwodowych, tak jak obecnie stosowane, mają być wyposażone w minimum 5 pasków radiocieniującyh co pozwala na precyzyjną kontrolę położenia kaniuli?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 8 Poz.2 - 6: 2. Prosimy o sprecyzowanie czy poprzez określenie „System ukrycia końcówki igły i minimalizacji rozprysku” Zamawiający rozumie automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez  posiadanie systemu kapilar?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 8 Poz.2 - 6: 3. Czy jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego zostały wykonane kaniule ma zostać potwierdzona dołączonym do oferty raportem z opublikowanych minimum trzech badań klinicznych potwierdzającym ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga raportu z badań, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 8 Poz.8: Czy port bezigłowy ma się charakteryzować przepływem min.30 l/ godz. zgodnie z normą ISO PN-EN ISO 10555-5?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 8 Poz.8 i 12: Czy bezigłowy port do dostępu żylnego, tak jak obecnie stosowane, ma jednorodną materiałowo membranę powierzchni styku z końcówką luer?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 8 Poz.1-10 i 13: Czy asortyment , tak jak obecnie stosowany, ma pochodzić o jednego producenta, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo terapii dożylnej?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 10 - Czy obturator rurki tracheotomijnej  z otworem na prowadnice Seldingera ma być  pokryty hydrofilną powłoką  co ułatwia wprowadzenie rurki ?

Odp.: Dopuszcza się proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie. 11 Poz.1: Czy wymiennik ciepła i wilgoci /sztuczny nos z uniwersalnym portem do podawania tlenu ma być dwumembranowy oraz czy port do odsysania ma być zabezpieczony w samouszczelniajacą się membranę chroniącą przed kontaminacja ?

Odp.: Dopuszcza się proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie. 11 Poz..2 : 1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Filtr mechaniczny klasy HEPA 13,  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6  mg H20 przy VT=500 ml, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym producenta firmy Teleflex Medical.

Odp.: Dopuszcza się proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie. 11 Poz..2 : 2/ Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o najwyższym poziomie skuteczności filtracji dla filtrów mechanicznych klasy HEPA 13 z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji p/bakteryjnej 99,99999% i p/wirusowej 99,9999%, wadze 53 g, przestrzeni martwej 81 ml i o poziomie nawilżania 31,1 mg H2O/l przy VT=500 ml producenta firmy Teleflex Medical?

Odp.: Dopuszcza się proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 12 Poz 1 i 2: Czy łącznik 15 mm rurki tracheotomijnej ma być obrotowy co umożliwia atraumatyczne pozycjonowanie obwodu oddechowego i zmniejsza naprężenia przenoszone rzez obwód oddechowy na otwór tracheotomijny,  tak jak w obecnie używanych  w Państwa placówce?

Odp.: Dopuszcza się proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 13 Poz.4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych producenta firmy Unomedical – Convatec  w rozm.10 o długości 40-60cm, tak jak obecnie stosowane.

Odp.: Dopuszcza się proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 13 Poz.1-9: Czy cewnik do odsysania, tak jak obecnie stosowane, ma mieć barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze?

Odp.: Tak – zgodnie z zapisem SIWZ, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 13 Poz.10-13: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w/w asortymentu mikrobiologicznie czystego, tak jak obecnie stosowane.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 13 Poz.12: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jednorazowego standardowego  drenu łączącego do tlenu producenta firmy Unomedical  o długości 210cm.

Odp.: Dopuszcza się proponowaną długość drenu, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 13 Poz.13:Prosimy o sprecyzowanie czy dren ma być wyposażony, tak jak obecnie stosowany, żebrowany wzdłużnie zewnętrznie o gładkiej powierzchni wewnętrznej, co zapobiega zasysaniu się?

Odp.: Dopuszcza się proponowaną budowę końcówek ssaka, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 13 Poz.15: 1.Czy cewniki do karmienia przez nos tak jak obecnie stosowane mają być skalowane co 1cm, co pozwala na precyzyjną ocenę głębokości położenia cewnika?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 13 Poz.15:  2.Czy cewniki do karmienia, tak jak obecnie stosowane, mają być pakowane prosto, nie zwijane co zapobiega zamknięciu ich światła?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 14 Poz. 3:Prosimy o dopuszczenie drenu Ulmera producenta firmy Unomedical – Convatec  o długości powierzchni ssania 10cm dla rozmiaru 12,  dla pozostałych rozmiarów długość powierzchni ssania 12cm jak wymagana w siwz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza dren nr 12 o powierzchni ssania 10 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 14 Poz.4: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sondy sengstakena wykonanej z miękkiej gumy z balonem z mieszaniny silikonu i lateksu producenta firmy Rusch.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 14 Poz. 5: 1. Prosimy o dopuszczenie końcówki do odsysania producenta firmy Unomedical – Convatec  z 4 otworami bocznymi  o jednakowej średnicy i długości.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 14 Poz. 5: 2. Prosimy o dopuszczenie końcówki do odsysania w jednym rozmiarze producenta firmy Unomedical – Convatec .

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 26 - 1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki o świeżym zapachu do  toalety pacjenta, o naturalnym pH,  hypoalergiczne , w opakowaniu 8 sztuk umożliwiających kompleksowe wykonanie jednej pełnej procedury mycia pacjenta.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 26 - 2/ Czy myjki maja być wstępnie nawilżone,  o wymiarach 20 x 20 cm, oraz posiadać w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym  utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W – takie rozwiązanie nie wymagające stosowania wody wodociągowej do mycia i spłukiwnia  pozwala na ograniczene  infekcji MRSA i VRE oraz jest efektywne ekonomicznie z uwagi na brak konieczności stosowania w/w wody i związanych z tym kosztów oraz dodatkowych akcesoriów jak miski do mycia, dodatkowych preparatów do nawilżania skóry ?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 31- 1/Czy rurki intubacyjne maja posiadać znacznik głębokości intubacji w postaci jednego grubego minimum 1 cm ringu wokół całego obwodu rurki

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 31- 2/ Czy mankiet rurek intubacyjnych ma być niskociśnieniowy-wysokobjetościowy co zapewnia stosowanie rurek tak w krótko- jak i długotrwałej intubacji ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 32:  Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki moczowodowe maja być skalowane co 1cm, tak jak obecnie stosowane, co pozwala na precyzyjna ocenę położenie cewnika?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 32:  Poz.2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrotomii jednostopniowej w rozmiarze 8Ch, tak jak obecnie stosowany.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie nr 32:  Poz.3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrotomii jednostopniowej w rozmiarze 10Ch, tak jak obecnie stosowany.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie nr 32:  Poz.2 i3 : Zachowując rozmiary w poz. 1 prosimy o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej z cewnikiem J pokrytym hydrożelem, z bezlateksowy łącznikiem i kranikiem, igłą dwuczęściową widoczną w USG , oraz prowadnicą Lunderquista.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Zadanie nr 32:  Poz.1-3: Z uwagi na wysoki koszt próbek, prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek i dopuszczenie dostarczenia katalogów potwierdzających spełnienia wymagań siwz.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 34 - 1. Z uwagi na sprzeczne zapisy w siwz prosimy o doprecyzowanie ile wielorazowych podajników do szczoteczek należy dostarczyć przy pierwszej dostawie 9 czy 12 szt?

Odp.: Zamawiający wymaga 12 sztuk podajników do szczotek.

- Zadanie 34 - 2. Czy Zamawiający wymaga metalowego wielorazowego dozownika szczoteczek, umożliwiającego jego wielokrotna dezynfekcje?

Odp.: Zamawiający wymaga wielorazowego podajnika/dozownika do szczotek,                        o budowie umożliwiającej jego mycie i dezynfekcję.

- Zadanie 34 - 3. Z uwagi na dostępność na rynku szczoteczek o mniejszych wymiarach niż powszechnie stosowane i w celu porównywalności ofert, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje szczoteczek w standardowym rozmiarze tj. 8cmx5cmx4cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza szczotki o wymiarach: 80 x 50 x 40 mm (±2,5mm), pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zadanie 34 - 4. Czy Zamawiający wymaga szczoteczek o zróżnicowanej długości włosia, dzięki czemu bardziej skuteczne jest mycie opuszków palców?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

- Dotyczy wymogu próbek:

Prosimy o zmniejszenie ilości próbek do:

Zadanie nr 4: poz. 1 – 3szt, poz 2 – 1szt; poz. 10 – 1szt

Zadanie nr 8; poz. 1-5 i 10 – do 5szt z pozycji

Zadanie nr 9 poz. 1-3 – do 5szt z pozycji

Zadanie nr 13 poz. 13 – do 2szt

Zadanie nr 14: poz. 1- 2szt.

Taka ilość pozwolili na ocenę zgodności zaoferowanego asortymentu z zapisami siwz.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o zmianę zapisu § 5 pkt. 1f na:

1.Kary umowne:

f)w przypadku odstąpienia od umowy  z winy Zamawiającego zapłaci Wykonawcy  karę w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dot. zadania nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej rurki tracheostomijnej Tracheosoft™, z mankietem HI-LO™ oraz systemem Lanz™ do samoczynnej regulacji ciśnienia napełnienia mankietu, w rozmiarach: 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. zadania nr 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu do wielokrotnego odsysania do rurek tracheostomuijnych w układzie zamkniętym, w rozmiarach 14 i 16 Ch, składającego się z cewnika do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny, z odłączalnym cewnikiem, ale bez konieczności jego wymiany, z portem do podawania leków MDI. Cewnik tracheostomijny z podwójnie obrotowym łącznikiem od strony pacjenta i układu oddechowego, z jednokierunkowym portem do płukania; zastawką manualną obrotową całkowicie izolującą drogi oddechowe pacjenta i zabezpieczającą przed spadkiem ciśnień wentylacyjnych oddzielającą cewnik od pacjenta. Dostępny w rozmiarach 12, 14, 16 Ch?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. zadania nr 36, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu do wielokrotnego odsysania do rurek intubacyjnych w układzie zamkniętym, w rozmiarach 14 i 16 Ch,  składającego się z cewnika do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny, z odłączalnym cewnikiem, ale bez konieczności jego wymiany, portem do podawania leków MDI. Cewnik intubacyjny z podwójnie obrotowym łącznikiem od strony pacjenta i układu oddechowego, z jednokierunkowym portem do płukania; zastawką manualną obrotową całkowicie izolującą drugi oddechowe pacjenta i zabezpieczającą przed spadkiem ciśnień wentylacyjnych oddzielającą cewnik od pacjenta, długość cewnika 580mm. Dostępny w rozmiarach 10, 12, 14, 16 Ch?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. zadania nr 36, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu do wielokrotnego odsysania do rurek intubacyjnych w układzie zamkniętym, w rozmiarach 14 i 16 Ch,  składającego się z cewnika do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny, z odłączalnym cewnikiem, ale bez konieczności jego wymiany, portem do podawania leków MDI. Cewnik intubacyjny z podwójnie obrotowym łącznikiem od strony pacjenta i układu oddechowego, z jednokierunkowym portem do płukania; zastawką manualną obrotową całkowicie izolującą drugi oddechowe pacjenta i zabezpieczającą przed spadkiem ciśnień wentylacyjnych oddzielającą cewnik od pacjenta, długość cewnika 580mm. Dostępny w rozmiarach 10, 12, 14, 16 Ch?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr  41. Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania;

1 x  serweta operacyjna (150 x 150cm) z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (8 x 10 cm) i kieszenią na płyny (28 x 30 cm)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 41 Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania:

2 x serweta operacyjna 50 x 70 cm, otwór z folią chirurgiczną przylepny 6,5 x 4 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- ZAPISY SIWZ PROJEKT UMOWY:

§ 5, ust. 1, pkt. a-f- wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane.:

- §5 ust. 1 pkt. a do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki,

- §5 ust. 1 pkt. b do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia

w przypadku uzasadnionej reklamacji

- §5 ust. 1 pkt. c; f do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy,

- §5 ust. 1 pkt. d do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji.

- §5 ust. 1 pkt. e do kwoty 0,2% wartości dostawy w przypadku zwłoki w odbiorze  towaru przez Zamawiającego

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 9 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunki z jednym paskiem mocujacym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 9 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunki w rozmiarze 10x12 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Zadanie nr 10 -  prosimy o dopuszczenie w miejscu przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1 zestawów do tracheostomii przeskórnej z rurką tracheostomijną o średnicy wewnętrznej 7,0;8,0 i 9,3 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy SIWZ - wyrazi zgodę na załączenie oświadczenie o posiadaniu niezbędnych dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zamiast w/w dokumentów ? W/w dokumenty będą dostarczone na każde żądanie Zamawiającego.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy SIWZ - W §2 pkt. 4 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawki VAT. Czy oznacza to, iż w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT zmianie ulegnie jedynie cena brutto natomiast cena netto pozostanie bez zmian?

Odp.: Tak, cena netto pozostaje bez zmian.

- Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

- Dotyczy formularza cenowego - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od przedstawienia dokumentów potwierdzających iż wyroby są w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz 11607-2:2008 i że wyroby spełniają wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 – 1. Na potwierdzenie, że wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie Polski, przedstawiane są odpowiednie dokumenty dopuszczające ( CE, deklaracja) i to właśnie te dokumenty potwierdzają spełnianie wszelkich wymagań ( w tym różnego rodzaju norm) przez oferowane produkty gdyż  odpowiednie instytucje mają za zadanie dokładne sprawdzenie wyrobów nim zostaną dopuszczone do stosowania. W razie odmowy prosimy o merytoryczne uzasadnienie oraz dokładne określenie jakie potwierdzenie jest przez Zamawiającego wymagane

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  Zamawiający, w trosce o bezpieczeństwo  pacjenta ma prawo żądać odpowiednich dokumentów potwierdzających  zapewnienie systemu bariery sterylnej dla oferowanego wyrobu, które potwierdzają  zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy o wyrobach medycznych.

- Dotyczy zad. 1 poz. 2-7 - Czy Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki posiadały przedłużoną skalę odpowiednio:    2ml – 3ml

5ml – 6ml

10ml – 12ml

20ml – 24ml

która pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Dotyczy zad. 1  poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z nazwą producenta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zad. 1 poz. 8 - Czy Zamawiający wymaga strzykawek kompatybilnych z posiadanymi pompami?

Odp.: Tak, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zad. 2 poz. 6,7 - Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2  o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte?  Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji  i ewakuacji ropni.

Odp.: Zamawiający wymaga igieł długościętych, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Dotyczy zad. 2 poz. 6,7 - Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

Odp.: Zamawiający wymaga igieł długościętych, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Dotyczy zad. 2 poz. 1-7 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga igieł jednego producenta oznaczonych dodatkowo numerem katalogowym, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zad. 3 poz. 1,2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów, co potwierdzone będzie załączoną kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego oraz informacją na opakowaniu jednostkowym każdego przyrządu ? Pragniemy poinformować iż zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 16 poz.74) wyroby zawierające ftalany nie powinny być stosowane w leczeniu dzieci lub kobiet ciężarnych, lub kobiet karmiących. Ponadto każdy wyrób przeznaczony do podawania lub usuwania produktów leczniczych, jeżeli w swoim składzie zawiera szkodliwe ftalany winien być oznakowany jako wyrób zawierający ftalany.

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zad. 4 poz. 3,4 - Czy Zamawiający wymaga cewników sterylizowanych radiacyjnie?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zad. 4 poz. 3,4 - Czy Zamawiający dopuści cewniki z zastawką leteksową?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zad. 4 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści cewniki z 2 otworami?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zad. 4 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści dreny z lateksu?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zad. 8 poz. 1,7,12 - 	Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co znacznie zwiększy konkurencyjność pakietu i umożliwi Zamawiającemu pozyskanie lepszych ofert cenowych

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zad. 8 poz. 2-6 - Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zad. 8 poz. 2-6 - Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez korek samodomykający się?

Odp.: Zamawiający wymaga kaniul z dodatkowym portem do iniekcji,  w pełni kontrolowanym  w trakcie użytkowania i  zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem.

- Dotyczy zad. 16 poz. 1-4 - Prosimy o podanie rozmiarów szyn

Odp.: Zamawiający wymaga opisanych szyn o standardowej długości.

- Dotyczy zad. 39 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 120ml?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Pytanie nr 1 dotyczy – Zadanie nr 9 poz.1 i 2 - Czy Zamawiający dopuszcza sterylny opatrunek do mocowania wkłuć w rozmiarze 7cm x 9cm?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie nr 2 dotyczy – Zadanie nr 9 poz.3 - Czy Zamawiający dopuszcza sterylny opatrunek do mocowania wkłuć w rozmiarze 10cm x 12cm?

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie nr 3 dotyczy – Zadanie nr 9 poz.1-3 pkt.3 wymogów - Czy Zamawiający dopuszcza sterylny opatrunek do mocowania wkłuć posiadający odporność bakteryjną współczynnik przenikalności pary, wodoodporność?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opatrunki o powyższych właściwościach, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- Pytanie nr 4 dotyczy § 3 ust. 4 wzoru umowy - Wnosimy o wykreślenie postanowienia:

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości odsetek.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 12 czerwca 2003 r. o terminach płatności w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323 ze zm ) nawet jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. nadto zgodnie z Art. 9. przywołanej ustawy – czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5, jest nieważna

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie nr 5 dotyczy § 4 ust. 11 wzoru umowy - Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współżycia społecznego prosimy o następującą modyfikację :

11. Reklamacje Zamawiającego będą załatwione przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. W razie sporu o zasadność reklamacji jakościowych, jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad jakościowych w ciągu 7 dni od chwili otrzymania ekspertyzy.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie nr 6 dotyczy § 9 wzoru umowy - Ze względu na okres trwania umowy (24 miesiące) i pewność obrotu gospodarczego prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy w §9 następujących zapisów:

Strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT obejmującej przedmiot zamówienia, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

b. rażącej zmiany cen przedmiotu zamówienia ,

c. zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących towar importowany,

d. zastosowania waloryzacji cen z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

e. waloryzacja cen przedmiotu zamówienia może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał.

f. w przypadku przekraczającej zmiany o 3% średniego kursu NBP walut Euro lub USD w stosunku do średniego kursu NBP walut Euro lub USD z dnia zawarcia umowy

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- W zadaniu 45 postępowania Zamawiający wymaga dostawy opasek zgodnie z poniżej cytowanym opisem:

„Opaski oryginalne do wykorzystania medycznego do drukarki ZEBRA Z-BAND Direct HC100, samoprzylepne, w 5 różnych kolorach, rozmiar opaski – dla dorosłych (25x279mm), a 200szt.”

Proszę o doprecyzowanie,  jakiego modelu opasek wymaga Zamawiający (dla podanego wymiaru są co najmniej dwa modele różniące się wytrzymałością). Proszę również o wskazanie jakie ilości opasek powinny być dostarczone w poszczególnych kolorach wraz ze wskazaniem wybranych przez Zamawiającego kolorów.

Odp.:

| Lp. | Kolor | Model | Zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | żółte | 10006995-7K | 12 000 szt. |
| 2 | czerwone | 10006995-1K | 10 000 szt. |
| 3 | niebieskie | 10006995-2K | 7 000 szt. |
| 4 | zielone | 10006995-3K | 3 000 szt. |
| 5 | białe | 10006995K | 4 000 szt. |
|  |  | Razem | 36 000 szt. |

- Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o pojemności 1ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 1 poz.2

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 2 i  utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 1 poz.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z logo producenta na korpusie?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 4 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu o następujących parametrach:

- Bezlateksowy worek o pojemności 2000ml

- Skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)

- Szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką

- Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym o dostępnych długościach 120cm

i 150cm

- Dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu

- Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml

- Wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków

- Tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualizację moczu

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 4 poz.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kateter’a do embolektomii z balonikiem wykonanym z lateksu o podwyższonej wytrzymałości i mandrycie wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 7 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do punkcji w rozmiarze 21Gx3 1/2 lub 21Gx1 1/2?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 7 poz.6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- Igła typu Tuohy wykonana ze stali nierdzewnej  o maksymalnej twardości i wytrzymałości, oznaczona skalą centymetrową, rozmiary 18G

- Płaski filtr epiduralny ze strzałką pokazującą kierunek przepływu, oporny na ciśnienie 8 bar

- Strzykawka niskooporowa z mechanizmem sprężynowym

- Cewnik epiduralny nieprzepuszczalny dla promieni RTG, 3 otwory boczne oddalone o 20mm od końcówki cewnika, posiada skalę centymetrową

- Stabilizator cewnika epiduralnego

- Stabilizator filtra epiduralnego, hipoalergiczny

- Łącznik do cewnika

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 7 poz.7-8

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń z prowadnicą o długości 34 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 7 poz.7-8

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń z prowadnicą o długości 32 cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 7 poz.14-15

Czy Zamawiający dopuści zestawy do kaniulacji w którym opakowanie stanowi tackę?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną kaniulę bez zdejmowanego uchwytu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 8 poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 7 i  utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

Odp.: Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 8 poz.9

Czy Zamawiający dopuści mandryn w rozmiarach 18G, 20G i 22G?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek z systemem aplikacji „ramka”, wcięciem na port pionowy z 1 taśmą do mocowania?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 9 poz.2

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek z systemem aplikacji „ramka”, wcięciem na port pionowy z 2 taśmami do mocowania?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 9 poz.3

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek  z 1 taśmą do mocowania w rozmiarze 10x12cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 11 poz.1

Czy Zamawiający dopuści sterylny  sztuczny nos z dwoma filtrami z możliwością podłączenia tlenu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 11 poz.2-3

Czy Zamawiający dopuści filtr ze skutecznością 99,999%?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania produktu zgodne z SIWZ.

- Pakiet 12 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną  do rozmiaru 9,5?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 13 poz.4-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40cm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 13 poz.12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 12 i  utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 13 poz.13

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren w rozmiarze 25CH o długości 2100cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 19 poz.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szkiełka w rozmiarze 76x25mm?

Odp.: Tak.

- Pakiet 21 poz.2

Czy Zamawiający dopuści kankę do wlewów bez kolorowego konektora?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 21 poz.3

Czy Zamawiający dopuści sondę do wlewów bez kolorowego konektora?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 21 poz.2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 2-3 i  utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 34 poz.1

Czy Zamawiający dopuści sterylne szczotki  do mycia rąk bez patyczków?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 39 poz.1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pojemnik na mocz o pojemności 120ml?

Odp.: Tak.

- Pakiet 39 poz.2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’75szt. z przeliczeniem i podanie ceny za opakowanie?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 41 poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjna w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 41 poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjna w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 42 poz.3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czepek bez wywinięcia na części przedniej?

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 42 poz.4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 4-5 i  utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 44 poz.3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 70ml?

Odp.: Tak, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

- Zapisy umowy paragraf  4

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie w § 4 zapisu o następującej treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zapisy umowy paragraf 5 ustęp 1a

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Kary umowne: za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zapisy umowy paragraf 5 ustęp 1b

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Kary umowne: w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

- Zapisy umowy paragraf 5 ustęp 1d

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Kary umowne: w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia podlegające reklamacji, za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.

Podanie nr katalogowego produktu w załączniku nr 1 jest obowiązkowe - nie podanie nr katalogowego produktu jest równoznaczne z tym, że oferta jest niezgodna z SIWZ i podlega odrzuceniu.

Modyfikacja załączników:

Załącznik nr  1A

Załącznik nr 7A

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z poważaniem

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 – adresat

egz. nr 2 – a/a

opracował:I.K.