|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

Kołobrzeg, dnia 25.03.2013 r.

L.dz.RS/ZP/       /         /2013

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA DO ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala.

Zamawiający wyjaśnia, że nastąpiła pomyłka w odpowiedziach.

Prawidłowe odpowiedzi brzmią:

- Pytanie - pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 w pozycji 2 elektrod EKG przeznaczonych do prób wysiłkowych o średnicy 50 mm i pakowanych w opakowania jednostkowe po 50 sztuk.

Ilość zaoferowanych opakowań byłby 500.

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z poważaniem

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 – adresat

egz. nr 2 – a/a

opracował:I.K.