|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi dla potrzeb szpitala.

Do dnia 22.04.2013 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dot. pozycji 21

Zważywszy na fakt, iż Zamawiający oczekuje próbówek do OB. Zarówno w wersji logarytmicznej (poz.9) jak i liniowej (poz.10), zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jakiego rodzaju ma być statyw do OB. Z poz. nr 21? Czy ma być kompatybilny z próbkami z poz. 9 czy z poz. 10?

Odp.: Tak, ma być kompatybilny z próbkami z poz. 9.

- Dot. pozycji 21

Zamawiający zapisał, iż wymaga po 3 szt. Próbek z każdej pozycji. W pozycji 21 znajduje się statyw do pomiaru OB. Zważywszy na fakt, iż koszt pojedynczego statywu jest znacznie wyższy od kosztu pojedynczej próbówko-strzykawki, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wymaganych próbek w pozycji 21 do 1 szt.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 1 szt. próbki.

- Dot. pozycji 25

Czy Zamawiający wymaga motylków systemowych 0,8G?

Odp.: Tak.

- Dot. Umowa §4 pkt 6

Zamawiający wymaga, aby termin ważności oferowanych produktów był „nie krótszy niż min 3 lata”. Biorąc pod uwagę zapisy umowy (§ 4 pkt 1), z których wynika, że realizacja zamówienia odbywa się będzie na podstawie zamówień cząstkowych (maksymalnie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia) opartych na bieżących potrzebach Zamawiającego, zapis taki jest bezzasadny. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w/w punkcie na zapis, że termin ważności produktów powinien wynosić 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta. Taki zapis umożliwi uniknięcia nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych.

Odp.: Zamawiający, wyraża zgodę na zmianę zapisu na „termin ważności produktów powinien wynosić nie mniej niż 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta.

- Prosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego Załącznik nr 1a i/lub Załącznika nr 1b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób, który zgodnie z art. 7 i art. 29 ust. 2 ustawy pzp nie utrudni uczciwej konkurencji.

Poz. 3: prosimy o dopuszczenie probówek o średnicy do 11,5 mm

Poz. 4: prosimy o dopuszczenie probówek o średnicy do 11,5 mm

Poz. 5: prosimy o dopuszczenie probówek o średnicy do 11,5 mm

Poz. 6: prosimy o dopuszczenie strzykawek do gazometrii o poj. 2,3 ml ze znacznikami na ilość pobieranej krwi: 1; 1,5; 2 i 2,3 ml.

Poz. 7: prosimy o dopuszczenie probówek o średnicy do 11,5 mm

Poz. 8: prosimy o dopuszczenie probówek o średnicy do 11,5 mm

Poz. 10: prosimy o dopuszczenie probówek o poj. 1,8 ml

Poz. 11: prosimy o dopuszczenie probówek o średnicy do 11,5 mm

Poz. 12: prosimy o dopuszczenie probówek o średnicy do 11,5 mm

Poz. 24: prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu lub rezygnacje dla tej pozycji z wymogu: Załącznik nr 1b – Opis przedmiotu zamówienia – Parametry graniczne dotyczące systemu zamkniętego pobierania krwi pkt. 2: Wszystkie pozycje do systemu zamkniętego pobierania krwi muszą pochodzić od jednego producenta”.

Odp.: Wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

- Ponadto: Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczył nieodpłatnie 2 wirówki MPW 223e, 2 mikrowirówki do probówek typu mikro, mieszadło do probówek hematologicznych oraz stanowisko do pobierania krwi (fotel do pobierania krwi). Zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy pzp umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą musi być odpłatna. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy pzp zabrania się zaniżania wartości zamówienia publicznego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów dotyczących użyczenia wirówek, mikrowirówek, mieszadła i stanowiska do pobierania krwi.

Odp.: Wymogi SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy