|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb szpitala

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zadaniu nr 6:

- Poz. 7 igły o długości 50mm zamiast 48mm

- Poz. 11 igły o długości  35mm lub 38mm zamiast 37mm?

Wnioskowane igły różnią się od wymaganych o zaledwie 1-2mm. Tak niewielka różnica nie tylko w żaden sposób nie zmienia przeznaczenia szwu, ale i jest niemożliwa do zweryfikowania bez posiadania specjalistycznej aparatury. Podawane przez producentów długości igieł są wartościami orientacyjnymi, podlegającymi technologicznym obróbkom. Tym samym wymóg oferowania igieł o długości określonej co do milimetra, bez jakiejkolwiek tolerancji, jest absurdalny i niemożliwy do spełnienia przez żadnego z producentów. Co więcej, bez posiadania specjalistycznej aparatury nie jesteście Państwo w stanie zweryfikować, czy dostarczona igła ma rzeczywiście 48 czy może 48.69 milimetra długości. W świetle powyższych okoliczności nie istnieją żadne logiczne przesłanki do niedopuszczenia wnioskowanych długości igieł.

Odp. W poz. 7 zamawiający dopuszcza igłę 50 mm, natomiast w pozycji nr 11 zamawiający dopuszcza długość igły 38 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

POZOSTAŁE WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ BEZ ZMIAN.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy