|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych (3 diff i 5 diff )

Do dnia 12 czerwca 2013 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga dostawy nowego analizatora 5-diff, czy analizatora z roku 2010?

Odp. Nowy lub sprawny, serwisowany w oparciu o oryginalne części, rok produkcji nie wcześniej niż 2010.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 5-diff wykorzystującego laser helowo-neonowy?

Odp. Nie.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego dla którego górny zakres liniowości WBC wynosi 246,8 x 1000 w 1 µl?

Odp. Nie.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego, dla którego pomiar RET odbywa się ze wstępnym przygotowaniem próbki (dodaniem 20 µl próbki do probówki z odczynnikiem barwiącym)?

Odp. Nie.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego 5-diff, dla którego górny zakres liniowości PLT wynosi 3000 x 1000 w 1 µl?

Odp. Nie.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego 5-diff dającego możliwość pracy w trybach CBC+WBC-5 diff oraz RET?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego 5-diff,dla którego objętość aspirowana  próbki w systemie otwartym wynosi 150 µl ?

Odp. Nie.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego 5-diff,dla którego jednostka sterująca jest zintegrowana z analizatorem w jednej obudowie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego 5-diff,dla którego wymagany jest pewien podstawowy zakres czynności konserwacyjnych wykonywanych przez operatora, takich jak np. okresowa wymiana kilku akcesoriów?

Odp. Tak – podstawowy zakres.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego 3-diff, który nie określa parametru P-LCR?

Odp. Nie.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego 3-diff, który nie podaje RDW-SD i CV ale RDW%?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego 3-diff, który drukuje wyniki na zewnętrznej drukarce igłowej?

Odp. Nie.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego 3-diff, 18 parametrowego, który używa 3 odczynników do analizy morfologii krwi obwodowej?

Odp. Nie.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności odczynników 12 m-cy, 
z wyłączeniem krwi kontrolnej, której termin ważności wynosi 3 miesiące?

Odp. Tak.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów z 14 na 21 dni?

Odp. Nie.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu 24 godziny?

Odp. Tak.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień w formie tzw. zlecenia stałego?

Zlecenie stałe oznacza złożenie przez Zamawiającego zamówienia określonego asortymentu, w określonych ilościach na określony okres czasu, np.:

|  |  |  | Zamawiana ilość/op. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr kat. | Nazwa | Zawartość | V'13 | VI'13 | VII'13 | IX'13 | X'13 | XI'13 | XII'13 | I’14 | II'14 |
| 7K67-27 | AFP Reagent | 100 testów | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Zamawiający winien podać:

- proponowaną datę dostawy,

- datę wnoszenia korekt do zamówienia.

Zlecenie stałe zaoszczędzi Zamawiającemu czas poświęcany na czynności administracyjne, zapewni lepszą kontrolę zamówień oraz pozwoli uniknąć doliczenia kosztów dostawy w wysokości 249,00 pln do drugiego i każdego kolejnego standardowego zamówienia składanego w tym samym miesiącu. (Dostawy pilne/cito dostępne będą na żądanie klienta za opłatą w wysokości 498,00 pln).

Odp. Nie.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do par. 5 pkt. 5 zapisu: „Nieodpłatny serwis i wymiana akcesoriów nie obejmuje przypadków wynikających z winy personelu obsługującego aparaty.”?

Odp. Nie.

19. Dotyczy SIWZ, Rozdział VI.B, pkt. b.1):

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Odp. Tak.

20. Dotyczy SIWZ, Formularz Ofertowy Wykonawcy – Załącznik nr 3:

Zamawiający w SIWZ (wzór umowy- zał. nr 7) wskazuje na dwa różne terminy płatności za dostawy odczynników (45 dni) oraz za czynsz dzierżawny (30 dni), w związku z powyższym prosimy o odpowiednią modyfikację formularza ofertowego  dot. terminu płatności poprzez wyróżnienie dwóch terminów płatności za odczynniki i czynsz.

Odp. Wykonawcy w formularzu ofertowym obok terminu płatności za odczynniki 45 dni powinni wpisać termin płatności czynszu dzierżawnego 30 dni.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 – Parametry graniczne analizatorów hematologicznych, Analizator 5diff:

21. Zamawiający w punkcie 20 tabeli wymaga, aby analizator i odczynniki posiadały certyfikat CE. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby analizator i odczynniki były oznakowane znakiem CE i posiadały Deklarację Zgodności CE?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektywy, wytwórca wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro z wykazu A i z wykazu B, czyli tzw. wyrobów do diagnostyki in vitro „niesklasyfikowanych”, do których zostały zakwalifikowane przez wytwórcę oferowane przez naszą firmę analizatory hematologiczne wraz z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania badań, w celu oznakowania wyrobu znakiem CE przeprowadza samodzielnie, bez udziału jednostki notyfikowanej, ocenę zgodności z zastosowaniem procedury deklaracji zgodności WE oraz sporządza Deklarację Zgodności CE przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Przeprowadzenie oceny zgodności upoważnia do naniesienia na wyrób oznakowania CE. W rezultacie sporządzona Deklaracja Zgodności CE potwierdza oznakowanie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro znakiem CE oraz  dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski. Ponadto wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel poprzez Deklarację Zgodności zapewnia i oświadcza, że wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, dla którego Deklaracja Zgodności została wystawiona spełnia odnoszące się do tego wyrobu wymagania.

Ponadto pragniemy wskazać, iż CE nie jest znakiem certyfikacji. Jednostka notyfikowana wydaje jedynie certyfikat zgodności z wymaganiami określonej dyrektywy (certyfikat zgodności), a nie certyfikat na znak CE. W konsekwencji nie istnieje certyfikat na oznakowanie CE.  Mając na uwadze powyższe, skoro jednostka notyfikowana nie bierze udziału w procedurze oceny zgodności naszego wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, nie wydaje w odniesieniu do niego certyfikatu zgodności CE.

Odp. Tak.

22. Zamawiający w punkcie 21 tabeli wymaga gwarancji technicznej przez cały okres trwania umowy. Prosimy o uzupełnienie punktu tabeli poprzez dodanie zdania w brzmieniu:

„Gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odp. Nie.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 – Parametry graniczne analizatorów hematologicznych, Analizator 3diff:

23. Prosimy o zmianę brzmienia punktu 30 tabeli poprzez wykreślenie dwóch zwrotów: „bezpłatny”  i zastąpienie ich wyrażeniem „w ramach czynszu dzierżawnego”.

W istocie koszty serwisu urządzenia zostaną ujęte w kwocie czynszu dzierżawnego.

Odp. Zastępuje się zapis bezpłatny na „w ramach czynszu dzierżawnego”.

Dotyczy wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ:

24. §3 ust. 1 lit. b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „(faktury za dzierżawę będą wystawiane po zakończeniu miesiąca kalendarzowego)” na zapis w brzmieniu: „(faktury za dzierżawę wystawiane będą ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego)”?

Zmiany powyższe podyktowane są stricte kwestiami księgowymi.

Odp. Zapis zostaje zmieniony na „faktury za dzierżawę wystawiane będą ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego”.

25. §4 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „ w ciągu /max 5/ …… dni” wyrażenia „roboczych”?

Odp. Tak. Zapis zostanie dodany.

26. §4 ust. 7: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy zapisem w brzmieniu: „nie dotyczy krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi 3 miesiące od daty dostawy”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odp. Tak. § 4 ust. 7 zostaje uzupełniony o powyższy zapis.

27. §4 ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymienione w wskazanym postanowieniu wzoru umowy dokumenty Wykonawca dostarczył wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia, a następnie sukcesywnie w przypadku ich zmiany/aktualizacji? Jeżeli tak prosimy o zmianę postanowienia na zapis „Wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia (…)”.

Odp. Tak.

28. §4 ust. 11: Prosimy o zastąpienie słowa „ załatwione” zwrotem „rozpatrywane”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

29. §5 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „ w ciągu 14 dni” wyrażenia „roboczych”?

Odp. Tak.

30. §5 ust. 2: Prosimy o zmianę postanowienia na zapis „Wykonawca wraz z analizatorem (…)”.

Odp. Tak. Zapis zostaje zmieniony.

31. §5 ust. 5: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odp. Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

32. §5 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przyjazdu serwisu po zgłoszeniu awarii nie przekroczył 24 godzin? Wskazany przez Zamawiającego termin 12 godzin może być nierealny.

Odp. Tak.

33. §5 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii w ciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii?

Oryginalne części do analizatorów sprowadzane są bezpośrednio od producenta z zagranicy. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy części. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie okresu usunięcia awarii do 72 godzin.

Odp. Tak.

34. §6 ust. 1 lit. a): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy, w konsekwencji zastąpienie zwrotu „wartości umowy” zapisem „wartości dostawy”.

Zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy ma charakter rażąco zawyżony.

Odp. Zapis zostaje zmieniony na „wartości dostawy”.

35. §6 ust. 1 lit. b): Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia umowy, gdyż zastrzeżenie kary umownej w przypadku składania reklamacji przez Zamawiającego jest rażąco wygórowane. Możliwość składania reklamacji stanowi uprawnienie Zamawiającego,  w takiej sytuacji gdy reklamacja jest uzasadniona dysponuje on prawem żądania wymiany towaru na wolny od wad w terminie przez siebie wskazanym. Dopiero wówczas gdy Wykonawca dopuści się zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem umowy i poniesioną szkodą. W sytuacji dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego towaru, Zamawiający nie ponosi od razu szkody, albowiem Wykonawca jest zobowiązany w ramach instytucji rękojmi za wady do dostarczenia towaru wolnego od wad. Znaczenie relacji pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a ochroną interesu wierzyciela jest utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, m.in. w tezie orzeczenia z dnia 20 czerwca 2008 r. sygn. IV CSK 49/’2008 Sąd Najwyższy stwierdził wprost, iż: „W wypadku miarkowania kary umownej ze względu na jej rażące wygórowanie za zasadnicze kryterium oceny rażącego wygórowania należy uznać stosunek wysokości kary umownej do wysokości doznanej szkody przez wierzyciela”.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. postanowienia, prosimy o jego modyfikację w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wartości umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Zapis zostaje zmieniony na następujący: „w przypadku składania uzasadnionej reklamacji przez Zamawiającego dot. dostawy odczynników, analizatorów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości towaru podlegającego reklamacji”.

36. §6 ust. 1 lit. c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wartości umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 20% na 10%?

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

37. §6 ust. 1 lit. g): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 20% na 10%?

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

38. §6 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

Odp. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

39. §6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, określonej w §2 ust. 1 niniejszej umowy".

Odp. Nie.

40. §7 ust. 3 tiret pierwszy i ósmy: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowień wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy nieterminowa realizacja dostaw wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.

Odp. Nie.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2 – Parametry graniczne analizatorów hematologicznych, Analizator 5diff:

41. Prosimy od dopuszczenie analizatora  hematologicznego 5-diff wyprodukowanego w 2010 roku,  sprawnego, serwisowanego w oparciu o oryginalne części, ale nie fabrycznie nowego (pkt. 1 tabeli).

Odp. Zamawiający dopuszcza taki analizator.

42. Prosimy w punkcie 7 tabeli o dopuszczenie analizatora, który do wykonania analizy aspiruje odpowiednio:

- Tryb zamknięty / podajnikowy                      :150 µl

- Tryb otwarty                                                  :  85 µl

- Tryb kapilarny                                               :  40 µl

Odp. Zamawiający dopuszcza taki analizator.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy