|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę aparatu do znieczulania ogólnego oraz dostawę dwóch respiratorów

Do dnia 28 czerwca 2013 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zadanie nr 2 Respirator 2 szt.

- Pkt. VII.25 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez oddechu spontanicznego wspomaganego typu PPS, PAV i równoważnych najnowszych trybów oddechowych wspomagających synchroniczne pracę przepony wentylowanego pacjenta?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

- Pkt. VIII.28 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z objętością pojedynczego oddechu w zakresie 40-2500 ml?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy